CONTRATO 094/15

AS N°059

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

CONTRATO 094/15

AS N°059

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO

MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO

JUNHO | 2018

JUNHO | 2018

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO NOVO DO SUL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO NOVO DO SUL

VOLUME l – PROJETO ESTRUTURAL

VOLUME l – PROJETO ESTRUTURAL

A-084-000-90-4-MC-0001

A-084-000-90-4-MC-0001

| Cliente: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESAN COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |  |  |  |  |
| Codificação ENGESOLO: | Codificação CESAN: | Revisão: | Data de Emissão: |  |
| SA_PR064_15_RE_11_059 _001_A | A-084-000-90-4-MC-0001 | 00 | JUNHO/18 |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E/OU ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS TÉCNICOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA GRANDE VITÓRIA E NO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  |  |
| AS 059 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO NOVO DO SUL |  |  |  |  |
| VOLUME 1 - PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  |
| TOMO A |  |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO – ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  |
| Emitido por: |  |  |  | Local: |
| Engesolo Engenharia Ltda. |  |  |  | Vitória-ES |

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é parte integrante do Contrato nº. 094/2015, firmado entre a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento e a Engesolo Engenharia Ltda., referente à prestação de serviços de consultoria para elaboração e/ou estudos de Concepção, Projetos Técnicos, em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário na Grande Vitória e no Interior do Estado do Espírito Santo.

Os serviços foram desenvolvidos em consonância com a Autorização de Serviço Nº059/094/2015 para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio Novo do Sul.

O projeto é composto dos seguintes documentos:

VOLUME I – PROJETO ESTRUTURAL

TOMO A - Memorial de Cálculo (relatório)

TOMO B - Elevatória de Esgoto Bruto (desenhos)

TOMO C - Estação de Tratamento de Esgoto (desenhos)

- VOLUME II – ORÇAMENTO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	6

1.1.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	6

1.1.1.	Projeto Hidráulico da ETE	6

1.1.2.	Projeto Hidráulico das EEEB	6

1.2.	NORMAS APLICÁVEIS	6

1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO	6

2.	CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO	7

2.1.	CRITÉRIO DE PROJETO	7

2.2.	DADOS GERAIS	7

2.2.1.	Concreto ...........................................................................................................7

2.3.	PARÂMETROS GEOTÉCNICOS	7

2.4.	CARGAS	8

2.4.1.	Cargas Permanentes	8

2.4.2.	Cargas Acidentais ............................................................................................ 8

2.4.3.	Peso específico ............................................................................................... 8

2.4.4.	Carregamento nas lajes de fundo	9

2.4.5.	Carregamento nas paredes lado interno	9

2.4.6.	Carregamento nas paredes lado externo	9

2.5.	COMBINAÇÕES	9

2.6.	SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO	11

3.	DIMENSIONAMENTO – CASA DE SOPRADOR E DEPÓSITO DE LODO ...................................................................................................11

3.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	11

3.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	13

3.3.	ARMAÇÃO DOS PILARES	19

3.4.	FUNDAÇÕES	20

4.	DIMENSIONAMENTO – TRATAMENTO PRIMÁRIO	25

4.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	25

4.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	26

4.3.	ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO	54

4.4.	ARMAÇÃO DAS PAREDES	57

4.5.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	59

5.	DIMENSIONAMENTO – UASB	62

5.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	62

5.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	62

5.3.	ARMAÇÃO DA BASE	75

6.	DIMENSIONAMENTO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	78

6.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	78

6.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	79

6.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	95

6.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	96

6.5.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	99

6.6.	ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR	103

7.	DIMENSIONAMENTO – EEEB-A	106

7.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	106

7.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	108

7.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	139

7.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	141

7.5.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	145

7.6.	ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR	148

8.	DIMENSIONAMENTO – EEEB-E	152

8.1.	MODELAGEM ESTRUTURAL	152

8.2.	RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL	154

8.3.	VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO	181

8.4.	ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO	184

8.5.	ARMAÇÃO NAS PAREDES	187

8.6.	ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR	191

# INTRODUÇÃO

Esta memória de cálculo tem como objetivo mostrar os dados utilizados para o dimensionamento, bem como os resultados das estruturas de concreto do Sistema de Esgotamento Sanitário de Rio Novo do Sul .

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### Projeto Hidráulico da ETE

- C-084-000-92-5-XX-0001 a C-084-000-92-5-XX-0017.

### Projeto Hidráulico das EEEB

- EEEB-A – C-084-000-91-5-XX-0001 a C-084-000-91-5-XX-0005.

- EEEB-C – C-084-000-91-5-XX-0011 a C-084-000-91-5-XX-0015.

- EEEB-E – C-084-000-91-5-XX-0021 a C-084-000-91-5-XX-0025.

- EEEB-F – C-084-000-91-5-XX-0029 a C-084-000-91-5-XX-0033.

- EEEB-G – C-084-000-91-5-XX-0034 a C-084-000-91-5-XX-0039.

- EEEB-H – C-084-000-91-5-XX-0040 a C-084-000-91-5-XX-0044.

## NORMAS APLICÁVEIS

- NBR-6118/2014 – Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

- NBR-6120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações

- NBR-6122/2010 – Projeto e Execução de Fundações.

- NBR-6123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações

- NBR 8681/2003 – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento

## ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEGRANTES DO PROJETO

- Casa de soprador e depósito de lodo.

- Tratamento primário.

- Base da UASB.

- EEE.

- EEEB-A, EEEB-C, EEEB-E, EEEB-F, EEEB-G e EEEB-H.

# CONSIDERAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO

## CRITÉRIO DE PROJETO

O dimensionamento das peças estruturais será feito seguindo as recomendações das normas da ABNT. Foram considerados os estados limites últimos (ELU) e os estados limites de serviço (ELS). O modelo estrutural trata-se de caixas prismáticas aérea, enterradas e/ou semienterradas, com ou sem tampa sendo que serão considerados os esforços devido ao peso próprio, sobrecarga e empuxo interno de água, empuxo externo do solo nas paredes enterradas ou semienterradas.

## DADOS GERAIS

### Concreto

- Classe de agressividade= III(forte)

- Abertura máxima das fissuras= 0,3mm

- Dimensões do agregado= 19mm

- fck= 30 MPa

- Cobrimento de 4,0 cm

- Aço Ca-50

## PARÂMETROS GEOTÉCNICOS

Para determinação dos parâmetros geotécnicos e tipo de fundações, foram realizadas campanhas de sondagem e apresentadas nos documentos RELATÓRIO RIO NOVO DO SUL.pdf. Conforme a locação dos furos de sondagem foram determinados os parâmetros geotécnicos para cada estrutura. Os parâmetros calculados em função no número NSPT para cada local foram a tensão admissível e o coeficiente de recalque vertical, determinados pelas seguintes equações:

σadm=NSPT5=[kgf/cm²]

CRV=NSPTx3.000  solos argilosos[kN/m³] (Alonso, 1980)

Os parâmetros comuns adotados para todas as estruturas são peso específico (γ=18,00 kN/m³) e coeficiente de empuxo determinado pela equação abaixo, considerado o ângulo de atrito φ=30º:

K=tg²45º-φ²2=tg²45º-30º2=0,333

A tabela a seguir apresenta os demais parâmetros adotados no dimensionamento de cada estrutura:

Parâmetros geotécnicos para cada unidade da ETE e EEEB.

| Unidade | Nº SPT | NSPT | Tensão Admissível (kgf/cm²) | Coeficiente de Recalque Vertical (kN/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa de soprador e depósito de lodo | 01 | 7 | 1,40 | 21.000,00 |
| Tratamento Primário | 01 | 7 | 1,40 | 21.000,00 |
| Base da UASB | 01 | 7 | 1,40 | 21.000,00 |
| EEE | 01 | 7 | 1,40 | 21.000,00 |
| EEEB-A | 02A | 16 | 3,20 | 48.000,00 |
| EEEB-C | 01 | 3 | 0,60 | 9.000,00 |
| EEEB-E | 01 | 20 | 4,00 | 60.000,00 |
| EEEB-F | 02 | 8 | 1,60 | 24.000,00 |
| EEEB-G | 01 | 11 | 2,20 | 33.000,00 |
| EEEB-H | 01 | 6 | 1,20 | 18.000,00 |

## CARGAS

### Cargas Permanentes

- Peso próprio gerada eletronicamente pelo programa

### Cargas Acidentais

- Sobrecarga = 2,00 kN/m²

- Sobrecarga de equipamentos sobre as lajes = 3,00 kN/m².

### Peso específico

- Concreto = 25,00 kN/m³

- Água = 10,00 kN/m³

### Carregamento nas lajes de fundo

- Peso da água considerando o pior cenário com a estrutura 100% cheia.

### Carregamento nas paredes lado interno

- Considerando a caixa cheia de água temos;

Pagua=γagua.hagua

### Carregamento nas paredes lado externo

- Para o trecho aéreo a carga externa será igual a 0.

- Para o trecho enterrado ou semienterrado temos;

whcol. água

whcol. água

qk0

qk0

h

h

A carga q para carga retangular será utilizada nas estruturas sobre efeito de tráfego de veículos, cujo valor será de 25,00 kN/m².

## COMBINAÇÕES

Para o dimensionamento das estruturas foram considerados, de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os estados limites de utilização (flechas, aberturas de fissuras) e o último (segurança), sempre considerando as questões relativas à durabilidade da estrutura.

As combinações de ações de ações usadas no cálculo foram de acordo com NBR 8691/2003.

Combinações últimas (ELU), que para o edifício em causa são consideradas Normais, “Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto armado”, sendo o cálculo das solicitações:

Fd=i=1mγgiFGi,k+γqFQ1,k+j=2nΨOjFQj,k

De acordo com a tabela 11.3 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite último (ELU), foram os utilizados nas tabelas 11.1 e 11.2 da NBR 6118/2014.

Combinações de serviço (ELS)

- Combinações quase permanentes (CQP)

Fd=Fgi,k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações frequentes (CF)

Fd=Fgi,k+ψ1Fq1k+ψ2j.Fgj,k

- Combinações raras (CR)

Fd=Fgi,k+Fq1k+ψ1j.Fgj,k

De acordo com a tabela 11.4 da NBR 6118:2014

Os valores dos Coeficientes de ponderação das ações (γf) no estado-limite de serviço (ELS), foram os utilizados 11.1 e 11.2 da NBR 6118/2014.

A tabela 2.1 apresenta apresenta os coeficientes parciais de segurança utilizados conforme tabela 1 NBR 8681.

Tabela 3.1 – Coeficientes.

|  | Coeficientes parciais de segurança (γ) |  | Coeficientes de combinação (ψ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (ψp) | Acompanhamento (ψa) |
| Permanente – CP | 1,00 | 1,40 | - | - |
| Sobrecarga – SC | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,80 |

## SOFTWARES UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO

- Programa SAP 2000

- Strap 12.5

- Planilhas do Excel

# DIMENSIONAMENTO – CASA DE SOPRADOR E DEPÓSITO DE LODO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

As figuras 3.1 e 3.2 apresentam as dimensões em planta da casa do soprador e depósito de lodo. A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 3.1 – Modelo estrutural 3D Casa de soprador – Vista 1.

Figura 3.2 – Modelo estrutural 3D Casa de soprador – Vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

Alvenaria

Cobertura em telha de fibrocimento

- Sobrecargas (SC)

Sobrecarga de laje de piso (SCP)

Sobrecarga de laje de cobertura (SCC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCP+1,4SCC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 3.1 – Status de utilização

| Frame |  | Estrutura | Tipo de Estruturas | Status | Locação | Combinação | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 8 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 9 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 10 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 11 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 12 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 13 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 14 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,81 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 15 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 16 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,26 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,52 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,78 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,03 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,29 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,55 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,81 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,07 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,59 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,85 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,10 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,36 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,62 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 17 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 18 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 1 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 2 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 3 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 4 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 5 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 1,60 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 6 | P1530 |  | Column | No Messages | 3,20 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 7 | P1530 |  | Column | No Messages | 0,75 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 19 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 20 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 21 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,22 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 22 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 23 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,46 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,92 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,38 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,84 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,30 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,76 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,22 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,68 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 24 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,14 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 25 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,44 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,88 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,33 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,77 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,21 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 26 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,65 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 0,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 1,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 2,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 3,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,00 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 4,50 | ENVOLTORIA | PASSA |
| 27 | V1540 |  | Beam | No Messages | 5,00 | ENVOLTORIA | PASSA |

## ARMAÇÃO DOS PILARES

A seguir será apresentada o dimensionamento dos pilares.

Pilar – CASA DO OPERADOR P-01

Cobrim. da Armadura = 4 cm Fck = 30 MPa Aço CA-50 Diâm.Agreg.=19mm(Brita 1)

Coef. de Majoração: Gama F = 1,4 Gama C = 1,4 Gama S = 1,15

Dimensões do Pilar: Base =30 cm Altura =15 cm Área Total =450 cm2

Valor de Lo = 266 cm Alturas: Viga Sup.=15 cm Viga Inf.=90 cm

Valor de le = 318,5 cm LâmbdaE(b) = 55,1 LâmbdaE(h) = 55,1

Esforços:N = 4,50 tf MAx = 0,03 tfm MBx = 0,33 tfm MAy = 0 tfm MBy = 0 tfm

AlfaB (b) = 1 AlfaB (h) = 0,701536842105263

Seção A : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 49,89

Seção B : Lâmbda1(b) = 35 Lâmbda1(h) = 49,89

A N A L I S E :

Nd = 9,65 t

-------- Seção A Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 55,1 > Lambda1 = 35 Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,64 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,84 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 3,6 cm

Exc. p/ dimensionamento = 3,6 cm

-------- Seção A Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LambdaE = 55,1 > Lambda1 = 49,89 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0,73 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,01 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,0915 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 2,77 cm

Exc. p/ dimensionamento = 2,77 cm

-------- Seção B Direção b --------

Flexo-Compressão-Normal - Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LâmbdaE = 55,1 > Lambda1 = 35 - Efeito local de 2a ordem!

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =0 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 4,64 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 6,84 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 3,6 cm

Exc. p/ dimensionamento = 3,6 cm

-------- Seção B Direção h --------

Excentricidade acidental 1a.Ordem (mín.):Ea=2,1 cm

LambdaE = 55,1 > Lambda1 = 49,89 - Efeito local de 2a ordem:

Ni = 0,113 - 1/r = 0,025 1/cm

Exc. Inicial =8,27 cm

Exc. 2a ordem (Curv.Aprox.)= 8,34 cm

------------------------------------------------

Rig. K Aprox.= 11,0492 - Exc. 2a ordem (Rig. Aprox.)= 8,27 cm

Exc. p/ dimensionamento = 16,55 cm

===== Dimensionamento =======

Seção A - 1a Hipótese - FCN direção de b

Nd=9,65t, eb=3,6 cm (Mb = 0,35 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

2a Hipótese - FCN direção de h

Nd=9,65t, eb=0 cm, eh =2,77 cm (Mh = 0,27 t.m)

=============================

Seção B

3a Hipótese - FCN direção de b

Nd=9,65t, eb=3,6 cm (Mb = 0,35 t.m) e eh = 0 cm

-----------------------------

4a Hipótese - FCN direção de h

Nd=9,65t, eb=0 cm, eh =16,55 cm (Mh = 1,6 t.m)

=============================

Ferragem - Resultado - Área de Cálculo (1a Hip.) = 1,6 cm2 - Área de Cálculo (2a Hip.) = 1,6 cm2

Área de Cálculo (3a Hip.) = 1,6 cm2 - Área de Cálculo (4a Hip.) = 3,04 cm2

Diâmetro : 10 mm - Ferragem distribuída : 4 ferros nos cantos

Ferros ao longo de b (de cada lado): 0 - Ferros ao longo de h (de cada lado): 0 - Total de Ferros : 4 - Área do Total de Ferros : 3,14 Estribo - Diâmetro = 5 mm espaçados a cada 12 cm

## FUNDAÇÕES

A figura 3.3 apresenta o quadro de cargas dos pilares. As fundações serão do tipo diretas em sapatas, cujo o dimensionamente será apresentado a seguir.

Figura 3.3 – Quadro de cargas casa de soprador e depósito de lodo.

| PLANO DE CARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PILAR | DIMENSÕES (cm) | CASO | Fx (kN) | Fy (kN) | Fz (kN) | Mx (kN.m) | My (kN.m) | Mz (kN.m) |
| P01 | 15x30 | Envoltoria | 0,32 | 0,43 | 33,76 | -0,10 | 0,19 | -0,01 |
| P02 | 15x30 | Envoltoria | 0,48 | -6,00 | 49,67 | 3,17 | 0,26 | -0,01 |
| P03 | 15x30 | Envoltoria | -0,74 | -7,55 | 45,18 | 3,91 | -0,34 | 0,00 |
| P04 | 15x30 | Envoltoria | 0,33 | -0,55 | 33,80 | 0,25 | 0,15 | -0,01 |
| P05 | 15x30 | Envoltoria | -0,07 | 6,16 | 49,70 | -2,59 | -0,05 | -0,01 |
| P06 | 15x30 | Envoltoria | -0,32 | 7,50 | 44,15 | -3,11 | -0,17 | -0,01 |

- Sapatas Grupo I

# DIMENSIONAMENTO – TRATAMENTO PRIMÁRIO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 4.1 e 4.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 4.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Figura 4.2 – Modelo estrutural 3D vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 4.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx | My | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m | KN-m/m | KN-m/m |  |
| 1 | Gmax | Combination | -13,01 | 3,84 | 0,40 | 1,81 |  | 0,02 |
| 1 | Gmax | Combination | -11,71 | 10,31 | 1,01 | 0,21 |  | -0,03 |
| 1 | Gmax | Combination | -22,00 | 8,26 | 0,28 | 0,75 |  | -0,20 |
| 1 | Gmax | Combination | -23,29 | 1,79 | 1,08 | 1,43 |  | -0,16 |
| 2 | Gmax | Combination | -25,30 | -7,34 | -1,88 | -3,30 |  | 0,27 |
| 2 | Gmax | Combination | -16,27 | -5,53 | -0,78 | 2,46 |  | -0,37 |
| 2 | Gmax | Combination | -17,02 | 1,15 | -0,25 | -0,29 |  | 0,21 |
| 2 | Gmax | Combination | -23,96 | -0,24 | -1,14 | -2,13 |  | -0,04 |
| 3 | Gmax | Combination | -8,60 | -3,39 | -0,54 | -1,90 |  | 0,25 |
| 3 | Gmax | Combination | -9,93 | -3,66 | 0,03 | 0,63 |  | 0,17 |
| 3 | Gmax | Combination | -9,90 | -3,49 | 0,03 | 2,27 |  | 0,10 |
| 3 | Gmax | Combination | -8,57 | -3,22 | -1,21 | -3,11 |  | 0,17 |
| 4 | Gmax | Combination | 5,73 | -4,29 | -0,15 | -2,06 |  | 0,09 |
| 4 | Gmax | Combination | 6,45 | -4,15 | 0,55 | 0,16 |  | -0,02 |
| 4 | Gmax | Combination | 7,23 | -0,22 | -0,03 | 0,62 |  | 0,06 |
| 4 | Gmax | Combination | 6,52 | -0,37 | -0,03 | -1,80 |  | 0,17 |
| 5 | Gmax | Combination | 25,38 | 1,24 | -0,55 | -1,15 |  | 0,38 |
| 5 | Gmax | Combination | 31,44 | 2,45 | 0,03 | -1,86 |  | 0,26 |
| 5 | Gmax | Combination | 31,11 | 0,78 | -0,08 | 0,03 |  | 0,04 |
| 5 | Gmax | Combination | 25,05 | -0,43 | -0,42 | -2,11 |  | 0,16 |
| 6 | Gmax | Combination | 41,35 | 18,98 | 1,64 | 3,54 |  | 0,75 |
| 6 | Gmax | Combination | 59,25 | 22,56 | 0,59 | -4,99 |  | 0,88 |
| 6 | Gmax | Combination | 56,22 | 7,41 | -0,01 | -1,87 |  | 0,64 |
| 6 | Gmax | Combination | 38,32 | 3,83 | 0,11 | -1,02 |  | 0,51 |
| 7 | Gmax | Combination | -2,06 | -10,45 | 0,34 | -0,34 |  | -0,04 |
| 7 | Gmax | Combination | -1,40 | -10,32 | 0,24 | 0,30 |  | -0,04 |
| 7 | Gmax | Combination | 0,94 | 1,39 | -0,04 | -0,22 |  | 0,06 |
| 7 | Gmax | Combination | 0,28 | 1,26 | -0,12 | -0,07 |  | 0,05 |
| 8 | Gmax | Combination | -0,10 | -3,81 | 0,17 | -0,04 |  | 0,00 |
| 8 | Gmax | Combination | 1,55 | -3,48 | 0,12 | 0,44 |  | 0,03 |
| 8 | Gmax | Combination | 2,35 | 0,54 | 0,08 | 0,09 |  | 0,10 |
| 8 | Gmax | Combination | 0,70 | 0,21 | -0,03 | -0,20 |  | 0,07 |
| 9 | Gmax | Combination | -1,57 | -11,01 | 0,27 | 0,42 |  | 0,05 |
| 9 | Gmax | Combination | -2,20 | -11,14 | 0,35 | -0,29 |  | 0,07 |
| 9 | Gmax | Combination | 0,31 | 1,39 | -0,13 | -0,08 |  | -0,02 |
| 9 | Gmax | Combination | 0,94 | 1,52 | -0,05 | -0,26 |  | -0,04 |
| 10 | Gmax | Combination | 1,77 | -3,83 | 0,14 | 0,50 |  | -0,04 |
| 10 | Gmax | Combination | -0,21 | -4,23 | 0,20 | 0,07 |  | 0,00 |
| 10 | Gmax | Combination | 0,67 | 0,18 | -0,05 | -0,22 |  | -0,07 |
| 10 | Gmax | Combination | 2,66 | 0,58 | 0,08 | 0,07 |  | -0,10 |
| 11 | Gmax | Combination | -30,72 | -0,23 | 1,03 | 1,33 |  | 0,47 |
| 11 | Gmax | Combination | -29,12 | 7,76 | 0,41 | 1,14 |  | 0,50 |
| 11 | Gmax | Combination | -11,52 | 11,28 | 0,97 | 0,03 |  | 0,29 |
| 11 | Gmax | Combination | -13,12 | 3,29 | 0,53 | 2,48 |  | 0,27 |
| 12 | Gmax | Combination | -20,41 | -5,06 | -0,04 | 0,58 |  | 0,17 |
| 12 | Gmax | Combination | -8,46 | -2,66 | -0,33 | -0,81 |  | 0,05 |
| 12 | Gmax | Combination | -8,26 | -1,68 | -0,97 | -1,87 |  | 0,08 |
| 12 | Gmax | Combination | -20,22 | -4,07 | -0,03 | 2,39 |  | 0,20 |
| 13 | Gmax | Combination | -7,73 | -5,71 | 0,27 | -0,13 |  | 0,54 |
| 13 | Gmax | Combination | 6,00 | -2,96 | -0,04 | -1,49 |  | 0,35 |
| 13 | Gmax | Combination | 6,67 | 0,36 | 0,19 | -0,71 |  | 0,17 |
| 13 | Gmax | Combination | -7,07 | -2,39 | -0,13 | 0,56 |  | 0,36 |
| 14 | Gmax | Combination | 14,68 | 1,98 | -0,06 | -2,22 |  | 0,45 |
| 14 | Gmax | Combination | 25,98 | 4,24 | -0,67 | -1,74 |  | 0,17 |
| 14 | Gmax | Combination | 25,31 | 0,90 | -0,31 | -1,54 |  | 0,35 |
| 14 | Gmax | Combination | 14,01 | -1,36 | -0,25 | -0,23 |  | 0,62 |
| 15 | Gmax | Combination | 50,46 | 16,18 | 0,51 | -4,24 |  | 0,02 |
| 15 | Gmax | Combination | 40,39 | 14,17 | 1,07 | 0,67 |  | 0,01 |
| 15 | Gmax | Combination | 38,92 | 6,83 | -0,01 | -1,60 |  | 0,12 |
| 15 | Gmax | Combination | 48,99 | 8,84 | -0,24 | -2,26 |  | 0,13 |
| 16 | Gmax | Combination | -23,59 | 1,36 | 1,18 | 2,33 |  | 0,40 |
| 16 | Gmax | Combination | -23,48 | -6,45 | 1,60 | 1,90 |  | 0,12 |
| 16 | Gmax | Combination | -26,91 | -7,14 | 0,75 | -2,61 |  | 0,52 |
| 16 | Gmax | Combination | -29,83 | 0,11 | 0,17 | 0,18 |  | -0,12 |
| 17 | Gmax | Combination | 80,32 | -70,59 | -10,26 | -3,22 |  | 0,93 |
| 17 | Gmax | Combination | 108,38 | 40,50 | -1,08 | -3,68 |  | 1,37 |
| 17 | Gmax | Combination | 88,24 | 36,47 | -3,90 | 5,80 |  | 1,13 |
| 17 | Gmax | Combination | 35,15 | -79,63 | -7,61 | -9,51 |  | 4,20 |
| 18 | Gmax | Combination | 68,70 | -76,79 | -14,49 | -3,21 |  | 1,42 |
| 18 | Gmax | Combination | 95,96 | 59,49 | 4,83 | -4,65 |  | 2,03 |
| 18 | Gmax | Combination | 183,94 | 77,09 | -1,59 | -4,17 |  | 1,71 |
| 18 | Gmax | Combination | 156,68 | -59,19 | -7,52 | -4,83 |  | 1,10 |
| 19 | Gmax | Combination | 88,14 | -69,00 | -10,56 | -4,73 |  | 1,41 |
| 19 | Gmax | Combination | 82,21 | -70,19 | -4,95 | -7,03 |  | -1,65 |
| 19 | Gmax | Combination | 107,86 | 41,17 | -2,62 | 4,93 |  | -0,36 |
| 19 | Gmax | Combination | 104,05 | 40,40 | -0,42 | -0,36 |  | 0,16 |
| 20 | Gmax | Combination | -13,59 | -3,83 | -1,00 | -7,10 |  | -4,22 |
| 20 | Gmax | Combination | -8,03 | -2,72 | 9,38 | 10,72 |  | -3,86 |
| 20 | Gmax | Combination | -8,60 | -5,56 | -7,53 | -1,51 |  | -3,78 |
| 20 | Gmax | Combination | -14,16 | -6,67 | -0,02 | 0,09 |  | -4,14 |
| 21 | Gmax | Combination | -1,61 | 4,75 | 6,47 | 6,62 |  | 2,60 |
| 21 | Gmax | Combination | -3,39 | 4,39 | 1,59 | -3,25 |  | 2,67 |
| 21 | Gmax | Combination | 0,79 | 25,33 | -1,62 | -2,03 |  | 2,75 |
| 21 | Gmax | Combination | 2,58 | 25,69 | -3,71 | 1,48 |  | 2,68 |
| 22 | Gmax | Combination | -3,26 | 5,08 | 1,51 | -3,64 |  | 2,50 |
| 22 | Gmax | Combination | -6,24 | 4,48 | -1,95 | -12,77 |  | 1,51 |
| 22 | Gmax | Combination | -0,14 | 34,99 | 0,70 | -1,74 |  | 1,12 |
| 22 | Gmax | Combination | 2,84 | 35,59 | -1,29 | -0,42 |  | 2,11 |
| 23 | Gmax | Combination | -7,19 | 1,45 | 9,27 | 10,15 |  | -1,06 |
| 23 | Gmax | Combination | -2,06 | 2,48 | 6,52 | 6,88 |  | 1,48 |
| 23 | Gmax | Combination | -1,13 | 7,15 | -4,13 | -0,66 |  | 1,24 |
| 23 | Gmax | Combination | -6,26 | 6,12 | -7,34 | -0,59 |  | -1,30 |
| 24 | Gmax | Combination | -20,94 | -4,72 | -0,97 | -5,68 |  | -0,17 |
| 24 | Gmax | Combination | -6,14 | -1,76 | 3,49 | 9,70 |  | 0,14 |
| 24 | Gmax | Combination | -6,26 | -2,37 | 9,09 | 10,66 |  | -1,63 |
| 24 | Gmax | Combination | -21,06 | -5,33 | -1,15 | -7,13 |  | -1,94 |
| 25 | Gmax | Combination | -2,39 | -2,46 | 1,44 | 4,02 |  | -2,28 |
| 25 | Gmax | Combination | 0,07 | -1,97 | -0,38 | -3,85 |  | -2,39 |
| 25 | Gmax | Combination | 1,54 | 5,38 | 1,87 | -3,19 |  | -0,38 |
| 25 | Gmax | Combination | -0,92 | 4,89 | 6,33 | 6,59 |  | -0,28 |
| 26 | Gmax | Combination | 0,02 | -2,24 | -0,36 | -3,73 |  | -2,52 |
| 26 | Gmax | Combination | 4,46 | -1,35 | -2,80 | -17,03 |  | -2,78 |
| 26 | Gmax | Combination | 6,13 | 6,95 | -3,79 | -13,14 |  | -0,63 |
| 26 | Gmax | Combination | 1,68 | 6,06 | 1,79 | -3,59 |  | -0,36 |
| 27 | Gmax | Combination | -6,46 | -3,35 | 3,50 | 9,74 |  | -0,93 |
| 27 | Gmax | Combination | -2,40 | -2,53 | 1,40 | 3,81 |  | -1,19 |
| 27 | Gmax | Combination | -1,37 | 2,62 | 6,39 | 6,85 |  | -0,57 |
| 27 | Gmax | Combination | -5,43 | 1,80 | 8,98 | 10,10 |  | -0,31 |
| 28 | Gmax | Combination | -12,26 | -0,85 | -0,53 | -1,57 |  | 1,08 |
| 28 | Gmax | Combination | -4,59 | 0,68 | 0,35 | 4,07 |  | 0,89 |
| 28 | Gmax | Combination | -5,04 | -1,54 | 3,66 | 9,73 |  | 0,63 |
| 28 | Gmax | Combination | -12,70 | -3,08 | -0,84 | -5,65 |  | 0,82 |
| 29 | Gmax | Combination | -1,15 | -2,55 | -0,25 | 1,17 |  | -2,95 |
| 29 | Gmax | Combination | -2,23 | -2,77 | -0,74 | -2,87 |  | -3,04 |
| 29 | Gmax | Combination | -2,15 | -2,41 | -0,26 | -3,82 |  | -3,01 |
| 29 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,20 | 1,67 | 4,06 |  | -2,92 |
| 30 | Gmax | Combination | -2,01 | -1,71 | -0,73 | -2,81 |  | -2,64 |
| 30 | Gmax | Combination | -6,43 | -2,59 | -1,52 | -8,39 |  | -1,99 |
| 30 | Gmax | Combination | -6,62 | -3,57 | -2,58 | -16,99 |  | -2,39 |
| 30 | Gmax | Combination | -2,21 | -2,68 | -0,24 | -3,70 |  | -3,04 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,23 | -2,50 | 0,36 | 4,14 |  | -0,93 |
| 31 | Gmax | Combination | -0,97 | -1,65 | -0,25 | 1,16 |  | -2,37 |
| 31 | Gmax | Combination | -1,10 | -2,27 | 1,63 | 3,86 |  | -2,18 |
| 31 | Gmax | Combination | -5,35 | -3,12 | 3,67 | 9,77 |  | -0,74 |
| 32 | Gmax | Combination | -1,83 | 1,74 | -0,17 | 0,06 |  | 0,50 |
| 32 | Gmax | Combination | -2,78 | 1,55 | -2,24 | -0,50 |  | 0,00 |
| 32 | Gmax | Combination | -2,89 | 1,02 | 0,39 | 4,08 |  | 0,56 |
| 32 | Gmax | Combination | -1,94 | 1,21 | -0,13 | -1,49 |  | 1,06 |
| 33 | Gmax | Combination | -2,45 | 2,21 | -1,55 | -0,64 |  | -2,20 |
| 33 | Gmax | Combination | -2,84 | 2,13 | -0,72 | -0,14 |  | -2,13 |
| 33 | Gmax | Combination | -3,89 | -3,10 | -0,96 | -2,92 |  | -2,70 |
| 33 | Gmax | Combination | -3,50 | -3,02 | -0,19 | 1,18 |  | -2,77 |
| 34 | Gmax | Combination | -3,61 | -1,72 | -0,79 | -0,52 |  | -1,86 |
| 34 | Gmax | Combination | -2,55 | -1,50 | -0,38 | 0,38 |  | -1,11 |
| 34 | Gmax | Combination | -2,62 | -1,83 | -1,67 | -8,42 |  | -1,50 |
| 34 | Gmax | Combination | -3,68 | -2,04 | -0,95 | -2,85 |  | -2,26 |
| 35 | Gmax | Combination | -2,15 | 4,68 | -2,24 | -0,49 |  | -0,98 |
| 35 | Gmax | Combination | -1,95 | 4,72 | -1,48 | -0,26 |  | -2,02 |
| 35 | Gmax | Combination | -3,32 | -2,12 | -0,19 | 1,18 |  | -2,18 |
| 35 | Gmax | Combination | -3,52 | -2,16 | 0,40 | 4,15 |  | -1,13 |
| 36 | Gmax | Combination | -6,23 | 4,53 | -1,27 | -9,35 |  | -0,36 |
| 36 | Gmax | Combination | -1,00 | 5,58 | -3,89 | -7,56 |  | -1,36 |
| 36 | Gmax | Combination | 6,43 | 42,73 | 2,47 | -0,44 |  | -0,45 |
| 36 | Gmax | Combination | 1,20 | 41,68 | 0,99 | -0,29 |  | 0,56 |
| 37 | Gmax | Combination | 4,28 | -2,25 | -2,59 | -15,94 |  | -2,17 |
| 37 | Gmax | Combination | 3,18 | -2,47 | 0,81 | -5,05 |  | -2,50 |
| 37 | Gmax | Combination | 5,04 | 6,79 | -3,50 | -7,48 |  | -2,73 |
| 37 | Gmax | Combination | 6,14 | 7,01 | -3,10 | -9,72 |  | -2,40 |
| 38 | Gmax | Combination | -6,04 | -0,65 | -1,38 | -7,68 |  | -0,79 |
| 38 | Gmax | Combination | -0,50 | 0,46 | -0,03 | -2,73 |  | -0,06 |
| 38 | Gmax | Combination | -1,26 | -3,36 | 0,77 | -5,06 |  | -0,88 |
| 38 | Gmax | Combination | -6,81 | -4,47 | -2,36 | -15,89 |  | -1,61 |
| 39 | Gmax | Combination | -2,36 | -0,56 | -0,45 | 0,02 |  | -0,28 |
| 39 | Gmax | Combination | -1,64 | -0,42 | -0,63 | -0,24 |  | 0,43 |
| 39 | Gmax | Combination | -1,51 | 0,26 | -0,27 | -2,78 |  | 0,34 |
| 39 | Gmax | Combination | -2,23 | 0,12 | -1,52 | -7,71 |  | -0,36 |
| 40 | Gmax | Combination | -1,18 | 4,69 | -3,90 | -7,61 |  | -1,87 |
| 40 | Gmax | Combination | 3,80 | 5,69 | -3,41 | -3,25 |  | -2,36 |
| 40 | Gmax | Combination | 11,37 | 43,57 | 2,38 | -0,10 |  | -1,96 |
| 40 | Gmax | Combination | 6,40 | 42,58 | 2,53 | -0,18 |  | -1,47 |
| 41 | Gmax | Combination | 3,03 | -3,25 | 0,80 | -5,10 |  | -2,23 |
| 41 | Gmax | Combination | 2,29 | -3,40 | 3,47 | 1,05 |  | -1,96 |
| 41 | Gmax | Combination | 4,12 | 5,75 | -3,37 | -3,25 |  | -2,48 |
| 41 | Gmax | Combination | 4,86 | 5,90 | -3,51 | -7,53 |  | -2,75 |
| 42 | Gmax | Combination | -1,19 | -3,01 | -0,03 | -2,69 |  | 0,41 |
| 42 | Gmax | Combination | 0,67 | -2,64 | 0,85 | 0,88 |  | 0,59 |
| 42 | Gmax | Combination | 0,45 | -3,76 | 3,25 | 1,00 |  | -0,44 |
| 42 | Gmax | Combination | -1,42 | -4,14 | 0,76 | -5,11 |  | -0,62 |
| 43 | Gmax | Combination | -1,12 | 2,18 | -0,66 | -0,38 |  | 0,58 |
| 43 | Gmax | Combination | -0,21 | 2,37 | -1,60 | -0,36 |  | 0,68 |
| 43 | Gmax | Combination | -1,29 | -3,03 | 0,97 | 0,91 |  | 0,99 |
| 43 | Gmax | Combination | -2,20 | -3,22 | -0,26 | -2,74 |  | 0,89 |
| 44 | Gmax | Combination | 3,48 | 4,09 | -3,41 | -3,21 |  | -2,64 |
| 44 | Gmax | Combination | -3,12 | 2,77 | 1,54 | 6,36 |  | -1,90 |
| 44 | Gmax | Combination | 3,45 | 35,62 | -2,28 | -0,15 |  | -1,55 |
| 44 | Gmax | Combination | 10,04 | 36,93 | 2,40 | -0,03 |  | -2,29 |
| 45 | Gmax | Combination | -2,68 | 4,97 | 1,54 | 6,37 |  | 0,37 |
| 45 | Gmax | Combination | -9,98 | 3,51 | 0,16 | -1,76 |  | 1,18 |
| 45 | Gmax | Combination | -8,59 | 10,45 | -0,26 | 0,46 |  | 0,71 |
| 45 | Gmax | Combination | -1,29 | 11,91 | -2,41 | -0,82 |  | -0,10 |
| 46 | Gmax | Combination | 2,14 | -4,10 | 3,43 | 0,85 |  | -1,18 |
| 46 | Gmax | Combination | -3,14 | -5,16 | 5,61 | 9,75 |  | -0,13 |
| 46 | Gmax | Combination | -1,48 | 3,10 | 1,37 | 6,33 |  | -0,84 |
| 46 | Gmax | Combination | 3,80 | 4,15 | -3,36 | -3,20 |  | -1,88 |
| 47 | Gmax | Combination | -2,49 | -1,91 | 5,64 | 9,87 |  | 0,01 |
| 47 | Gmax | Combination | -27,52 | -6,92 | -0,51 | -4,70 |  | -0,02 |
| 47 | Gmax | Combination | -26,08 | 0,29 | -0,43 | -1,88 |  | 0,73 |
| 47 | Gmax | Combination | -1,04 | 5,30 | 1,37 | 6,33 |  | 0,75 |
| 48 | Gmax | Combination | 0,37 | -4,17 | 0,85 | 0,87 |  | 0,23 |
| 48 | Gmax | Combination | -5,08 | -5,26 | 2,35 | 5,70 |  | -0,34 |
| 48 | Gmax | Combination | -5,14 | -5,56 | 5,71 | 9,77 |  | -0,61 |
| 48 | Gmax | Combination | 0,31 | -4,47 | 3,21 | 0,81 |  | -0,04 |
| 49 | Gmax | Combination | -4,61 | -2,92 | 2,37 | 5,81 |  | -2,04 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,30 | -7,06 | -0,67 | -3,59 |  | -2,49 |
| 49 | Gmax | Combination | -25,18 | -6,45 | -0,60 | -4,72 |  | -1,49 |
| 49 | Gmax | Combination | -4,49 | -2,31 | 5,74 | 9,89 |  | -1,04 |
| 50 | Gmax | Combination | -0,12 | 2,79 | -1,61 | -0,39 |  | 0,38 |
| 50 | Gmax | Combination | -4,55 | 1,91 | -3,59 | -0,54 |  | -0,78 |
| 50 | Gmax | Combination | -6,02 | -5,45 | 2,52 | 5,74 |  | -0,48 |
| 50 | Gmax | Combination | -1,60 | -4,57 | 0,97 | 0,90 |  | 0,68 |
| 51 | Gmax | Combination | -5,36 | -2,16 | -3,64 | -0,76 |  | -2,01 |
| 51 | Gmax | Combination | -11,48 | -3,38 | -0,18 | 0,16 |  | -2,35 |
| 51 | Gmax | Combination | -11,67 | -4,33 | -0,38 | -3,53 |  | -2,84 |
| 51 | Gmax | Combination | -5,55 | -3,11 | 2,54 | 5,85 |  | -2,50 |
| 52 | Gmax | Combination | 178,05 | -59,75 | -9,32 | -6,89 |  | 2,54 |
| 52 | Gmax | Combination | 205,89 | 79,44 | -0,28 | -2,80 |  | 2,20 |
| 52 | Gmax | Combination | 95,53 | 57,37 | 4,84 | -4,63 |  | 2,03 |
| 52 | Gmax | Combination | 67,70 | -81,82 | -14,48 | -3,15 |  | 2,37 |
| 53 | Gmax | Combination | 31,38 | 5,95 | -3,80 | -1,89 |  | 0,37 |
| 53 | Gmax | Combination | 35,22 | 25,14 | 4,96 | -0,26 |  | -0,39 |
| 53 | Gmax | Combination | -3,36 | 17,42 | 1,29 | 1,46 |  | -0,41 |
| 53 | Gmax | Combination | -7,20 | -1,77 | -0,08 | 1,32 |  | 0,36 |
| 54 | Gmax | Combination | 89,15 | -5,72 | -6,84 | -1,97 |  | -0,23 |
| 54 | Gmax | Combination | 102,58 | 61,42 | 6,43 | -1,03 |  | 0,77 |
| 54 | Gmax | Combination | 39,97 | 48,89 | 5,01 | -0,03 |  | 0,58 |
| 54 | Gmax | Combination | 26,55 | -18,24 | -3,49 | -0,34 |  | -0,42 |
| 55 | Gmax | Combination | 52,68 | -19,38 | -4,93 | -2,16 |  | 1,05 |
| 55 | Gmax | Combination | 67,62 | 55,34 | 5,56 | 0,55 |  | 0,51 |
| 55 | Gmax | Combination | 102,77 | 62,37 | 6,31 | -1,64 |  | 0,30 |
| 55 | Gmax | Combination | 87,82 | -12,35 | -6,48 | -0,18 |  | 0,84 |
| 56 | Gmax | Combination | 25,63 | -12,43 | -2,87 | -0,70 |  | -0,13 |
| 56 | Gmax | Combination | 33,07 | 24,79 | 1,86 | 2,26 |  | 1,75 |
| 56 | Gmax | Combination | 62,69 | 30,71 | 5,27 | -0,89 |  | 1,77 |
| 56 | Gmax | Combination | 55,25 | -6,51 | -4,79 | -1,42 |  | -0,10 |
| 57 | Gmax | Combination | 1,75 | -5,78 | 0,07 | -0,88 |  | 0,70 |
| 57 | Gmax | Combination | 1,46 | -7,24 | -0,66 | -0,45 |  | 0,80 |
| 57 | Gmax | Combination | -18,07 | -11,14 | -0,22 | -0,82 |  | 0,97 |
| 57 | Gmax | Combination | -17,78 | -9,69 | -0,52 | -2,29 |  | 0,87 |
| 58 | Gmax | Combination | -4,53 | -8,44 | -0,57 | -0,43 |  | 1,16 |
| 58 | Gmax | Combination | -5,19 | -11,73 | -0,48 | -0,23 |  | 1,33 |
| 58 | Gmax | Combination | 11,51 | -8,39 | -0,45 | -0,53 |  | 1,37 |
| 58 | Gmax | Combination | 12,17 | -5,10 | -0,42 | -0,86 |  | 1,21 |
| 59 | Gmax | Combination | 7,97 | -9,10 | -0,39 | -0,22 |  | 1,44 |
| 59 | Gmax | Combination | 8,07 | -8,61 | 0,04 | 0,39 |  | 1,54 |
| 59 | Gmax | Combination | 50,23 | -0,18 | -0,02 | 0,12 |  | 1,63 |
| 59 | Gmax | Combination | 50,13 | -0,67 | -0,25 | -0,49 |  | 1,54 |
| 60 | Gmax | Combination | -3,69 | -10,96 | 0,07 | 0,39 |  | 1,23 |
| 60 | Gmax | Combination | -5,96 | -22,29 | -0,05 | 1,43 |  | 0,98 |
| 60 | Gmax | Combination | 73,85 | -6,33 | 0,34 | 4,80 |  | 1,46 |
| 60 | Gmax | Combination | 76,12 | 5,00 | -0,21 | 0,08 |  | 1,72 |
| 61 | Gmax | Combination | 0,38 | -1,78 | 0,14 | 0,01 |  | 0,48 |
| 61 | Gmax | Combination | 0,09 | -3,24 | -0,85 | -0,01 |  | 0,72 |
| 61 | Gmax | Combination | 2,35 | -2,78 | -0,66 | -0,44 |  | 0,77 |
| 61 | Gmax | Combination | 2,65 | -1,32 | 0,07 | -0,90 |  | 0,54 |
| 62 | Gmax | Combination | -7,76 | -4,81 | -0,90 | -0,02 |  | 1,10 |
| 62 | Gmax | Combination | -7,25 | -2,27 | -0,38 | 0,03 |  | 1,32 |
| 62 | Gmax | Combination | -3,14 | -1,44 | -0,48 | -0,23 |  | 1,33 |
| 62 | Gmax | Combination | -3,64 | -3,98 | -0,57 | -0,43 |  | 1,11 |
| 63 | Gmax | Combination | -42,35 | -9,29 | -0,66 | -0,03 |  | 1,44 |
| 63 | Gmax | Combination | -41,21 | -3,58 | 0,44 | 0,03 |  | 1,35 |
| 63 | Gmax | Combination | 11,17 | 6,90 | 0,04 | 0,35 |  | 1,37 |
| 63 | Gmax | Combination | 10,03 | 1,19 | -0,39 | -0,21 |  | 1,47 |
| 64 | Gmax | Combination | -23,06 | 0,05 | 0,29 | 0,00 |  | 0,94 |
| 64 | Gmax | Combination | -25,12 | -10,20 | -0,18 | -0,01 |  | 0,67 |
| 64 | Gmax | Combination | -2,64 | -5,71 | -0,04 | 1,49 |  | 0,76 |
| 64 | Gmax | Combination | -0,59 | 4,55 | 0,07 | 0,36 |  | 1,03 |
| 65 | Gmax | Combination | 15,06 | 12,01 | 0,93 | 0,69 |  | 0,09 |
| 65 | Gmax | Combination | -8,58 | 7,28 | 0,01 | -0,10 |  | -0,04 |
| 65 | Gmax | Combination | -9,10 | 4,69 | 0,01 | -0,50 |  | 0,02 |
| 65 | Gmax | Combination | 14,54 | 9,42 | 0,59 | 1,19 |  | 0,15 |
| 66 | Gmax | Combination | 16,07 | 12,41 | 0,64 | 1,50 |  | -0,23 |
| 66 | Gmax | Combination | -9,23 | 7,35 | -0,01 | -0,65 |  | 0,02 |
| 66 | Gmax | Combination | -9,27 | 7,14 | 0,01 | -0,10 |  | 0,08 |
| 66 | Gmax | Combination | 16,03 | 12,20 | 0,92 | 0,69 |  | -0,17 |
| 67 | Gmax | Combination | 7,16 | 7,95 | 0,99 | 1,27 |  | -0,03 |
| 67 | Gmax | Combination | -2,59 | 6,00 | -0,13 | -0,52 |  | 0,30 |
| 67 | Gmax | Combination | -6,28 | -12,49 | 0,03 | 0,08 |  | 0,31 |
| 67 | Gmax | Combination | 3,46 | -10,55 | -0,60 | -0,05 |  | -0,02 |
| 68 | Gmax | Combination | 3,60 | -12,41 | -0,69 | -0,05 |  | 0,07 |
| 68 | Gmax | Combination | -7,10 | -14,55 | 0,04 | 0,09 |  | -0,36 |
| 68 | Gmax | Combination | -2,45 | 8,70 | -0,15 | -0,68 |  | -0,36 |
| 68 | Gmax | Combination | 8,25 | 10,84 | 1,02 | 1,58 |  | 0,07 |
| 69 | Gmax | Combination | 2,42 | 0,87 | -0,06 | -0,17 |  | 0,01 |
| 69 | Gmax | Combination | -3,25 | -0,27 | 0,14 | 0,04 |  | -0,12 |
| 69 | Gmax | Combination | -5,68 | -12,37 | -0,48 | 0,45 |  | -0,03 |
| 69 | Gmax | Combination | 0,00 | -11,24 | -0,03 | -0,10 |  | 0,09 |
| 70 | Gmax | Combination | 2,88 | 1,71 | 0,07 | 0,18 |  | -0,01 |
| 70 | Gmax | Combination | -3,56 | 0,43 | -0,25 | -0,04 |  | 0,15 |
| 70 | Gmax | Combination | -6,53 | -14,43 | 0,55 | -0,56 |  | 0,06 |
| 70 | Gmax | Combination | -0,09 | -13,15 | 0,03 | 0,09 |  | -0,10 |
| 71 | Gmax | Combination | 2,54 | -7,18 | -0,09 | 0,02 |  | -0,01 |
| 71 | Gmax | Combination | -0,35 | -7,76 | 0,02 | -0,02 |  | -0,02 |
| 71 | Gmax | Combination | 0,01 | -5,97 | -0,02 | -0,06 |  | -0,03 |
| 71 | Gmax | Combination | 2,90 | -5,39 | -0,05 | 0,06 |  | -0,02 |
| 72 | Gmax | Combination | 2,90 | -5,32 | -0,10 | 0,07 |  | 0,00 |
| 72 | Gmax | Combination | 0,16 | -5,87 | -0,03 | -0,07 |  | 0,01 |
| 72 | Gmax | Combination | -0,22 | -7,74 | 0,01 | -0,03 |  | 0,00 |
| 72 | Gmax | Combination | 2,53 | -7,19 | -0,09 | 0,02 |  | -0,01 |
| 73 | Gmax | Combination | 0,71 | -5,83 | -0,06 | 0,06 |  | -0,04 |
| 73 | Gmax | Combination | -1,17 | -6,20 | 0,00 | -0,06 |  | -0,03 |
| 73 | Gmax | Combination | 0,15 | 0,41 | -0,01 | 0,00 |  | -0,04 |
| 73 | Gmax | Combination | 2,04 | 0,79 | -0,06 | -0,01 |  | -0,05 |
| 74 | Gmax | Combination | 2,11 | 1,56 | -0,14 | -0,02 |  | 0,04 |
| 74 | Gmax | Combination | 0,29 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |  | 0,03 |
| 74 | Gmax | Combination | -1,18 | -6,14 | -0,02 | -0,07 |  | 0,02 |
| 74 | Gmax | Combination | 0,64 | -5,77 | -0,10 | 0,07 |  | 0,02 |
| 75 | Gmax | Combination | -129,88 | -44,24 | -3,42 | 1,93 |  | 2,73 |
| 75 | Gmax | Combination | 38,17 | -10,63 | 2,68 | 1,52 |  | 3,74 |
| 75 | Gmax | Combination | 48,64 | 41,71 | 3,72 | 2,81 |  | -1,09 |
| 75 | Gmax | Combination | -119,42 | 8,10 | -0,38 | -15,54 |  | -2,10 |
| 76 | Gmax | Combination | 171,74 | 16,08 | 1,41 | 3,80 |  | 3,25 |
| 76 | Gmax | Combination | 167,86 | -3,33 | 4,01 | 5,77 |  | -0,59 |
| 76 | Gmax | Combination | 79,22 | -21,06 | 3,56 | 1,81 |  | -0,67 |
| 76 | Gmax | Combination | 83,10 | -1,65 | 0,53 | 8,14 |  | 3,17 |
| 77 | Gmax | Combination | 11,75 | -5,10 | 1,41 | 0,17 |  | 0,04 |
| 77 | Gmax | Combination | 11,67 | -5,46 | -0,49 | -0,37 |  | -0,44 |
| 77 | Gmax | Combination | -11,21 | -10,04 | -0,08 | -0,67 |  | -0,35 |
| 77 | Gmax | Combination | -11,14 | -9,68 | -0,46 | -2,03 |  | 0,14 |
| 78 | Gmax | Combination | 19,60 | -3,53 | -1,32 | -0,03 |  | 1,18 |
| 78 | Gmax | Combination | 18,69 | -8,12 | 1,59 | 0,17 |  | 1,12 |
| 78 | Gmax | Combination | -18,19 | -15,49 | -0,14 | -0,70 |  | 0,81 |
| 78 | Gmax | Combination | -17,28 | -10,91 | 0,48 | 1,90 |  | 0,86 |
| 79 | Gmax | Combination | 14,68 | 20,62 | -0,42 | -0,12 |  | -0,49 |
| 79 | Gmax | Combination | 8,52 | -10,15 | -1,62 | -0,33 |  | 0,21 |
| 79 | Gmax | Combination | -27,10 | -17,27 | -0,25 | 0,65 |  | 0,16 |
| 79 | Gmax | Combination | -20,95 | 13,50 | 1,02 | 1,29 |  | -0,54 |
| 80 | Gmax | Combination | -7,11 | -9,22 | -0,43 | -0,36 |  | -0,27 |
| 80 | Gmax | Combination | -6,47 | -6,04 | -0,04 | 0,13 |  | -0,06 |
| 80 | Gmax | Combination | 6,59 | -3,43 | 0,15 | -0,12 |  | 0,02 |
| 80 | Gmax | Combination | 5,96 | -6,61 | -0,34 | -0,72 |  | -0,19 |
| 81 | Gmax | Combination | -34,07 | -11,56 | -0,12 | 0,12 |  | -0,15 |
| 81 | Gmax | Combination | -33,71 | -9,77 | 1,40 | 0,82 |  | -0,70 |
| 81 | Gmax | Combination | 31,61 | 3,30 | 0,74 | 2,27 |  | -0,48 |
| 81 | Gmax | Combination | 31,25 | 1,51 | -0,32 | -0,21 |  | 0,07 |
| 82 | Gmax | Combination | -54,80 | -13,99 | 1,26 | 0,79 |  | -1,00 |
| 82 | Gmax | Combination | -53,24 | -6,17 | -7,08 | -2,03 |  | 1,76 |
| 82 | Gmax | Combination | 57,95 | 16,07 | 0,78 | 3,79 |  | 1,79 |
| 82 | Gmax | Combination | 56,39 | 8,25 | 0,25 | 2,17 |  | -0,97 |
| 83 | Gmax | Combination | -84,79 | -16,13 | -5,00 | -0,59 |  | 7,44 |
| 83 | Gmax | Combination | -84,03 | -12,33 | 6,54 | 1,41 |  | 6,97 |
| 83 | Gmax | Combination | 83,64 | 21,20 | -0,91 | -3,92 |  | 5,40 |
| 83 | Gmax | Combination | 82,88 | 17,41 | 2,24 | 10,03 |  | 5,87 |
| 84 | Gmax | Combination | -78,27 | -30,92 | -6,15 | -0,76 |  | -3,24 |
| 84 | Gmax | Combination | -74,92 | -14,15 | -5,40 | -1,35 |  | 2,85 |
| 84 | Gmax | Combination | 87,08 | 18,25 | 0,68 | 8,86 |  | 3,56 |
| 84 | Gmax | Combination | 83,73 | 1,48 | 3,42 | 1,11 |  | -2,52 |
| 85 | Gmax | Combination | 4,66 | 18,62 | -0,30 | -0,17 |  | -1,06 |
| 85 | Gmax | Combination | 9,49 | 19,58 | 0,96 | 1,13 |  | -0,81 |
| 85 | Gmax | Combination | 2,44 | -15,66 | -0,55 | 0,16 |  | -0,79 |
| 85 | Gmax | Combination | -2,38 | -16,62 | 0,58 | 0,03 |  | -1,04 |
| 86 | Gmax | Combination | -2,76 | 2,19 | 0,16 | 0,12 |  | 0,01 |
| 86 | Gmax | Combination | 2,54 | 3,25 | -0,02 | -0,04 |  | -0,06 |
| 86 | Gmax | Combination | -1,39 | -16,42 | 0,65 | 0,39 |  | -0,47 |
| 86 | Gmax | Combination | -6,70 | -17,48 | -0,51 | 0,29 |  | -0,41 |
| 87 | Gmax | Combination | 30,38 | -0,78 | 2,70 | -0,03 |  | 0,04 |
| 87 | Gmax | Combination | 30,87 | 1,69 | -0,93 | -0,04 |  | -0,47 |
| 87 | Gmax | Combination | 12,36 | -2,02 | -0,50 | -0,42 |  | -0,44 |
| 87 | Gmax | Combination | 11,87 | -4,49 | 1,45 | 0,37 |  | 0,06 |
| 88 | Gmax | Combination | 33,75 | -0,11 | -3,08 | -0,12 |  | 1,26 |
| 88 | Gmax | Combination | 33,38 | -1,96 | 3,28 | 0,07 |  | 1,27 |
| 88 | Gmax | Combination | 19,36 | -4,76 | 1,67 | 0,60 |  | 1,21 |
| 88 | Gmax | Combination | 19,73 | -2,91 | -1,41 | -0,49 |  | 1,20 |
| 89 | Gmax | Combination | 29,89 | 7,36 | -1,13 | -0,04 |  | -0,56 |
| 89 | Gmax | Combination | 27,80 | -3,07 | -2,96 | 0,03 |  | 0,21 |
| 89 | Gmax | Combination | 9,19 | -6,79 | -1,63 | -0,42 |  | 0,25 |
| 89 | Gmax | Combination | 11,28 | 3,64 | -0,41 | -0,09 |  | -0,52 |
| 90 | Gmax | Combination | -142,85 | -5,42 | -13,06 | -1,12 |  | 7,48 |
| 90 | Gmax | Combination | -142,68 | -4,56 | 14,83 | 0,85 |  | 7,28 |
| 90 | Gmax | Combination | -79,97 | 7,98 | 6,82 | 2,83 |  | 7,21 |
| 90 | Gmax | Combination | -80,14 | 7,12 | -5,39 | -2,54 |  | 7,41 |
| 91 | Gmax | Combination | -4,56 | 0,47 | -1,51 | -0,48 |  | -0,89 |
| 91 | Gmax | Combination | 1,27 | 1,64 | -0,30 | -0,18 |  | -1,00 |
| 91 | Gmax | Combination | -0,01 | -4,76 | 0,64 | 0,31 |  | -1,00 |
| 91 | Gmax | Combination | -5,84 | -5,93 | 1,69 | 0,19 |  | -0,90 |
| 92 | Gmax | Combination | 1,76 | -0,63 | 0,00 | 0,04 |  | -0,11 |
| 92 | Gmax | Combination | 10,68 | 1,15 | -0,10 | -0,06 |  | -0,11 |
| 92 | Gmax | Combination | 9,89 | -2,78 | 1,46 | 0,08 |  | -0,50 |
| 92 | Gmax | Combination | 0,98 | -4,57 | 0,64 | 0,36 |  | -0,50 |
| 93 | Gmax | Combination | -14,33 | -7,35 | -0,59 | 0,03 |  | -0,25 |
| 93 | Gmax | Combination | -12,35 | 2,52 | 0,17 | 0,06 |  | -0,25 |
| 93 | Gmax | Combination | -4,44 | 4,11 | -0,04 | 0,13 |  | -0,22 |
| 93 | Gmax | Combination | -6,42 | -5,77 | -0,44 | -0,41 |  | -0,23 |
| 94 | Gmax | Combination | -84,01 | -11,81 | 0,14 | 0,05 |  | -0,46 |
| 94 | Gmax | Combination | -81,82 | -0,88 | 1,07 | -0,25 |  | -0,55 |
| 94 | Gmax | Combination | -29,85 | 9,52 | 1,40 | 0,85 |  | -0,56 |
| 94 | Gmax | Combination | -32,04 | -1,41 | -0,12 | 0,11 |  | -0,46 |
| 95 | Gmax | Combination | -157,30 | -15,97 | 3,12 | 0,16 |  | -0,97 |
| 95 | Gmax | Combination | -155,53 | -7,13 | -12,89 | 0,15 |  | 1,64 |
| 95 | Gmax | Combination | -49,17 | 14,14 | -7,10 | -2,08 |  | 1,78 |
| 95 | Gmax | Combination | -50,94 | 5,30 | 1,27 | 0,82 |  | -0,83 |
| 96 | Gmax | Combination | -174,09 | -19,64 | -12,07 | -0,35 |  | -2,98 |
| 96 | Gmax | Combination | -172,43 | -11,34 | -9,22 | 0,48 |  | 2,63 |
| 96 | Gmax | Combination | -70,27 | 9,10 | -5,42 | -1,44 |  | 2,59 |
| 96 | Gmax | Combination | -71,93 | 0,79 | -6,16 | -0,79 |  | -3,03 |
| 97 | Gmax | Combination | -105,38 | 10,91 | -1,04 | -15,67 |  | -2,76 |
| 97 | Gmax | Combination | 46,52 | 41,29 | 3,40 | 2,74 |  | -3,81 |
| 97 | Gmax | Combination | 42,23 | 19,83 | 1,05 | 3,38 |  | -5,64 |
| 97 | Gmax | Combination | -109,67 | -10,55 | -1,23 | 0,78 |  | -4,59 |
| 98 | Gmax | Combination | 200,29 | 51,45 | -1,23 | -2,09 |  | -0,45 |
| 98 | Gmax | Combination | 180,23 | -48,87 | -3,93 | -8,44 |  | 4,96 |
| 98 | Gmax | Combination | 94,39 | -66,03 | -3,32 | -1,73 |  | 5,00 |
| 98 | Gmax | Combination | 114,46 | 34,28 | 0,04 | -9,18 |  | -0,41 |
| 99 | Gmax | Combination | 7,29 | 63,64 | 4,39 | 0,34 |  | -5,84 |
| 99 | Gmax | Combination | -15,50 | 59,08 | 7,48 | 0,51 |  | -3,47 |
| 99 | Gmax | Combination | -36,14 | -44,13 | -13,39 | -27,16 |  | -1,97 |
| 99 | Gmax | Combination | -13,35 | -39,57 | -5,03 | -12,51 |  | -4,35 |
| 100 | Gmax | Combination | 39,34 | 70,05 | -3,98 | 0,89 |  | -1,33 |
| 100 | Gmax | Combination | 38,47 | 69,88 | -5,18 | 0,56 |  | -1,28 |
| 100 | Gmax | Combination | 18,11 | -31,92 | 4,46 | 0,74 |  | 1,24 |
| 100 | Gmax | Combination | 18,98 | -31,74 | 4,47 | 1,49 |  | 1,19 |
| 101 | Gmax | Combination | -20,40 | 34,59 | 7,34 | -0,22 |  | 2,02 |
| 101 | Gmax | Combination | 26,90 | 44,05 | 0,32 | -0,60 |  | 4,01 |
| 101 | Gmax | Combination | 17,51 | -2,90 | 2,76 | 7,63 |  | 3,66 |
| 101 | Gmax | Combination | -29,79 | -12,36 | -11,76 | -19,01 |  | 1,66 |
| 102 | Gmax | Combination | -93,16 | -13,15 | 7,81 | 9,55 |  | 0,37 |
| 102 | Gmax | Combination | 43,75 | 14,23 | 0,25 | -4,11 |  | -1,00 |
| 102 | Gmax | Combination | 41,27 | 1,85 | -0,41 | -7,16 |  | 0,39 |
| 102 | Gmax | Combination | -95,63 | -25,53 | 7,42 | 18,14 |  | 1,75 |
| 103 | Gmax | Combination | -98,19 | -14,15 | 6,30 | 9,25 |  | -2,73 |
| 103 | Gmax | Combination | -103,83 | -42,34 | 6,45 | 22,95 |  | -3,35 |
| 103 | Gmax | Combination | 39,06 | -13,76 | -0,58 | -8,02 |  | -0,99 |
| 103 | Gmax | Combination | 44,70 | 14,43 | 1,09 | -3,94 |  | -0,37 |
| 104 | Gmax | Combination | -34,24 | -91,76 | -4,64 | -14,39 |  | 7,95 |
| 104 | Gmax | Combination | -57,92 | -96,50 | -13,01 | -35,18 |  | 4,82 |
| 104 | Gmax | Combination | -20,97 | 88,27 | 8,47 | 3,46 |  | 5,31 |
| 104 | Gmax | Combination | 2,72 | 93,01 | 4,01 | -1,62 |  | 8,44 |
| 105 | Gmax | Combination | -44,72 | -30,52 | -10,74 | -23,81 |  | -1,35 |
| 105 | Gmax | Combination | 14,44 | -18,68 | 3,36 | 8,58 |  | -4,98 |
| 105 | Gmax | Combination | 28,39 | 51,10 | 0,02 | 1,05 |  | -4,93 |
| 105 | Gmax | Combination | -30,77 | 39,26 | 7,76 | -0,08 |  | -1,30 |
| 106 | Gmax | Combination | 33,57 | 45,38 | -5,21 | 0,40 |  | 0,24 |
| 106 | Gmax | Combination | 0,92 | 38,85 | -0,72 | -1,69 |  | 0,22 |
| 106 | Gmax | Combination | -12,01 | -25,82 | -0,06 | -0,58 |  | -0,19 |
| 106 | Gmax | Combination | 20,64 | -19,29 | 4,65 | 1,69 |  | -0,17 |
| 107 | Gmax | Combination | 31,62 | 98,79 | 3,58 | -2,33 |  | 2,29 |
| 107 | Gmax | Combination | 30,03 | 98,47 | 5,45 | -1,50 |  | 2,19 |
| 107 | Gmax | Combination | 4,23 | -30,54 | -4,15 | -0,71 |  | -0,47 |
| 107 | Gmax | Combination | 5,82 | -30,22 | -3,52 | -0,72 |  | -0,38 |
| 108 | Gmax | Combination | 20,23 | 49,46 | 5,47 | -1,41 |  | 0,21 |
| 108 | Gmax | Combination | 38,75 | 53,17 | 0,60 | 1,81 |  | 0,17 |
| 108 | Gmax | Combination | 27,17 | -4,70 | -0,07 | -0,03 |  | 1,15 |
| 108 | Gmax | Combination | 8,65 | -8,41 | -4,22 | -1,07 |  | 1,19 |
| 109 | Gmax | Combination | -18,77 | -27,18 | 1,92 | 0,65 |  | 2,17 |
| 109 | Gmax | Combination | -5,22 | -24,47 | -1,35 | -1,28 |  | 1,60 |
| 109 | Gmax | Combination | -1,94 | -8,06 | -1,31 | 1,30 |  | 1,96 |
| 109 | Gmax | Combination | -15,49 | -10,77 | -2,27 | -0,68 |  | 2,54 |
| 110 | Gmax | Combination | -28,14 | 15,97 | 4,41 | -1,97 |  | 0,26 |
| 110 | Gmax | Combination | -20,03 | 17,59 | -1,50 | 2,22 |  | 0,50 |
| 110 | Gmax | Combination | -26,13 | -12,90 | 0,85 | -1,39 |  | 1,97 |
| 110 | Gmax | Combination | -34,24 | -14,52 | 2,56 | 0,73 |  | 1,73 |
| 111 | Gmax | Combination | -35,24 | 14,55 | 1,11 | -2,63 |  | -1,76 |
| 111 | Gmax | Combination | -38,24 | -0,46 | 0,29 | -0,05 |  | -2,73 |
| 111 | Gmax | Combination | -29,67 | 1,25 | 1,19 | 1,66 |  | -2,34 |
| 111 | Gmax | Combination | -26,67 | 16,26 | -3,92 | 1,74 |  | -1,36 |
| 112 | Gmax | Combination | -25,54 | 2,08 | 0,26 | 0,16 |  | -2,72 |
| 112 | Gmax | Combination | -16,79 | 3,83 | -2,05 | -1,83 |  | -1,75 |
| 112 | Gmax | Combination | -20,40 | -14,22 | -2,10 | -4,35 |  | -0,59 |
| 112 | Gmax | Combination | -29,15 | -15,97 | 4,21 | -0,08 |  | -1,56 |
| 113 | Gmax | Combination | -28,07 | -41,15 | 3,16 | 0,83 |  | 2,00 |
| 113 | Gmax | Combination | -21,30 | -39,80 | 1,86 | 0,32 |  | 2,06 |
| 113 | Gmax | Combination | -14,31 | -4,83 | -2,11 | 0,12 |  | 2,71 |
| 113 | Gmax | Combination | -21,07 | -6,19 | -2,65 | -1,75 |  | 2,65 |
| 114 | Gmax | Combination | -35,12 | 5,52 | 7,09 | -1,67 |  | 0,89 |
| 114 | Gmax | Combination | -30,02 | 6,54 | 4,84 | 0,19 |  | 0,62 |
| 114 | Gmax | Combination | -33,05 | -8,58 | 2,41 | -0,06 |  | 2,38 |
| 114 | Gmax | Combination | -38,15 | -9,60 | 2,57 | 1,73 |  | 2,65 |
| 115 | Gmax | Combination | -38,77 | 4,80 | 3,54 | -2,38 |  | -2,33 |
| 115 | Gmax | Combination | -40,07 | -1,74 | -0,03 | 0,56 |  | -3,74 |
| 115 | Gmax | Combination | -38,43 | -1,41 | 0,22 | -0,40 |  | -3,50 |
| 115 | Gmax | Combination | -37,13 | 5,12 | 1,54 | -0,47 |  | -2,09 |
| 116 | Gmax | Combination | -31,45 | -0,01 | -0,12 | -0,59 |  | -3,40 |
| 116 | Gmax | Combination | -25,73 | 1,13 | 0,33 | 0,51 |  | -3,45 |
| 116 | Gmax | Combination | -33,57 | -38,10 | 4,49 | 1,34 |  | -1,53 |
| 116 | Gmax | Combination | -39,30 | -39,24 | 7,83 | 1,67 |  | -1,49 |
| 117 | Gmax | Combination | -13,81 | 50,24 | -6,79 | -0,56 |  | -7,42 |
| 117 | Gmax | Combination | 5,38 | 54,08 | 3,99 | -1,65 |  | -6,24 |
| 117 | Gmax | Combination | -8,84 | -17,04 | -3,31 | -3,94 |  | -6,60 |
| 117 | Gmax | Combination | -28,04 | -20,88 | 5,05 | -0,18 |  | -7,77 |
| 118 | Gmax | Combination | 17,52 | 34,96 | -17,96 | -1,82 |  | -6,42 |
| 118 | Gmax | Combination | -18,30 | 27,79 | -7,18 | -2,49 |  | -7,32 |
| 118 | Gmax | Combination | -21,69 | 10,84 | 5,82 | 3,65 |  | -7,43 |
| 118 | Gmax | Combination | 14,13 | 18,01 | 15,97 | 4,04 |  | -6,52 |
| 119 | Gmax | Combination | -25,27 | 47,95 | 7,10 | 2,29 |  | -2,52 |
| 119 | Gmax | Combination | 37,43 | 60,49 | -3,98 | 0,87 |  | -2,20 |
| 119 | Gmax | Combination | 20,78 | -22,76 | 4,27 | 0,49 |  | 1,64 |
| 119 | Gmax | Combination | -41,91 | -35,30 | 2,68 | 0,43 |  | 1,32 |
| 120 | Gmax | Combination | -98,22 | 11,81 | 16,25 | 0,56 |  | -2,27 |
| 120 | Gmax | Combination | -29,75 | 25,50 | 7,13 | 2,43 |  | -2,30 |
| 120 | Gmax | Combination | -38,32 | -17,33 | 2,44 | -0,77 |  | 0,61 |
| 120 | Gmax | Combination | -106,79 | -31,02 | -1,16 | -0,37 |  | 0,64 |
| 121 | Gmax | Combination | -45,55 | -36,02 | 3,49 | 1,79 |  | 0,98 |
| 121 | Gmax | Combination | -26,27 | -32,17 | 2,99 | -0,02 |  | 2,39 |
| 121 | Gmax | Combination | -20,17 | -1,65 | -2,26 | 0,20 |  | 2,34 |
| 121 | Gmax | Combination | -39,44 | -5,50 | -3,73 | -4,32 |  | 0,94 |
| 122 | Gmax | Combination | -30,53 | 8,30 | 16,29 | 5,12 |  | 0,13 |
| 122 | Gmax | Combination | -34,74 | 7,46 | 8,25 | 4,15 |  | 0,65 |
| 122 | Gmax | Combination | -37,24 | -5,06 | 2,17 | -0,22 |  | 1,65 |
| 122 | Gmax | Combination | -33,04 | -4,22 | 3,49 | 4,27 |  | 1,14 |
| 123 | Gmax | Combination | 31,26 | -3,41 | 0,41 | 0,87 |  | -0,60 |
| 123 | Gmax | Combination | -41,95 | -18,05 | 3,00 | -0,66 |  | -0,35 |
| 123 | Gmax | Combination | -39,07 | -3,64 | -3,33 | -2,35 |  | -1,05 |
| 123 | Gmax | Combination | 34,14 | 11,00 | -5,70 | -0,66 |  | -1,31 |
| 124 | Gmax | Combination | 34,25 | -8,50 | 6,74 | -0,98 |  | -1,71 |
| 124 | Gmax | Combination | -36,73 | -22,70 | 17,65 | 11,96 |  | -0,25 |
| 124 | Gmax | Combination | -32,67 | -2,36 | 3,09 | 2,31 |  | -0,99 |
| 124 | Gmax | Combination | 38,32 | 11,84 | 6,05 | 0,73 |  | -2,45 |
| 125 | Gmax | Combination | -31,19 | -2,97 | -0,22 | 3,14 |  | -1,96 |
| 125 | Gmax | Combination | -40,70 | -4,88 | -0,36 | -1,12 |  | -2,76 |
| 125 | Gmax | Combination | -38,38 | 6,74 | 4,70 | 3,44 |  | -1,73 |
| 125 | Gmax | Combination | -28,86 | 8,64 | 14,15 | 4,69 |  | -0,93 |
| 126 | Gmax | Combination | 33,68 | 12,73 | 2,35 | 0,78 |  | 1,53 |
| 126 | Gmax | Combination | -30,62 | -0,13 | -0,62 | 1,14 |  | 0,18 |
| 126 | Gmax | Combination | -35,06 | -22,36 | 15,52 | 11,54 |  | -0,15 |
| 126 | Gmax | Combination | 29,23 | -9,50 | 7,73 | -0,78 |  | 1,20 |
| 127 | Gmax | Combination | -42,48 | -5,23 | -0,03 | -3,19 |  | -1,93 |
| 127 | Gmax | Combination | -32,08 | -3,15 | 0,22 | 1,09 |  | -2,82 |
| 127 | Gmax | Combination | -37,91 | -32,29 | 7,74 | 1,21 |  | -2,47 |
| 127 | Gmax | Combination | -48,30 | -34,37 | 10,70 | 2,47 |  | -1,59 |
| 128 | Gmax | Combination | 24,65 | 10,93 | -1,99 | -0,71 |  | 0,42 |
| 128 | Gmax | Combination | -41,91 | -2,39 | 0,37 | -1,19 |  | 0,02 |
| 128 | Gmax | Combination | -44,98 | -17,73 | 10,39 | 0,91 |  | -1,13 |
| 128 | Gmax | Combination | 21,58 | -4,42 | 3,89 | 1,55 |  | -0,72 |
| 129 | Gmax | Combination | 7,85 | -25,53 | 0,58 | 0,02 |  | -1,09 |
| 129 | Gmax | Combination | 17,21 | 21,29 | -4,87 | -0,62 |  | -0,30 |
| 129 | Gmax | Combination | -9,64 | 15,92 | 0,16 | 0,11 |  | -1,70 |
| 129 | Gmax | Combination | -19,01 | -30,91 | 1,19 | 6,87 |  | -2,48 |
| 130 | Gmax | Combination | 6,01 | -51,24 | -0,20 | 0,27 |  | 0,54 |
| 130 | Gmax | Combination | 20,65 | 21,98 | 4,89 | 0,82 |  | -0,27 |
| 130 | Gmax | Combination | -0,28 | 17,79 | -0,20 | -0,40 |  | 1,20 |
| 130 | Gmax | Combination | -14,93 | -55,42 | -1,28 | -7,19 |  | 2,00 |
| 131 | Gmax | Combination | 10,77 | -20,13 | 1,44 | 1,09 |  | -1,43 |
| 131 | Gmax | Combination | 9,77 | -25,15 | 0,37 | -0,02 |  | -1,76 |
| 131 | Gmax | Combination | -26,47 | -32,40 | 1,33 | 6,90 |  | -1,67 |
| 131 | Gmax | Combination | -25,47 | -27,38 | 1,05 | 5,56 |  | -1,34 |
| 132 | Gmax | Combination | 4,76 | -4,58 | 1,26 | 1,11 |  | -0,93 |
| 132 | Gmax | Combination | 1,27 | -22,03 | 1,47 | 1,09 |  | -1,37 |
| 132 | Gmax | Combination | -17,23 | -25,73 | 1,10 | 5,57 |  | -0,50 |
| 132 | Gmax | Combination | -13,74 | -8,28 | 0,28 | 1,54 |  | -0,06 |
| 133 | Gmax | Combination | 1,64 | 4,58 | 0,88 | 0,26 |  | 0,01 |
| 133 | Gmax | Combination | -0,40 | -5,61 | 1,32 | 1,12 |  | -0,35 |
| 133 | Gmax | Combination | -3,42 | -6,22 | 0,37 | 1,55 |  | 0,16 |
| 133 | Gmax | Combination | -1,39 | 3,97 | -0,04 | 0,00 |  | 0,53 |
| 134 | Gmax | Combination | 1,01 | -22,20 | -1,51 | -0,87 |  | -0,30 |
| 134 | Gmax | Combination | 5,35 | -0,53 | -1,38 | -0,71 |  | 0,19 |
| 134 | Gmax | Combination | -11,46 | -3,89 | 0,00 | 0,23 |  | 0,66 |
| 134 | Gmax | Combination | -15,79 | -25,56 | -0,30 | -1,72 |  | 0,16 |
| 135 | Gmax | Combination | 6,03 | -28,51 | -1,11 | -0,68 |  | -1,38 |
| 135 | Gmax | Combination | 7,56 | -20,89 | -1,49 | -0,87 |  | -0,91 |
| 135 | Gmax | Combination | -31,89 | -28,78 | -0,08 | -1,68 |  | -0,30 |
| 135 | Gmax | Combination | -33,42 | -36,40 | -0,97 | -4,62 |  | -0,78 |
| 136 | Gmax | Combination | 8,64 | -15,23 | 0,19 | -0,09 |  | -1,47 |
| 136 | Gmax | Combination | 5,98 | -28,52 | -1,17 | -0,69 |  | -1,29 |
| 136 | Gmax | Combination | -31,08 | -35,93 | -0,81 | -4,59 |  | -1,61 |
| 136 | Gmax | Combination | -28,42 | -22,64 | -0,69 | -3,51 |  | -1,79 |
| 137 | Gmax | Combination | 9,05 | 10,96 | 3,77 | 0,53 |  | -0,43 |
| 137 | Gmax | Combination | 3,61 | -16,24 | 0,07 | -0,11 |  | -1,14 |
| 137 | Gmax | Combination | -14,79 | -19,92 | -0,62 | -3,50 |  | -1,89 |
| 137 | Gmax | Combination | -9,35 | 7,28 | -0,05 | -0,01 |  | -1,18 |
| 138 | Gmax | Combination | 14,33 | -44,22 | -2,01 | -2,42 |  | 1,22 |
| 138 | Gmax | Combination | 13,22 | -49,79 | 0,14 | 0,33 |  | 1,46 |
| 138 | Gmax | Combination | -3,25 | -53,09 | -1,65 | -7,26 |  | 1,23 |
| 138 | Gmax | Combination | -2,13 | -47,51 | -0,65 | -3,78 |  | 0,99 |
| 139 | Gmax | Combination | -1,62 | -6,45 | -2,22 | -3,24 |  | 1,34 |
| 139 | Gmax | Combination | -10,15 | -49,12 | -1,56 | -2,33 |  | 1,47 |
| 139 | Gmax | Combination | 16,41 | -43,80 | -1,26 | -3,90 |  | 0,17 |
| 139 | Gmax | Combination | 24,95 | -1,13 | -0,10 | -1,26 |  | 0,04 |
| 140 | Gmax | Combination | -18,76 | 23,93 | 1,67 | -1,41 |  | 1,26 |
| 140 | Gmax | Combination | -25,80 | -11,28 | -1,75 | -3,14 |  | 1,21 |
| 140 | Gmax | Combination | 35,20 | 0,92 | -0,53 | -1,35 |  | -0,06 |
| 140 | Gmax | Combination | 42,24 | 36,13 | 0,33 | -0,37 |  | -0,01 |
| 141 | Gmax | Combination | -25,07 | 24,27 | -2,24 | -6,92 |  | 0,50 |
| 141 | Gmax | Combination | -25,40 | 22,60 | 4,08 | -0,93 |  | 0,29 |
| 141 | Gmax | Combination | 48,94 | 37,47 | 0,34 | -0,37 |  | 1,49 |
| 141 | Gmax | Combination | 49,27 | 39,13 | 0,30 | 2,61 |  | 1,69 |
| 142 | Gmax | Combination | -13,72 | 19,16 | -2,94 | -8,54 |  | 0,35 |
| 142 | Gmax | Combination | -12,19 | 26,84 | -3,10 | -7,09 |  | 0,48 |
| 142 | Gmax | Combination | 49,12 | 39,10 | 0,67 | 2,68 |  | 1,54 |
| 142 | Gmax | Combination | 47,58 | 31,42 | -0,01 | 2,69 |  | 1,41 |
| 143 | Gmax | Combination | -10,45 | -15,61 | 1,13 | -1,01 |  | 0,85 |
| 143 | Gmax | Combination | -3,07 | 21,29 | -3,35 | -8,62 |  | 0,85 |
| 143 | Gmax | Combination | 40,94 | 30,09 | 0,46 | 2,79 |  | 0,44 |
| 143 | Gmax | Combination | 33,56 | -6,81 | -0,72 | -2,47 |  | 0,45 |
| 144 | Gmax | Combination | 4,97 | -0,60 | -1,36 | -0,10 |  | 1,24 |
| 144 | Gmax | Combination | 2,49 | -13,02 | 0,65 | -1,11 |  | 1,33 |
| 144 | Gmax | Combination | 9,85 | -11,55 | -0,51 | -2,43 |  | 0,53 |
| 144 | Gmax | Combination | 12,34 | 0,87 | -0,03 | -0,42 |  | 0,44 |
| 145 | Gmax | Combination | 1,96 | -3,26 | 0,86 | -0,01 |  | 1,12 |
| 145 | Gmax | Combination | 3,60 | 4,97 | 0,81 | 0,07 |  | 0,82 |
| 145 | Gmax | Combination | 3,08 | 4,86 | -0,02 | 0,17 |  | 0,37 |
| 145 | Gmax | Combination | 1,43 | -3,37 | 0,51 | 2,24 |  | 0,67 |
| 146 | Gmax | Combination | 1,43 | 1,00 | -0,69 | -0,31 |  | 1,08 |
| 146 | Gmax | Combination | 0,52 | -3,55 | 0,81 | -0,02 |  | 1,06 |
| 146 | Gmax | Combination | 4,56 | -2,74 | 0,49 | 2,24 |  | 1,22 |
| 146 | Gmax | Combination | 5,47 | 1,81 | 0,33 | 1,52 |  | 1,24 |
| 147 | Gmax | Combination | 0,15 | 3,13 | -1,35 | -0,24 |  | 0,71 |
| 147 | Gmax | Combination | -0,34 | 0,65 | -0,66 | -0,31 |  | 0,82 |
| 147 | Gmax | Combination | 2,96 | 1,31 | 0,33 | 1,52 |  | 1,28 |
| 147 | Gmax | Combination | 3,46 | 3,79 | 0,12 | 0,69 |  | 1,17 |
| 148 | Gmax | Combination | 0,96 | 4,74 | -2,63 | -0,86 |  | 0,25 |
| 148 | Gmax | Combination | 0,65 | 3,23 | -1,34 | -0,24 |  | 0,48 |
| 148 | Gmax | Combination | -0,39 | 3,02 | 0,14 | 0,70 |  | 1,09 |
| 148 | Gmax | Combination | -0,09 | 4,54 | -0,07 | 0,12 |  | 0,86 |
| 149 | Gmax | Combination | -2,12 | 1,48 | 1,03 | 0,40 |  | 0,96 |
| 149 | Gmax | Combination | -1,57 | 4,24 | 0,97 | -0,14 |  | 0,82 |
| 149 | Gmax | Combination | 0,85 | 4,72 | -0,44 | 0,05 |  | 0,18 |
| 149 | Gmax | Combination | 0,30 | 1,96 | 0,35 | 0,60 |  | 0,32 |
| 150 | Gmax | Combination | -1,18 | -1,95 | 0,89 | 0,17 |  | 1,15 |
| 150 | Gmax | Combination | -0,43 | 1,81 | 1,14 | 0,43 |  | 1,05 |
| 150 | Gmax | Combination | 2,90 | 2,48 | 0,04 | 0,54 |  | 0,45 |
| 150 | Gmax | Combination | 2,15 | -1,28 | 0,58 | 1,62 |  | 0,54 |
| 151 | Gmax | Combination | 1,80 | -9,62 | -0,25 | -0,49 |  | 1,32 |
| 151 | Gmax | Combination | 3,52 | -1,01 | 0,97 | 0,19 |  | 1,19 |
| 151 | Gmax | Combination | 2,58 | -1,20 | 0,27 | 1,55 |  | 0,84 |
| 151 | Gmax | Combination | 0,86 | -9,81 | 0,86 | 3,58 |  | 0,96 |
| 152 | Gmax | Combination | 8,87 | 10,92 | -3,86 | -0,81 |  | 0,01 |
| 152 | Gmax | Combination | 4,88 | -9,00 | -0,11 | -0,46 |  | 0,69 |
| 152 | Gmax | Combination | -3,21 | -10,62 | 0,66 | 3,54 |  | 1,35 |
| 152 | Gmax | Combination | 0,78 | 9,30 | 0,10 | 0,28 |  | 0,67 |
| 153 | Gmax | Combination | 8,71 | -12,50 | -0,10 | -0,26 |  | -0,83 |
| 153 | Gmax | Combination | 12,96 | 8,79 | -5,00 | -0,77 |  | -0,43 |
| 153 | Gmax | Combination | 14,79 | 9,16 | -4,85 | -0,53 |  | -0,36 |
| 153 | Gmax | Combination | 10,53 | -12,14 | 0,61 | 0,19 |  | -0,76 |
| 154 | Gmax | Combination | 11,95 | -7,71 | -0,21 | -0,16 |  | -0,80 |
| 154 | Gmax | Combination | 14,71 | 6,05 | -5,13 | -1,44 |  | -0,52 |
| 154 | Gmax | Combination | 12,32 | 5,57 | -5,09 | -1,24 |  | -0,53 |
| 154 | Gmax | Combination | 9,57 | -8,19 | -0,08 | -0,15 |  | -0,80 |
| 155 | Gmax | Combination | 8,49 | -4,73 | -0,67 | 0,20 |  | -0,78 |
| 155 | Gmax | Combination | 9,75 | 1,56 | -5,36 | -0,78 |  | -0,46 |
| 155 | Gmax | Combination | 13,98 | 2,40 | -5,10 | -1,28 |  | -0,48 |
| 155 | Gmax | Combination | 12,72 | -3,88 | -0,22 | -0,20 |  | -0,80 |
| 156 | Gmax | Combination | 14,43 | -11,72 | 1,44 | 0,51 |  | -1,40 |
| 156 | Gmax | Combination | 14,51 | -11,34 | -0,11 | -0,26 |  | -1,23 |
| 156 | Gmax | Combination | 12,45 | -11,75 | 0,41 | 0,15 |  | -1,33 |
| 156 | Gmax | Combination | 12,37 | -12,13 | 1,45 | 1,15 |  | -1,50 |
| 157 | Gmax | Combination | 14,14 | -7,78 | 1,37 | 0,37 |  | -1,36 |
| 157 | Gmax | Combination | 14,25 | -7,25 | -0,14 | -0,15 |  | -1,15 |
| 157 | Gmax | Combination | 15,37 | -7,03 | -0,08 | -0,15 |  | -1,16 |
| 157 | Gmax | Combination | 15,27 | -7,56 | 1,43 | 0,49 |  | -1,37 |
| 158 | Gmax | Combination | 26,52 | -2,52 | 1,51 | -0,01 |  | -1,38 |
| 158 | Gmax | Combination | 26,82 | -1,06 | -0,77 | 0,18 |  | -1,20 |
| 158 | Gmax | Combination | 15,01 | -3,42 | -0,15 | -0,19 |  | -1,15 |
| 158 | Gmax | Combination | 14,72 | -4,88 | 1,37 | 0,36 |  | -1,33 |
| 159 | Gmax | Combination | 9,45 | -3,19 | 1,47 | 0,62 |  | -1,18 |
| 159 | Gmax | Combination | 7,47 | -13,11 | 1,41 | 0,51 |  | -1,38 |
| 159 | Gmax | Combination | 2,87 | -14,03 | 1,48 | 1,16 |  | -1,39 |
| 159 | Gmax | Combination | 4,85 | -4,11 | 1,26 | 1,10 |  | -1,18 |
| 160 | Gmax | Combination | 11,99 | -2,27 | 1,46 | 0,48 |  | -1,19 |
| 160 | Gmax | Combination | 10,75 | -8,46 | 1,44 | 0,38 |  | -1,34 |
| 160 | Gmax | Combination | 8,30 | -8,95 | 1,41 | 0,48 |  | -1,35 |
| 160 | Gmax | Combination | 9,54 | -2,76 | 1,47 | 0,63 |  | -1,19 |
| 161 | Gmax | Combination | 21,77 | 0,91 | 1,78 | -0,08 |  | -1,16 |
| 161 | Gmax | Combination | 20,85 | -3,65 | 1,33 | -0,04 |  | -1,31 |
| 161 | Gmax | Combination | 11,33 | -5,55 | 1,44 | 0,37 |  | -1,32 |
| 161 | Gmax | Combination | 12,25 | -0,99 | 1,49 | 0,59 |  | -1,17 |
| 162 | Gmax | Combination | 3,18 | 1,90 | 1,91 | 0,59 |  | -0,19 |
| 162 | Gmax | Combination | 1,86 | -4,71 | 1,49 | 0,63 |  | -0,86 |
| 162 | Gmax | Combination | -0,30 | -5,14 | 1,31 | 1,11 |  | -0,78 |
| 162 | Gmax | Combination | 1,02 | 1,46 | 0,84 | 0,03 |  | -0,10 |
| 163 | Gmax | Combination | 2,33 | 0,63 | 2,22 | 0,84 |  | -0,19 |
| 163 | Gmax | Combination | 1,32 | -4,40 | 1,53 | 0,49 |  | -0,91 |
| 163 | Gmax | Combination | 1,94 | -4,28 | 1,49 | 0,64 |  | -0,91 |
| 163 | Gmax | Combination | 2,95 | 0,76 | 1,91 | 0,59 |  | -0,19 |
| 164 | Gmax | Combination | 1,60 | 0,97 | 3,71 | 0,43 |  | -0,29 |
| 164 | Gmax | Combination | 0,74 | -3,29 | 1,54 | -0,12 |  | -0,91 |
| 164 | Gmax | Combination | 1,57 | -3,12 | 1,56 | 0,61 |  | -0,89 |
| 164 | Gmax | Combination | 2,43 | 1,14 | 2,13 | 0,40 |  | -0,26 |
| 165 | Gmax | Combination | -0,71 | -1,58 | 0,73 | 0,09 |  | 1,18 |
| 165 | Gmax | Combination | -0,15 | 1,23 | 1,86 | 0,17 |  | 0,73 |
| 165 | Gmax | Combination | 2,98 | 1,86 | 0,91 | 0,55 |  | 0,77 |
| 165 | Gmax | Combination | 2,42 | -0,96 | 0,85 | -0,07 |  | 1,22 |
| 166 | Gmax | Combination | 1,41 | 0,60 | -1,72 | -0,29 |  | 0,71 |
| 166 | Gmax | Combination | 1,31 | 0,10 | -0,93 | -0,42 |  | 0,81 |
| 166 | Gmax | Combination | -0,53 | -0,27 | -0,63 | -0,18 |  | 0,80 |
| 166 | Gmax | Combination | -0,43 | 0,24 | -1,42 | -0,59 |  | 0,71 |
| 167 | Gmax | Combination | -2,88 | -1,02 | 0,73 | 0,02 |  | 1,17 |
| 167 | Gmax | Combination | -2,75 | -0,38 | 2,14 | 0,51 |  | 0,69 |
| 167 | Gmax | Combination | -0,38 | 0,09 | 1,97 | 0,74 |  | 0,70 |
| 167 | Gmax | Combination | -0,51 | -0,55 | 0,69 | -0,08 |  | 1,19 |
| 168 | Gmax | Combination | -1,42 | -0,19 | -1,68 | -0,58 |  | 0,80 |
| 168 | Gmax | Combination | -1,66 | -1,35 | -1,02 | -0,37 |  | 0,80 |
| 168 | Gmax | Combination | 1,13 | -0,79 | -0,91 | -0,33 |  | 0,81 |
| 168 | Gmax | Combination | 1,36 | 0,37 | -1,77 | -0,56 |  | 0,81 |
| 169 | Gmax | Combination | -8,31 | -0,92 | 0,37 | -0,08 |  | 1,17 |
| 169 | Gmax | Combination | -8,33 | -1,01 | 3,79 | 0,24 |  | 0,69 |
| 169 | Gmax | Combination | -2,65 | 0,12 | 2,14 | 0,50 |  | 0,67 |
| 169 | Gmax | Combination | -2,63 | 0,22 | 0,73 | 0,02 |  | 1,15 |
| 170 | Gmax | Combination | -1,82 | -1,77 | -2,18 | 0,25 |  | 0,80 |
| 170 | Gmax | Combination | -1,42 | 0,23 | -1,33 | -0,02 |  | 0,91 |
| 170 | Gmax | Combination | -1,34 | 0,25 | -1,01 | -0,35 |  | 0,81 |
| 170 | Gmax | Combination | -1,74 | -1,75 | -1,70 | -0,69 |  | 0,70 |
| 171 | Gmax | Combination | -1,25 | -0,41 | -0,95 | -0,42 |  | 0,96 |
| 171 | Gmax | Combination | -1,51 | -1,74 | 0,72 | 0,09 |  | 1,15 |
| 171 | Gmax | Combination | 0,98 | -1,24 | 0,80 | -0,08 |  | 1,15 |
| 171 | Gmax | Combination | 1,24 | 0,09 | -0,66 | -0,18 |  | 0,96 |
| 172 | Gmax | Combination | -1,01 | -1,22 | -0,98 | -0,36 |  | 0,94 |
| 172 | Gmax | Combination | -0,89 | -0,63 | 0,64 | 0,00 |  | 1,16 |
| 172 | Gmax | Combination | -1,31 | -0,71 | 0,69 | -0,08 |  | 1,16 |
| 172 | Gmax | Combination | -1,43 | -1,30 | -0,93 | -0,33 |  | 0,94 |
| 173 | Gmax | Combination | -9,35 | -1,36 | -1,30 | -0,01 |  | 1,04 |
| 173 | Gmax | Combination | -9,31 | -1,12 | 0,66 | -0,02 |  | 1,17 |
| 173 | Gmax | Combination | -0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,00 |  | 1,12 |
| 173 | Gmax | Combination | -0,69 | 0,38 | -0,98 | -0,34 |  | 0,99 |
| 174 | Gmax | Combination | -1,05 | -1,78 | -2,59 | -0,62 |  | 0,69 |
| 174 | Gmax | Combination | -0,66 | 0,19 | -1,75 | -0,30 |  | 0,76 |
| 174 | Gmax | Combination | 0,08 | 0,34 | -1,41 | -0,59 |  | 0,43 |
| 174 | Gmax | Combination | -0,32 | -1,63 | -2,30 | 0,78 |  | 0,36 |
| 175 | Gmax | Combination | 2,29 | -2,23 | -2,96 | -0,74 |  | 0,78 |
| 175 | Gmax | Combination | 2,87 | 0,67 | -1,66 | -0,58 |  | 0,92 |
| 175 | Gmax | Combination | -0,70 | -0,05 | -1,80 | -0,57 |  | 0,87 |
| 175 | Gmax | Combination | -1,28 | -2,94 | -2,44 | 0,11 |  | 0,72 |
| 176 | Gmax | Combination | 3,44 | -0,28 | -3,25 | -1,41 |  | 0,26 |
| 176 | Gmax | Combination | 3,35 | -0,73 | -2,19 | 0,25 |  | 0,37 |
| 176 | Gmax | Combination | 2,56 | -0,89 | -1,68 | -0,69 |  | 0,85 |
| 176 | Gmax | Combination | 2,65 | -0,44 | -2,98 | -0,86 |  | 0,75 |
| 177 | Gmax | Combination | -1,61 | -1,14 | 1,47 | 0,48 |  | 0,83 |
| 177 | Gmax | Combination | -1,77 | -1,92 | 2,15 | 0,32 |  | 0,55 |
| 177 | Gmax | Combination | -2,84 | -2,14 | 1,30 | 1,50 |  | 0,82 |
| 177 | Gmax | Combination | -2,69 | -1,36 | 0,95 | -0,01 |  | 1,10 |
| 178 | Gmax | Combination | -5,39 | -0,83 | 1,71 | 0,32 |  | 0,71 |
| 178 | Gmax | Combination | -6,01 | -3,89 | 2,09 | 0,27 |  | 0,55 |
| 178 | Gmax | Combination | -2,00 | -3,09 | 2,29 | 1,06 |  | 0,58 |
| 178 | Gmax | Combination | -1,39 | -0,03 | 1,42 | 0,23 |  | 0,74 |
| 179 | Gmax | Combination | 2,10 | 0,96 | 2,02 | -0,03 |  | 1,04 |
| 179 | Gmax | Combination | 1,79 | -0,61 | 3,90 | 0,02 |  | 0,77 |
| 179 | Gmax | Combination | -5,65 | -2,09 | 2,07 | 0,15 |  | 0,57 |
| 179 | Gmax | Combination | -5,33 | -0,52 | 1,70 | 0,29 |  | 0,85 |
| 180 | Gmax | Combination | -4,11 | -2,52 | 1,09 | 0,08 |  | 1,19 |
| 180 | Gmax | Combination | -3,92 | -1,60 | 1,46 | 0,48 |  | 1,10 |
| 180 | Gmax | Combination | -1,00 | -1,02 | 1,06 | 0,01 |  | 1,11 |
| 180 | Gmax | Combination | -1,18 | -1,94 | 0,91 | 0,30 |  | 1,19 |
| 181 | Gmax | Combination | -0,71 | -1,53 | 1,09 | 0,07 |  | 1,15 |
| 181 | Gmax | Combination | -0,37 | 0,18 | 1,66 | 0,31 |  | 1,00 |
| 181 | Gmax | Combination | -3,70 | -0,49 | 1,41 | 0,23 |  | 1,01 |
| 181 | Gmax | Combination | -4,04 | -2,20 | 1,10 | 0,16 |  | 1,16 |
| 182 | Gmax | Combination | -3,81 | -0,87 | 1,24 | -0,08 |  | 1,16 |
| 182 | Gmax | Combination | -3,67 | -0,19 | 2,08 | -0,01 |  | 1,09 |
| 182 | Gmax | Combination | -0,31 | 0,48 | 1,65 | 0,28 |  | 1,04 |
| 182 | Gmax | Combination | -0,44 | -0,20 | 1,11 | 0,18 |  | 1,11 |
| 183 | Gmax | Combination | 1,48 | -3,28 | -0,58 | -0,31 |  | 1,08 |
| 183 | Gmax | Combination | 1,88 | -1,32 | 1,05 | 0,07 |  | 1,21 |
| 183 | Gmax | Combination | 3,53 | -0,99 | 0,99 | 0,31 |  | 1,27 |
| 183 | Gmax | Combination | 3,14 | -2,95 | -0,26 | -0,55 |  | 1,13 |
| 184 | Gmax | Combination | -0,44 | -2,23 | -0,65 | -0,23 |  | 1,06 |
| 184 | Gmax | Combination | -0,29 | -1,45 | 1,07 | 0,07 |  | 1,19 |
| 184 | Gmax | Combination | 1,94 | -1,00 | 1,06 | 0,15 |  | 1,19 |
| 184 | Gmax | Combination | 1,78 | -1,78 | -0,60 | -0,43 |  | 1,06 |
| 185 | Gmax | Combination | -4,84 | -1,64 | -1,20 | 0,20 |  | 1,10 |
| 185 | Gmax | Combination | -4,73 | -1,06 | 1,31 | -0,07 |  | 1,23 |
| 185 | Gmax | Combination | -0,02 | -0,12 | 1,09 | 0,18 |  | 1,17 |
| 185 | Gmax | Combination | -0,14 | -0,70 | -0,70 | -0,50 |  | 1,04 |
| 186 | Gmax | Combination | 4,06 | 2,60 | -4,48 | -1,49 |  | 0,18 |
| 186 | Gmax | Combination | 2,94 | -2,99 | -0,62 | -0,32 |  | 0,71 |
| 186 | Gmax | Combination | 6,22 | -2,33 | -0,12 | -0,52 |  | 0,65 |
| 186 | Gmax | Combination | 7,33 | 3,25 | -3,71 | -0,08 |  | 0,11 |
| 187 | Gmax | Combination | 4,99 | 0,59 | -4,67 | -1,74 |  | 0,16 |
| 187 | Gmax | Combination | 4,63 | -1,21 | -0,71 | -0,24 |  | 0,68 |
| 187 | Gmax | Combination | 3,24 | -1,49 | -0,65 | -0,44 |  | 0,69 |
| 187 | Gmax | Combination | 3,60 | 0,31 | -4,40 | -1,11 |  | 0,17 |
| 188 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,08 | -5,49 | -0,79 |  | 0,26 |
| 188 | Gmax | Combination | -0,16 | -0,70 | -1,02 | 0,23 |  | 0,75 |
| 188 | Gmax | Combination | 4,93 | 0,32 | -0,76 | -0,52 |  | 0,70 |
| 188 | Gmax | Combination | 4,86 | -0,06 | -4,48 | -0,77 |  | 0,21 |
| 189 | Gmax | Combination | -1,07 | -29,54 | 0,46 | 0,07 |  | 0,16 |
| 189 | Gmax | Combination | 6,34 | 7,47 | 5,08 | 1,55 |  | -0,22 |
| 189 | Gmax | Combination | 18,22 | 9,85 | 4,82 | 0,48 |  | -0,21 |
| 189 | Gmax | Combination | 10,82 | -27,16 | -0,28 | -0,16 |  | 0,18 |
| 190 | Gmax | Combination | -3,12 | -15,51 | 0,50 | 0,11 |  | 0,09 |
| 190 | Gmax | Combination | 0,63 | 3,23 | 5,23 | 1,65 |  | -0,25 |
| 190 | Gmax | Combination | 5,69 | 4,25 | 5,01 | 1,20 |  | -0,24 |
| 190 | Gmax | Combination | 1,94 | -14,50 | 0,49 | 0,24 |  | 0,10 |
| 191 | Gmax | Combination | 5,79 | 0,14 | 1,03 | -0,50 |  | 0,15 |
| 191 | Gmax | Combination | 5,92 | 0,79 | 5,38 | 0,80 |  | -0,19 |
| 191 | Gmax | Combination | -0,10 | -0,41 | 5,06 | 0,83 |  | -0,21 |
| 191 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,06 | 0,58 | 0,53 |  | 0,13 |
| 192 | Gmax | Combination | 1,94 | -23,03 | -0,79 | 0,10 |  | 1,16 |
| 192 | Gmax | Combination | 0,71 | -29,19 | 0,38 | 0,05 |  | 0,63 |
| 192 | Gmax | Combination | 18,03 | -25,72 | 0,06 | -0,09 |  | 0,69 |
| 192 | Gmax | Combination | 19,26 | -19,57 | -1,80 | -1,37 |  | 1,21 |
| 193 | Gmax | Combination | -2,15 | -35,97 | -0,72 | 0,05 |  | 1,20 |
| 193 | Gmax | Combination | 2,16 | -14,46 | 0,61 | 0,13 |  | 0,60 |
| 193 | Gmax | Combination | 3,72 | -14,15 | 0,41 | 0,22 |  | 0,60 |
| 193 | Gmax | Combination | -0,59 | -35,66 | -0,85 | -0,22 |  | 1,20 |
| 194 | Gmax | Combination | -50,67 | -37,05 | 1,08 | 1,31 |  | 1,26 |
| 194 | Gmax | Combination | -45,28 | -10,07 | 0,84 | -0,54 |  | 0,60 |
| 194 | Gmax | Combination | 5,05 | -0,01 | 0,69 | 0,55 |  | 0,50 |
| 194 | Gmax | Combination | -0,35 | -26,98 | -0,89 | -0,79 |  | 1,16 |
| 195 | Gmax | Combination | -14,22 | -3,78 | -0,07 | -1,25 |  | 3,03 |
| 195 | Gmax | Combination | -16,14 | -13,37 | 2,45 | -0,44 |  | 1,46 |
| 195 | Gmax | Combination | -9,75 | -12,09 | -2,51 | -4,43 |  | 1,33 |
| 195 | Gmax | Combination | -7,83 | -2,51 | 0,96 | -1,89 |  | 2,90 |
| 196 | Gmax | Combination | -13,52 | 2,03 | 0,32 | -0,88 |  | 3,06 |
| 196 | Gmax | Combination | -21,05 | -35,59 | 3,25 | 0,75 |  | 1,24 |
| 196 | Gmax | Combination | -20,56 | -35,50 | 2,73 | 0,98 |  | 1,30 |
| 196 | Gmax | Combination | -13,04 | 2,13 | -0,09 | -1,38 |  | 3,12 |
| 197 | Gmax | Combination | -70,30 | -2,42 | -2,08 | -0,84 |  | 3,12 |
| 197 | Gmax | Combination | -77,87 | -40,29 | 13,05 | 2,94 |  | 0,71 |
| 197 | Gmax | Combination | -19,66 | -28,64 | 3,16 | 0,29 |  | 0,86 |
| 197 | Gmax | Combination | -12,08 | 9,22 | 0,36 | -0,69 |  | 3,27 |
| 198 | Gmax | Combination | -13,99 | -3,00 | -2,65 | -0,12 |  | 1,50 |
| 198 | Gmax | Combination | -14,14 | -3,77 | -0,08 | -1,25 |  | 2,53 |
| 198 | Gmax | Combination | 5,11 | 0,08 | 0,47 | -1,98 |  | 2,28 |
| 198 | Gmax | Combination | 5,26 | 0,85 | -1,54 | -1,00 |  | 1,25 |
| 199 | Gmax | Combination | -21,23 | -2,96 | -2,90 | -0,69 |  | 1,52 |
| 199 | Gmax | Combination | -20,51 | 0,63 | -0,57 | -1,06 |  | 2,89 |
| 199 | Gmax | Combination | -12,96 | 2,15 | -0,11 | -1,38 |  | 2,85 |
| 199 | Gmax | Combination | -13,68 | -1,45 | -2,84 | -1,04 |  | 1,48 |
| 200 | Gmax | Combination | -17,89 | -3,23 | -5,99 | -0,20 |  | 2,02 |
| 200 | Gmax | Combination | -15,54 | 8,53 | -0,21 | -0,47 |  | 3,05 |
| 200 | Gmax | Combination | -19,07 | 7,82 | -0,53 | -0,87 |  | 2,81 |
| 200 | Gmax | Combination | -21,43 | -3,94 | -2,94 | -0,89 |  | 1,79 |
| 201 | Gmax | Combination | 5,40 | -14,17 | -1,75 | -0,42 |  | -0,76 |
| 201 | Gmax | Combination | 8,54 | 1,50 | -2,79 | -1,42 |  | 0,11 |
| 201 | Gmax | Combination | 5,64 | 0,92 | -1,12 | 0,60 |  | 0,18 |
| 201 | Gmax | Combination | 2,50 | -14,75 | -1,57 | -1,17 |  | -0,69 |
| 202 | Gmax | Combination | 5,28 | -11,22 | -1,78 | -0,35 |  | -0,82 |
| 202 | Gmax | Combination | 8,10 | 2,91 | -3,25 | -1,47 |  | 0,26 |
| 202 | Gmax | Combination | 8,85 | 3,06 | -2,65 | -0,69 |  | 0,25 |
| 202 | Gmax | Combination | 6,02 | -11,07 | -1,79 | -0,63 |  | -0,83 |
| 203 | Gmax | Combination | -0,30 | -7,57 | -1,53 | 0,24 |  | -0,87 |
| 203 | Gmax | Combination | 1,34 | 0,62 | -5,95 | -0,77 |  | 0,12 |
| 203 | Gmax | Combination | 7,90 | 1,93 | -3,02 | -0,30 |  | 0,17 |
| 203 | Gmax | Combination | 6,27 | -6,26 | -1,84 | -0,66 |  | -0,81 |
| 204 | Gmax | Combination | 13,35 | -14,67 | -1,12 | -0,41 |  | -1,26 |
| 204 | Gmax | Combination | 13,78 | -12,49 | -1,64 | -0,40 |  | -1,10 |
| 204 | Gmax | Combination | 9,05 | -13,44 | -1,55 | -1,17 |  | -1,12 |
| 204 | Gmax | Combination | 8,61 | -15,62 | -1,11 | -0,69 |  | -1,29 |
| 205 | Gmax | Combination | 17,42 | -8,82 | -1,14 | -0,32 |  | -1,24 |
| 205 | Gmax | Combination | 17,43 | -8,78 | -1,65 | -0,33 |  | -1,12 |
| 205 | Gmax | Combination | 14,40 | -9,39 | -1,68 | -0,60 |  | -1,12 |
| 205 | Gmax | Combination | 14,40 | -9,42 | -1,10 | -0,33 |  | -1,24 |
| 206 | Gmax | Combination | 37,74 | -2,92 | -1,04 | 0,00 |  | -1,24 |
| 206 | Gmax | Combination | 38,35 | 0,16 | -1,97 | 0,15 |  | -1,10 |
| 206 | Gmax | Combination | 18,42 | -3,83 | -1,71 | -0,63 |  | -1,09 |
| 206 | Gmax | Combination | 17,81 | -6,91 | -1,13 | -0,26 |  | -1,23 |
| 207 | Gmax | Combination | 18,15 | -7,26 | 0,46 | 0,19 |  | -1,17 |
| 207 | Gmax | Combination | 16,81 | -13,98 | -1,12 | -0,41 |  | -1,29 |
| 207 | Gmax | Combination | 8,56 | -15,63 | -1,17 | -0,70 |  | -1,32 |
| 207 | Gmax | Combination | 9,90 | -8,91 | 0,16 | -0,24 |  | -1,21 |
| 208 | Gmax | Combination | 19,16 | -5,19 | 0,49 | 0,14 |  | -1,14 |
| 208 | Gmax | Combination | 18,48 | -8,61 | -1,07 | -0,31 |  | -1,26 |
| 208 | Gmax | Combination | 17,86 | -8,73 | -1,10 | -0,33 |  | -1,27 |
| 208 | Gmax | Combination | 18,54 | -5,32 | 0,44 | 0,08 |  | -1,14 |
| 209 | Gmax | Combination | 40,87 | 0,75 | 0,94 | -0,09 |  | -1,18 |
| 209 | Gmax | Combination | 40,24 | -2,42 | -1,19 | -0,03 |  | -1,30 |
| 209 | Gmax | Combination | 18,86 | -6,70 | -1,06 | -0,25 |  | -1,25 |
| 209 | Gmax | Combination | 19,49 | -3,53 | 0,50 | 0,19 |  | -1,13 |
| 210 | Gmax | Combination | 11,45 | 4,08 | 4,40 | 0,90 |  | -0,38 |
| 210 | Gmax | Combination | 8,81 | -9,13 | 0,48 | 0,19 |  | -0,87 |
| 210 | Gmax | Combination | 4,87 | -9,92 | 0,04 | -0,27 |  | -0,90 |
| 210 | Gmax | Combination | 7,51 | 3,29 | 3,85 | 0,92 |  | -0,41 |
| 211 | Gmax | Combination | 14,44 | 2,48 | 4,56 | 1,15 |  | -0,37 |
| 211 | Gmax | Combination | 12,64 | -6,50 | 0,57 | 0,16 |  | -0,84 |
| 211 | Gmax | Combination | 9,20 | -7,19 | 0,46 | 0,08 |  | -0,85 |
| 211 | Gmax | Combination | 10,99 | 1,79 | 4,47 | 1,25 |  | -0,38 |
| 212 | Gmax | Combination | 17,76 | 2,52 | 5,47 | 0,47 |  | -0,44 |
| 212 | Gmax | Combination | 16,42 | -4,14 | 0,75 | -0,13 |  | -0,90 |
| 212 | Gmax | Combination | 12,97 | -4,83 | 0,58 | 0,21 |  | -0,85 |
| 212 | Gmax | Combination | 14,31 | 1,83 | 4,51 | 0,89 |  | -0,39 |
| 213 | Gmax | Combination | 64,06 | -25,19 | -1,40 | -0,49 |  | -1,01 |
| 213 | Gmax | Combination | 77,75 | 43,23 | -3,05 | -0,36 |  | -0,20 |
| 213 | Gmax | Combination | -1,67 | 27,35 | -0,02 | -0,58 |  | 0,53 |
| 213 | Gmax | Combination | -15,35 | -41,07 | -0,81 | -3,48 |  | -0,28 |
| 214 | Gmax | Combination | 12,10 | -49,59 | -0,35 | -0,58 |  | -1,24 |
| 214 | Gmax | Combination | 15,02 | -34,99 | -1,52 | -0,52 |  | -0,93 |
| 214 | Gmax | Combination | -2,98 | -38,60 | -0,74 | -3,46 |  | -1,37 |
| 214 | Gmax | Combination | -5,90 | -53,19 | -0,22 | -1,13 |  | -1,68 |
| 215 | Gmax | Combination | 9,40 | -22,13 | 1,11 | 0,21 |  | -1,30 |
| 215 | Gmax | Combination | 3,57 | -51,29 | -0,40 | -0,59 |  | -1,45 |
| 215 | Gmax | Combination | -16,99 | -55,41 | -0,20 | -1,12 |  | -1,66 |
| 215 | Gmax | Combination | -11,16 | -26,24 | -0,14 | -0,66 |  | -1,52 |
| 216 | Gmax | Combination | 6,01 | 5,76 | 3,46 | 0,61 |  | -0,08 |
| 216 | Gmax | Combination | 0,06 | -24,00 | 1,08 | 0,20 |  | -0,91 |
| 216 | Gmax | Combination | -7,35 | -25,48 | -0,03 | -0,64 |  | -1,06 |
| 216 | Gmax | Combination | -1,40 | 4,27 | -0,07 | 0,09 |  | -0,23 |
| 217 | Gmax | Combination | -1,04 | -46,69 | -1,69 | -0,52 |  | -0,83 |
| 217 | Gmax | Combination | 13,15 | 24,23 | -3,01 | -0,26 |  | -0,69 |
| 217 | Gmax | Combination | 76,48 | 36,89 | -3,25 | -1,35 |  | -0,69 |
| 217 | Gmax | Combination | 62,30 | -34,03 | -1,39 | -0,41 |  | -0,83 |
| 218 | Gmax | Combination | 5,15 | -31,63 | -1,78 | -0,43 |  | -0,84 |
| 218 | Gmax | Combination | 14,57 | 15,46 | -2,97 | -0,41 |  | -0,74 |
| 218 | Gmax | Combination | 11,26 | 14,80 | -3,08 | -0,65 |  | -0,74 |
| 218 | Gmax | Combination | 1,84 | -32,29 | -1,67 | -0,41 |  | -0,84 |
| 219 | Gmax | Combination | -168,44 | -39,15 | -1,74 | 0,07 |  | -0,93 |
| 219 | Gmax | Combination | -164,30 | -18,45 | -3,68 | -0,29 |  | -0,64 |
| 219 | Gmax | Combination | 14,96 | 17,40 | -3,03 | -0,70 |  | -0,64 |
| 219 | Gmax | Combination | 10,81 | -3,30 | -1,76 | -0,35 |  | -0,94 |
| 220 | Gmax | Combination | 11,02 | -20,46 | -0,39 | -0,20 |  | -1,17 |
| 220 | Gmax | Combination | 6,06 | -45,27 | -1,66 | -0,51 |  | -1,04 |
| 220 | Gmax | Combination | 13,25 | -43,84 | -1,51 | -0,44 |  | -1,01 |
| 220 | Gmax | Combination | 18,22 | -19,02 | -0,35 | -0,56 |  | -1,15 |
| 221 | Gmax | Combination | -7,73 | -14,14 | -0,42 | -0,15 |  | -1,16 |
| 221 | Gmax | Combination | -11,91 | -35,04 | -1,65 | -0,40 |  | -1,05 |
| 221 | Gmax | Combination | 8,94 | -30,87 | -1,64 | -0,41 |  | -1,05 |
| 221 | Gmax | Combination | 13,12 | -9,97 | -0,39 | -0,22 |  | -1,16 |
| 222 | Gmax | Combination | 3,87 | -7,78 | -0,35 | 0,03 |  | -1,23 |
| 222 | Gmax | Combination | 4,52 | -4,56 | -1,89 | 0,05 |  | -1,12 |
| 222 | Gmax | Combination | -6,24 | -6,71 | -1,63 | -0,33 |  | -1,07 |
| 222 | Gmax | Combination | -6,89 | -9,93 | -0,43 | -0,19 |  | -1,18 |
| 223 | Gmax | Combination | 4,94 | -12,09 | 1,31 | 0,31 |  | -1,14 |
| 223 | Gmax | Combination | 2,94 | -22,07 | -0,38 | -0,20 |  | -1,21 |
| 223 | Gmax | Combination | 9,68 | -20,73 | -0,40 | -0,57 |  | -1,26 |
| 223 | Gmax | Combination | 11,68 | -10,74 | 1,10 | 0,18 |  | -1,19 |
| 224 | Gmax | Combination | 17,83 | -6,30 | 1,30 | 0,22 |  | -1,12 |
| 224 | Gmax | Combination | 17,26 | -9,14 | -0,35 | -0,14 |  | -1,19 |
| 224 | Gmax | Combination | 5,04 | -11,59 | -0,39 | -0,22 |  | -1,20 |
| 224 | Gmax | Combination | 5,61 | -8,75 | 1,30 | 0,26 |  | -1,12 |
| 225 | Gmax | Combination | 29,63 | -2,20 | 1,73 | -0,11 |  | -1,14 |
| 225 | Gmax | Combination | 29,54 | -2,64 | -0,48 | 0,00 |  | -1,26 |
| 225 | Gmax | Combination | 18,10 | -4,93 | -0,35 | -0,18 |  | -1,21 |
| 225 | Gmax | Combination | 18,19 | -4,49 | 1,32 | 0,30 |  | -1,09 |
| 226 | Gmax | Combination | 12,00 | 0,83 | 4,77 | 1,01 |  | -0,07 |
| 226 | Gmax | Combination | 9,60 | -11,16 | 1,33 | 0,31 |  | -0,87 |
| 226 | Gmax | Combination | 2,34 | -12,61 | 1,07 | 0,17 |  | -0,88 |
| 226 | Gmax | Combination | 4,74 | -0,62 | 3,49 | 0,74 |  | -0,08 |
| 227 | Gmax | Combination | 5,64 | -1,56 | 5,17 | 1,40 |  | -0,03 |
| 227 | Gmax | Combination | 4,15 | -9,04 | 1,38 | 0,23 |  | -0,86 |
| 227 | Gmax | Combination | 10,27 | -7,82 | 1,32 | 0,26 |  | -0,87 |
| 227 | Gmax | Combination | 11,76 | -0,34 | 4,82 | 1,22 |  | -0,05 |
| 228 | Gmax | Combination | 14,78 | 1,99 | 6,85 | 0,55 |  | -0,11 |
| 228 | Gmax | Combination | 13,29 | -5,47 | 1,43 | -0,17 |  | -0,84 |
| 228 | Gmax | Combination | 4,51 | -7,22 | 1,39 | 0,31 |  | -0,80 |
| 228 | Gmax | Combination | 6,00 | 0,24 | 5,11 | 1,12 |  | -0,08 |
| 229 | Gmax | Combination | -36,16 | 70,21 | -8,96 | -2,78 |  | 4,31 |
| 229 | Gmax | Combination | 28,49 | 83,14 | 3,64 | -2,07 |  | 3,85 |
| 229 | Gmax | Combination | 7,21 | -23,27 | -3,43 | -0,29 |  | -1,23 |
| 229 | Gmax | Combination | -57,44 | -36,20 | -3,20 | -0,37 |  | -0,77 |
| 230 | Gmax | Combination | -112,53 | 17,64 | -17,02 | -0,47 |  | 4,52 |
| 230 | Gmax | Combination | -43,93 | 31,36 | -9,00 | -2,94 |  | 4,51 |
| 230 | Gmax | Combination | -54,11 | -19,56 | -3,08 | 0,22 |  | -0,41 |
| 230 | Gmax | Combination | -122,71 | -33,28 | -4,42 | 0,11 |  | -0,40 |
| 231 | Gmax | Combination | -37,23 | -54,09 | 4,10 | 0,09 |  | 10,35 |
| 231 | Gmax | Combination | -26,26 | -51,89 | -2,41 | -3,22 |  | 9,74 |
| 231 | Gmax | Combination | -0,41 | 77,36 | 4,00 | -1,67 |  | 9,06 |
| 231 | Gmax | Combination | -11,38 | 75,17 | -8,22 | -1,19 |  | 9,67 |
| 232 | Gmax | Combination | 45,03 | 18,53 | 14,19 | 3,23 |  | 9,22 |
| 232 | Gmax | Combination | -25,53 | 4,41 | 4,64 | 2,76 |  | 9,77 |
| 232 | Gmax | Combination | -19,15 | 36,31 | -8,59 | -3,02 |  | 9,48 |
| 232 | Gmax | Combination | 51,41 | 50,42 | -20,13 | -2,10 |  | 8,93 |
| 233 | Gmax | Combination | -86,60 | -63,96 | 5,46 | 0,64 |  | 6,40 |
| 233 | Gmax | Combination | -73,38 | 2,15 | 7,43 | 1,46 |  | 0,17 |
| 233 | Gmax | Combination | 115,59 | 39,94 | 0,46 | -7,11 |  | -0,31 |
| 233 | Gmax | Combination | 102,37 | -26,17 | -3,46 | -2,43 |  | 5,93 |
| 234 | Gmax | Combination | -208,29 | -32,14 | 10,01 | 0,29 |  | 6,08 |
| 234 | Gmax | Combination | -203,60 | -8,69 | 12,85 | -0,40 |  | 0,34 |
| 234 | Gmax | Combination | -70,21 | 17,99 | 7,58 | 2,19 |  | 0,38 |
| 234 | Gmax | Combination | -74,90 | -5,46 | 5,34 | 0,04 |  | 6,11 |
| 235 | Gmax | Combination | 17,22 | -2,77 | -1,86 | -0,20 |  | 0,24 |
| 235 | Gmax | Combination | 16,97 | -4,00 | 0,43 | 0,32 |  | 0,92 |
| 235 | Gmax | Combination | -21,75 | -11,74 | 0,00 | 0,62 |  | 0,80 |
| 235 | Gmax | Combination | -21,51 | -10,52 | 0,44 | 2,19 |  | 0,12 |
| 236 | Gmax | Combination | -0,87 | -7,57 | 0,39 | 0,31 |  | 0,78 |
| 236 | Gmax | Combination | -0,25 | -4,46 | -0,14 | -0,23 |  | 0,65 |
| 236 | Gmax | Combination | -7,78 | -5,96 | -0,24 | -0,23 |  | 0,54 |
| 236 | Gmax | Combination | -8,40 | -9,07 | 0,30 | 0,68 |  | 0,68 |
| 237 | Gmax | Combination | -26,74 | -9,76 | -0,08 | -0,22 |  | 0,82 |
| 237 | Gmax | Combination | -26,41 | -8,11 | -1,46 | -0,89 |  | 1,38 |
| 237 | Gmax | Combination | 14,29 | 0,03 | -0,88 | -2,32 |  | 1,18 |
| 237 | Gmax | Combination | 13,96 | -1,62 | 0,19 | -0,14 |  | 0,62 |
| 238 | Gmax | Combination | -51,83 | -13,19 | -1,36 | -0,87 |  | 1,75 |
| 238 | Gmax | Combination | -51,97 | -13,89 | 6,74 | 1,64 |  | -0,78 |
| 238 | Gmax | Combination | 48,46 | 6,20 | -0,78 | -4,30 |  | -0,88 |
| 238 | Gmax | Combination | 48,60 | 6,90 | -0,27 | -2,20 |  | 1,66 |
| 239 | Gmax | Combination | 46,80 | 1,05 | -3,55 | 0,03 |  | 0,27 |
| 239 | Gmax | Combination | 47,03 | 2,21 | 0,96 | 0,05 |  | 0,98 |
| 239 | Gmax | Combination | 17,01 | -3,79 | 0,44 | 0,38 |  | 0,94 |
| 239 | Gmax | Combination | 16,78 | -4,95 | -1,91 | -0,46 |  | 0,24 |
| 240 | Gmax | Combination | 9,87 | -5,22 | 0,51 | -0,04 |  | 0,78 |
| 240 | Gmax | Combination | 11,71 | 3,98 | -0,38 | -0,04 |  | 0,83 |
| 240 | Gmax | Combination | 1,01 | 1,84 | -0,14 | -0,23 |  | 0,81 |
| 240 | Gmax | Combination | -0,83 | -7,36 | 0,41 | 0,37 |  | 0,76 |
| 241 | Gmax | Combination | -57,27 | -9,81 | -0,32 | -0,03 |  | 1,09 |
| 241 | Gmax | Combination | -55,10 | 1,06 | -1,24 | 0,20 |  | 1,27 |
| 241 | Gmax | Combination | -23,31 | 7,41 | -1,47 | -0,93 |  | 1,26 |
| 241 | Gmax | Combination | -25,48 | -3,46 | -0,08 | -0,22 |  | 1,09 |
| 242 | Gmax | Combination | -141,65 | -16,25 | -3,19 | -0,19 |  | 1,76 |
| 242 | Gmax | Combination | -139,54 | -5,71 | 12,32 | -0,01 |  | -0,65 |
| 242 | Gmax | Combination | -46,62 | 12,88 | 6,76 | 1,75 |  | -0,78 |
| 242 | Gmax | Combination | -48,73 | 2,33 | -1,36 | -0,91 |  | 1,63 |
| 243 | Gmax | Combination | 17,26 | 27,48 | 0,37 | 0,13 |  | 0,71 |
| 243 | Gmax | Combination | 9,45 | -11,57 | 1,92 | 0,38 |  | -0,12 |
| 243 | Gmax | Combination | -34,75 | -20,41 | 0,00 | -0,56 |  | 0,00 |
| 243 | Gmax | Combination | -26,94 | 18,64 | -1,03 | -1,66 |  | 0,83 |
| 244 | Gmax | Combination | 36,93 | 9,91 | 1,10 | 0,03 |  | 0,78 |
| 244 | Gmax | Combination | 34,24 | -3,54 | 3,54 | -0,01 |  | -0,10 |
| 244 | Gmax | Combination | 10,09 | -8,37 | 1,94 | 0,49 |  | -0,16 |
| 244 | Gmax | Combination | 12,78 | 5,08 | 0,36 | 0,08 |  | 0,72 |
| 245 | Gmax | Combination | -2,82 | -20,04 | 0,70 | 0,07 |  | 1,25 |
| 245 | Gmax | Combination | 2,27 | -19,02 | -0,65 | 0,18 |  | 1,01 |
| 245 | Gmax | Combination | 11,34 | 26,30 | 0,95 | 1,24 |  | 1,06 |
| 245 | Gmax | Combination | 6,24 | 25,28 | -0,25 | -0,23 |  | 1,30 |
| 246 | Gmax | Combination | -8,47 | -7,36 | 2,02 | 0,22 |  | 1,14 |
| 246 | Gmax | Combination | 0,06 | -5,65 | 0,75 | 0,37 |  | 1,22 |
| 246 | Gmax | Combination | 1,76 | 2,88 | -0,22 | -0,08 |  | 1,23 |
| 246 | Gmax | Combination | -6,76 | 1,18 | -1,55 | -0,48 |  | 1,15 |
| 247 | Gmax | Combination | -2,92 | 3,60 | -0,27 | -0,16 |  | 0,00 |
| 247 | Gmax | Combination | 3,13 | 4,81 | -0,13 | 0,01 |  | 0,08 |
| 247 | Gmax | Combination | -1,80 | -19,83 | -0,77 | -0,47 |  | 0,60 |
| 247 | Gmax | Combination | -7,85 | -21,04 | 0,60 | -0,35 |  | 0,52 |
| 248 | Gmax | Combination | 2,08 | -0,46 | -0,15 | -0,07 |  | 0,15 |
| 248 | Gmax | Combination | 12,98 | 1,72 | -0,09 | 0,06 |  | 0,15 |
| 248 | Gmax | Combination | 11,98 | -3,27 | -1,72 | -0,09 |  | 0,65 |
| 248 | Gmax | Combination | 1,08 | -5,45 | -0,77 | -0,46 |  | 0,64 |
| 249 | Gmax | Combination | 21,95 | -9,07 | 1,84 | 0,18 |  | -1,22 |
| 249 | Gmax | Combination | 23,46 | -1,53 | -1,78 | -0,12 |  | -1,22 |
| 249 | Gmax | Combination | -25,50 | -11,32 | 0,60 | 2,12 |  | -0,91 |
| 249 | Gmax | Combination | -27,01 | -18,86 | -0,24 | -0,48 |  | -0,91 |
| 250 | Gmax | Combination | 44,25 | -1,53 | 3,96 | 0,07 |  | -1,41 |
| 250 | Gmax | Combination | 44,69 | 0,63 | -4,06 | -0,14 |  | -1,35 |
| 250 | Gmax | Combination | 23,02 | -3,70 | -1,86 | -0,53 |  | -1,26 |
| 250 | Gmax | Combination | 22,59 | -5,87 | 1,93 | 0,65 |  | -1,32 |
| 251 | Gmax | Combination | -163,71 | -0,71 | 16,38 | 0,92 |  | -5,63 |
| 251 | Gmax | Combination | -165,76 | -10,95 | -14,42 | -0,67 |  | -6,03 |
| 251 | Gmax | Combination | -87,39 | 4,72 | -6,53 | -2,34 |  | -5,82 |
| 251 | Gmax | Combination | -85,34 | 14,96 | 7,66 | 2,84 |  | -5,42 |
| 252 | Gmax | Combination | -88,51 | -0,88 | -7,32 | -1,12 |  | -5,29 |
| 252 | Gmax | Combination | 107,13 | 38,25 | 1,79 | 7,93 |  | -3,92 |
| 252 | Gmax | Combination | 102,89 | 17,08 | -1,14 | -4,05 |  | -4,26 |
| 252 | Gmax | Combination | -92,74 | -22,04 | 6,29 | 1,10 |  | -5,64 |
| 253 | Gmax | Combination | -1,11 | -0,07 | -0,05 | 0,04 |  | -0,01 |
| 253 | Gmax | Combination | 1,99 | 0,55 | -0,07 | 0,00 |  | -0,02 |
| 253 | Gmax | Combination | 2,53 | 3,25 | 0,00 | 0,26 |  | -0,01 |
| 253 | Gmax | Combination | -0,56 | 2,63 | -0,01 | -0,17 |  | 0,00 |
| 254 | Gmax | Combination | -0,66 | 0,55 | -0,07 | 0,04 |  | -0,05 |
| 254 | Gmax | Combination | -0,99 | 0,48 | -0,07 | -0,05 |  | -0,02 |
| 254 | Gmax | Combination | -1,34 | -1,25 | 0,04 | 0,09 |  | -0,04 |
| 254 | Gmax | Combination | -1,00 | -1,19 | -0,15 | -0,16 |  | -0,07 |
| 255 | Gmax | Combination | -0,42 | 4,10 | -0,16 | -0,23 |  | -0,02 |
| 255 | Gmax | Combination | 2,74 | 4,73 | -0,08 | 0,28 |  | -0,01 |
| 255 | Gmax | Combination | 2,03 | 1,17 | -0,12 | -0,01 |  | -0,01 |
| 255 | Gmax | Combination | -1,13 | 0,53 | -0,13 | 0,02 |  | -0,02 |
| 256 | Gmax | Combination | -0,59 | -0,99 | -0,40 | -0,22 |  | 0,06 |
| 256 | Gmax | Combination | -1,48 | -1,17 | -0,10 | 0,07 |  | 0,04 |
| 256 | Gmax | Combination | -1,10 | 0,69 | -0,15 | -0,07 |  | -0,01 |
| 256 | Gmax | Combination | -0,22 | 0,87 | -0,17 | 0,06 |  | 0,02 |
| 257 | Gmax | Combination | -0,33 | -1,11 | -0,10 | -0,02 |  | -0,02 |
| 257 | Gmax | Combination | 3,92 | -0,26 | -0,09 | 0,05 |  | -0,02 |
| 257 | Gmax | Combination | 4,17 | 0,98 | -0,07 | 0,00 |  | -0,01 |
| 257 | Gmax | Combination | -0,08 | 0,13 | -0,05 | 0,04 |  | -0,02 |
| 258 | Gmax | Combination | -4,87 | -0,14 | -0,11 | -0,02 |  | -0,02 |
| 258 | Gmax | Combination | 0,06 | 0,85 | -0,09 | 0,02 |  | -0,02 |
| 258 | Gmax | Combination | 0,03 | 0,69 | -0,07 | -0,05 |  | -0,02 |
| 258 | Gmax | Combination | -4,90 | -0,30 | -0,07 | 0,04 |  | -0,03 |
| 259 | Gmax | Combination | 0,01 | 0,76 | -0,12 | 0,02 |  | -0,02 |
| 259 | Gmax | Combination | 4,29 | 1,62 | -0,11 | -0,01 |  | -0,02 |
| 259 | Gmax | Combination | 3,91 | -0,27 | -0,09 | 0,05 |  | -0,02 |
| 259 | Gmax | Combination | -0,36 | -1,12 | -0,10 | -0,02 |  | -0,02 |
| 260 | Gmax | Combination | -4,83 | -0,05 | -0,17 | 0,05 |  | -0,01 |
| 260 | Gmax | Combination | 0,05 | 0,92 | -0,14 | -0,07 |  | -0,01 |
| 260 | Gmax | Combination | 0,03 | 0,84 | -0,09 | 0,02 |  | -0,02 |
| 260 | Gmax | Combination | -4,85 | -0,14 | -0,11 | -0,02 |  | -0,02 |

As figuras 4.3 e 4.4 apresentam os momentos fletores nas lajes e paredes.

Figura 4.3 – Momento na direção X.

Figura 4.4 – Momento na direção Y.

## ARMAÇÃO LAJEs DE FUNDO

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20cm →Mx=20,13 kNm   My=35,18 kNm

As figuras a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## ARMAÇÃO DAS PAREDES

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=8,36 kNm   My=9,10 kNm

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 7,80 cm²/m.

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 4.1 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,17 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 43,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 38,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 33,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,51 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,37 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 8,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,99 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 1,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 0,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 3,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 1,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 2,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 71,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 48,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 61,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -1,52 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 42,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -11,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -16,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 51,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 39,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 37,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,46 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -1,09 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -9,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 4,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,13 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -3,59 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 36,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 45,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 36,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 62,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 39,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 45,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 81 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,07 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 83 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 84 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 0,43 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 1,94 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 86 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -4,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 87 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -0,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -0,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -2,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 90 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -4,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 91 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 92 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -3,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 93 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 0,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 94 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | -1,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 95 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 0,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 1404,80 kN. A área do apoio no solo é de 44,34 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=1404,8044,34=31,68kNm2=0,32kgfcm2≤1,40kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

# DIMENSIONAMENTO – UASB

## MODELAGEM ESTRUTURAL

Para dimensionamento da base da UASB foi utilizado a ETE padrão de 15,0 l/s diâmetro de 12,96 m e sobrecarga de 70,00 kN/m².

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figura 5.1) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 5.1 – Modelo estrutural 3D vista 1.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento da ETE (SC)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. As tabelas a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 5.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase |  | CaseType |  | Fx |  | Fy |  | Mx |  | My |  | T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text |  | Text |  | KN/m |  | KN/m |  | KN-m/m |  | KN-m/m |  | KN-m/m |  |  |
| 1 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,940 |  | -1,000 |  | -4,353 |  | -0,731 |  | -1,486 |
| 1 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,570 |  | -0,370 |  | -4,608 |  | -0,476 |  | -1,104 |
| 1 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,550 |  | -0,110 |  | -4,162 |  | -0,258 |  | -1,043 |
| 1 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,970 |  | -0,690 |  | -3,921 |  | -0,499 |  | -1,404 |
| 2 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,160 |  | 0,500 |  | -4,413 |  | -0,008 |  | -0,217 |
| 2 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,960 |  | 0,290 |  | -4,328 |  | -0,092 |  | -0,643 |
| 2 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,010 |  | 0,061 |  | -4,783 |  | -0,300 |  | -0,680 |
| 2 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,230 |  | 0,280 |  | -4,873 |  | -0,210 |  | -0,230 |
| 3 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,970 |  | -0,690 |  | -3,921 |  | -0,499 |  | 1,404 |
| 3 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,550 |  | -0,110 |  | -4,162 |  | -0,258 |  | 1,043 |
| 3 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,570 |  | -0,370 |  | -4,608 |  | -0,476 |  | 1,104 |
| 3 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,940 |  | -1,000 |  | -4,353 |  | -0,731 |  | 1,486 |
| 4 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,230 |  | 0,280 |  | -4,873 |  | -0,210 |  | 0,230 |
| 4 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,010 |  | 0,061 |  | -4,783 |  | -0,300 |  | 0,680 |
| 4 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,960 |  | 0,290 |  | -4,328 |  | -0,092 |  | 0,643 |
| 4 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,160 |  | 0,500 |  | -4,413 |  | -0,008 |  | 0,217 |
| 5 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,440 |  | -8,230 |  | -0,806 |  | -3,614 |  | 1,711 |
| 5 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,310 |  | -7,360 |  | -1,167 |  | -3,253 |  | 1,952 |
| 5 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,750 |  | -8,200 |  | -1,437 |  | -3,646 |  | 2,066 |
| 5 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,800 |  | -9,140 |  | -1,055 |  | -4,028 |  | 1,811 |
| 6 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,910 |  | -6,040 |  | -2,312 |  | -2,771 |  | 2,331 |
| 6 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,790 |  | -7,150 |  | -1,862 |  | -3,222 |  | 2,242 |
| 6 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,280 |  | -6,390 |  | -1,568 |  | -2,853 |  | 2,118 |
| 6 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,310 |  | -5,360 |  | -1,993 |  | -2,427 |  | 2,203 |
| 7 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,140 |  | -1,800 |  | -4,028 |  | -1,055 |  | 1,811 |
| 7 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,200 |  | -2,750 |  | -3,646 |  | -1,437 |  | 2,066 |
| 7 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,360 |  | -2,310 |  | -3,253 |  | -1,167 |  | 1,952 |
| 7 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,230 |  | -1,440 |  | -3,614 |  | -0,806 |  | 1,711 |
| 8 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -5,360 |  | -4,310 |  | -2,427 |  | -1,993 |  | 2,203 |
| 8 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,390 |  | -3,280 |  | -2,853 |  | -1,568 |  | 2,118 |
| 8 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,150 |  | -3,790 |  | -3,222 |  | -1,862 |  | 2,242 |
| 8 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,040 |  | -4,910 |  | -2,771 |  | -2,312 |  | 2,331 |
| 9 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,230 |  | -1,440 |  | -3,614 |  | -0,806 |  | -1,711 |
| 9 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,360 |  | -2,310 |  | -3,253 |  | -1,167 |  | -1,952 |
| 9 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,200 |  | -2,750 |  | -3,646 |  | -1,437 |  | -2,066 |
| 9 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,140 |  | -1,800 |  | -4,028 |  | -1,055 |  | -1,811 |
| 10 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,040 |  | -4,910 |  | -2,771 |  | -2,312 |  | -2,331 |
| 10 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,150 |  | -3,790 |  | -3,222 |  | -1,862 |  | -2,242 |
| 10 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,390 |  | -3,280 |  | -2,853 |  | -1,568 |  | -2,118 |
| 10 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -5,360 |  | -4,310 |  | -2,427 |  | -1,993 |  | -2,203 |
| 11 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,800 |  | -9,140 |  | -1,055 |  | -4,028 |  | -1,811 |
| 11 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,750 |  | -8,200 |  | -1,437 |  | -3,646 |  | -2,066 |
| 11 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,310 |  | -7,360 |  | -1,167 |  | -3,253 |  | -1,952 |
| 11 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,440 |  | -8,230 |  | -0,806 |  | -3,614 |  | -1,711 |
| 12 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,310 |  | -5,360 |  | -1,993 |  | -2,427 |  | -2,203 |
| 12 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,280 |  | -6,390 |  | -1,568 |  | -2,853 |  | -2,118 |
| 12 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,790 |  | -7,150 |  | -1,862 |  | -3,222 |  | -2,242 |
| 12 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,910 |  | -6,040 |  | -2,312 |  | -2,771 |  | -2,331 |
| 13 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,000 |  | -9,940 |  | -0,731 |  | -4,353 |  | 1,486 |
| 13 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,370 |  | -10,570 |  | -0,476 |  | -4,608 |  | 1,104 |
| 13 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,110 |  | -9,550 |  | -0,258 |  | -4,162 |  | 1,043 |
| 13 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,690 |  | -8,970 |  | -0,499 |  | -3,921 |  | 1,404 |
| 14 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,500 |  | -10,160 |  | -0,008 |  | -4,413 |  | 0,217 |
| 14 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,290 |  | -9,960 |  | -0,092 |  | -4,328 |  | 0,643 |
| 14 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,061 |  | -11,010 |  | -0,300 |  | -4,783 |  | 0,680 |
| 14 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,280 |  | -11,230 |  | -0,210 |  | -4,873 |  | 0,230 |
| 15 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,690 |  | -8,970 |  | -0,499 |  | -3,921 |  | -1,404 |
| 15 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,110 |  | -9,550 |  | -0,258 |  | -4,162 |  | -1,043 |
| 15 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,370 |  | -10,570 |  | -0,476 |  | -4,608 |  | -1,104 |
| 15 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,000 |  | -9,940 |  | -0,731 |  | -4,353 |  | -1,486 |
| 16 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,280 |  | -11,230 |  | -0,210 |  | -4,873 |  | -0,230 |
| 16 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,061 |  | -11,010 |  | -0,300 |  | -4,783 |  | -0,680 |
| 16 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,290 |  | -9,960 |  | -0,092 |  | -4,328 |  | -0,643 |
| 16 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,500 |  | -10,160 |  | -0,008 |  | -4,413 |  | -0,217 |
| 17 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,230 |  | -1,440 |  | -3,614 |  | -0,806 |  | -1,711 |
| 17 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,360 |  | -2,310 |  | -3,253 |  | -1,167 |  | -1,952 |
| 17 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,200 |  | -2,750 |  | -3,646 |  | -1,437 |  | -2,066 |
| 17 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,140 |  | -1,800 |  | -4,028 |  | -1,055 |  | -1,811 |
| 18 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,040 |  | -4,910 |  | -2,771 |  | -2,312 |  | -2,331 |
| 18 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,150 |  | -3,790 |  | -3,222 |  | -1,862 |  | -2,242 |
| 18 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,390 |  | -3,280 |  | -2,853 |  | -1,568 |  | -2,118 |
| 18 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -5,360 |  | -4,310 |  | -2,427 |  | -1,993 |  | -2,203 |
| 19 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,800 |  | -9,140 |  | -1,055 |  | -4,028 |  | -1,811 |
| 19 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,750 |  | -8,200 |  | -1,437 |  | -3,646 |  | -2,066 |
| 19 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,310 |  | -7,360 |  | -1,167 |  | -3,253 |  | -1,952 |
| 19 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,440 |  | -8,230 |  | -0,806 |  | -3,614 |  | -1,711 |
| 20 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,310 |  | -5,360 |  | -1,993 |  | -2,427 |  | -2,203 |
| 20 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,280 |  | -6,390 |  | -1,568 |  | -2,853 |  | -2,118 |
| 20 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,790 |  | -7,150 |  | -1,862 |  | -3,222 |  | -2,242 |
| 20 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,910 |  | -6,040 |  | -2,312 |  | -2,771 |  | -2,331 |
| 21 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,000 |  | -9,940 |  | -0,731 |  | -4,353 |  | 1,486 |
| 21 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,370 |  | -10,570 |  | -0,476 |  | -4,608 |  | 1,104 |
| 21 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,110 |  | -9,550 |  | -0,258 |  | -4,162 |  | 1,043 |
| 21 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,690 |  | -8,970 |  | -0,499 |  | -3,921 |  | 1,404 |
| 22 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,500 |  | -10,160 |  | -0,008 |  | -4,413 |  | 0,217 |
| 22 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,290 |  | -9,960 |  | -0,092 |  | -4,328 |  | 0,643 |
| 22 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,061 |  | -11,010 |  | -0,300 |  | -4,783 |  | 0,680 |
| 22 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,280 |  | -11,230 |  | -0,210 |  | -4,873 |  | 0,230 |
| 23 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,690 |  | -8,970 |  | -0,499 |  | -3,921 |  | -1,404 |
| 23 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,110 |  | -9,550 |  | -0,258 |  | -4,162 |  | -1,043 |
| 23 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -0,370 |  | -10,570 |  | -0,476 |  | -4,608 |  | -1,104 |
| 23 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,000 |  | -9,940 |  | -0,731 |  | -4,353 |  | -1,486 |
| 24 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,280 |  | -11,230 |  | -0,210 |  | -4,873 |  | -0,230 |
| 24 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,061 |  | -11,010 |  | -0,300 |  | -4,783 |  | -0,680 |
| 24 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,290 |  | -9,960 |  | -0,092 |  | -4,328 |  | -0,643 |
| 24 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,500 |  | -10,160 |  | -0,008 |  | -4,413 |  | -0,217 |
| 25 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,940 |  | -1,000 |  | -4,353 |  | -0,731 |  | -1,486 |
| 25 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,570 |  | -0,370 |  | -4,608 |  | -0,476 |  | -1,104 |
| 25 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,550 |  | -0,110 |  | -4,162 |  | -0,258 |  | -1,043 |
| 25 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,970 |  | -0,690 |  | -3,921 |  | -0,499 |  | -1,404 |
| 26 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,160 |  | 0,500 |  | -4,413 |  | -0,008 |  | -0,217 |
| 26 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,960 |  | 0,290 |  | -4,328 |  | -0,092 |  | -0,643 |
| 26 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,010 |  | 0,061 |  | -4,783 |  | -0,300 |  | -0,680 |
| 26 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,230 |  | 0,280 |  | -4,873 |  | -0,210 |  | -0,230 |
| 27 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,970 |  | -0,690 |  | -3,921 |  | -0,499 |  | 1,404 |
| 27 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,550 |  | -0,110 |  | -4,162 |  | -0,258 |  | 1,043 |
| 27 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,570 |  | -0,370 |  | -4,608 |  | -0,476 |  | 1,104 |
| 27 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,940 |  | -1,000 |  | -4,353 |  | -0,731 |  | 1,486 |
| 28 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,230 |  | 0,280 |  | -4,873 |  | -0,210 |  | 0,230 |
| 28 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -11,010 |  | 0,061 |  | -4,783 |  | -0,300 |  | 0,680 |
| 28 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,960 |  | 0,290 |  | -4,328 |  | -0,092 |  | 0,643 |
| 28 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -10,160 |  | 0,500 |  | -4,413 |  | -0,008 |  | 0,217 |
| 29 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,440 |  | -8,230 |  | -0,806 |  | -3,614 |  | 1,711 |
| 29 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,310 |  | -7,360 |  | -1,167 |  | -3,253 |  | 1,952 |
| 29 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -2,750 |  | -8,200 |  | -1,437 |  | -3,646 |  | 2,066 |
| 29 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -1,800 |  | -9,140 |  | -1,055 |  | -4,028 |  | 1,811 |
| 30 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,910 |  | -6,040 |  | -2,312 |  | -2,771 |  | 2,331 |
| 30 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,790 |  | -7,150 |  | -1,862 |  | -3,222 |  | 2,242 |
| 30 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -3,280 |  | -6,390 |  | -1,568 |  | -2,853 |  | 2,118 |
| 30 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -4,310 |  | -5,360 |  | -1,993 |  | -2,427 |  | 2,203 |
| 31 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -9,140 |  | -1,800 |  | -4,028 |  | -1,055 |  | 1,811 |
| 31 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,200 |  | -2,750 |  | -3,646 |  | -1,437 |  | 2,066 |
| 31 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,360 |  | -2,310 |  | -3,253 |  | -1,167 |  | 1,952 |
| 31 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -8,230 |  | -1,440 |  | -3,614 |  | -0,806 |  | 1,711 |
| 32 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -5,360 |  | -4,310 |  | -2,427 |  | -1,993 |  | 2,203 |
| 32 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,390 |  | -3,280 |  | -2,853 |  | -1,568 |  | 2,118 |
| 32 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -7,150 |  | -3,790 |  | -3,222 |  | -1,862 |  | 2,242 |
| 32 |  |  | Gmax |  | Combination |  | -6,040 |  | -4,910 |  | -2,771 |  | -2,312 |  | 2,331 |
| 33 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,502 |  | -1,460 |  | -0,011 |
| 33 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,045 |  | -0,103 |  | -0,252 |
| 33 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,987 |  | -0,161 |  | -0,339 |
| 33 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,462 |  | -0,015 |
| 34 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,557 |  | -1,857 |  | 0,080 |
| 34 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,499 |  | -1,485 |  | -0,004 |
| 34 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,498 |  | -1,485 |  | -0,005 |
| 34 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,576 |  | -1,839 |  | 0,108 |
| 35 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,202 |  | -1,399 |  | 0,053 |
| 35 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,408 |  | -1,732 |  | 0,087 |
| 35 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,428 |  | -1,712 |  | 0,117 |
| 35 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,214 |  | -1,387 |  | 0,071 |
| 36 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,201 |  | -1,398 |  | 0,053 |
| 36 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,213 |  | -1,386 |  | 0,071 |
| 36 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,031 |  | -1,093 |  | 0,026 |
| 36 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,027 |  | -1,098 |  | 0,019 |
| 37 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,905 |  | -0,905 |  | 0,000 |
| 37 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,029 |  | -1,089 |  | 0,016 |
| 37 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,032 |  | -1,085 |  | 0,022 |
| 38 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,410 |  | -1,724 |  | 0,084 |
| 38 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,555 |  | -1,874 |  | 0,085 |
| 38 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,575 |  | -1,854 |  | 0,115 |
| 38 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,429 |  | -1,705 |  | 0,113 |
| 39 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,505 |  | -1,457 |  | -0,002 |
| 39 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,106 |  | -0,043 |  | -0,052 |
| 39 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,085 |  | -0,063 |  | -0,155 |
| 39 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,504 |  | -1,458 |  | -0,007 |
| 40 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,538 |  | -1,877 |  | 0,017 |
| 40 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,484 |  | -0,001 |
| 40 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,484 |  | -0,002 |
| 40 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,544 |  | -1,870 |  | 0,049 |
| 41 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,190 |  | -1,412 |  | 0,011 |
| 41 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,387 |  | -1,753 |  | 0,018 |
| 41 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,394 |  | -1,746 |  | 0,053 |
| 41 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,194 |  | -1,407 |  | 0,032 |
| 42 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,024 |  | -1,101 |  | 0,012 |
| 42 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,022 |  | -1,102 |  | 0,004 |
| 42 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,188 |  | -1,410 |  | 0,011 |
| 42 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,193 |  | -1,406 |  | 0,032 |
| 43 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,025 |  | -1,093 |  | 0,003 |
| 43 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,026 |  | -1,092 |  | 0,010 |
| 43 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,905 |  | -0,905 |  | 0,000 |
| 44 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,389 |  | -1,745 |  | 0,018 |
| 44 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,534 |  | -1,895 |  | 0,018 |
| 44 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,541 |  | -1,888 |  | 0,053 |
| 44 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,396 |  | -1,738 |  | 0,052 |
| 45 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,462 |  | 0,015 |
| 45 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,987 |  | -0,161 |  | 0,339 |
| 45 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,045 |  | -0,103 |  | 0,252 |
| 45 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,502 |  | -1,460 |  | 0,011 |
| 46 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,576 |  | -1,839 |  | -0,108 |
| 46 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,498 |  | -1,485 |  | 0,005 |
| 46 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,499 |  | -1,485 |  | 0,004 |
| 46 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,557 |  | -1,857 |  | -0,080 |
| 47 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,214 |  | -1,387 |  | -0,071 |
| 47 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,428 |  | -1,712 |  | -0,117 |
| 47 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,408 |  | -1,732 |  | -0,087 |
| 47 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,202 |  | -1,399 |  | -0,053 |
| 48 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,027 |  | -1,098 |  | -0,019 |
| 48 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,031 |  | -1,093 |  | -0,026 |
| 48 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,213 |  | -1,386 |  | -0,071 |
| 48 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,201 |  | -1,398 |  | -0,053 |
| 49 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,032 |  | -1,085 |  | -0,022 |
| 49 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,029 |  | -1,089 |  | -0,016 |
| 49 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,905 |  | -0,905 |  | 0,000 |
| 50 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,429 |  | -1,705 |  | -0,113 |
| 50 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,575 |  | -1,854 |  | -0,115 |
| 50 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,555 |  | -1,874 |  | -0,085 |
| 50 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,410 |  | -1,724 |  | -0,084 |
| 51 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,504 |  | -1,458 |  | 0,007 |
| 51 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,085 |  | -0,063 |  | 0,155 |
| 51 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,106 |  | -0,043 |  | 0,052 |
| 51 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,505 |  | -1,457 |  | 0,002 |
| 52 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,544 |  | -1,870 |  | -0,049 |
| 52 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,484 |  | 0,002 |
| 52 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,500 |  | -1,484 |  | 0,001 |
| 52 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,538 |  | -1,877 |  | -0,017 |
| 53 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,194 |  | -1,407 |  | -0,032 |
| 53 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,394 |  | -1,746 |  | -0,053 |
| 53 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,387 |  | -1,753 |  | -0,018 |
| 53 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,190 |  | -1,412 |  | -0,011 |
| 54 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,193 |  | -1,406 |  | -0,032 |
| 54 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,188 |  | -1,410 |  | -0,011 |
| 54 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,022 |  | -1,102 |  | -0,004 |
| 54 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,024 |  | -1,101 |  | -0,012 |
| 55 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -0,905 |  | -0,905 |  | 0,000 |
| 55 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,026 |  | -1,092 |  | -0,010 |
| 55 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,025 |  | -1,093 |  | -0,003 |
| 56 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,396 |  | -1,738 |  | -0,052 |
| 56 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,541 |  | -1,888 |  | -0,053 |
| 56 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,534 |  | -1,895 |  | -0,018 |
| 56 |  |  | Gmax |  | Combination |  | 0,860 |  | 0,860 |  | -1,389 |  | -1,745 |  | -0,018 |

Tabela 5.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  | F1 | F2 | F3 |  | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  | KN | KN | KN |  | KN-m | KN-m | KN-m |
| 1 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 48,291 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 26,211 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 27,043 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 127,936 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 84,803 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 35,473 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 51,594 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Gmax | Combination | 0 |  | 0 |  | 20,409 | 0 | 0 | 0 |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 11706,30 kN. A área do apoio no solo é de 146,29 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=11706,30146,29=82,27kNm2=0,82kgfcm2≤1,20kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO DA BASE

A figuras 5.4 apresentam os momentos fletores na base da UASB

Figura 5.4 – Momento na direção X e Y na base.

Conforme modelagem os esforços máximos na são:

Mx=My=5,90 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 6,90 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 6.1 e 6.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 6.1 – Modelo estrutural 3D – Vista 1.

Figura 6.2 – Modelo estrutural 3D – Vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 6.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,29 | 2,24 | 3,29 |  | 2,60 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,26 | 1,27 | 4,22 |  | 2,19 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -2,12 | -0,72 |  | 1,03 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,28 | -1,69 | -1,18 |  | 1,22 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | 4,10 | 3,93 |  | 0,38 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,24 | 4,23 | 3,78 |  | 0,31 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,25 | 2,15 | 0,82 |  | 0,97 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,27 | 1,74 | 1,25 |  | 1,15 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,24 | -4,15 | -4,02 |  | 0,29 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -4,24 | -3,90 |  | 0,24 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -2,63 | -0,18 |  | 0,23 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | -2,47 | -0,38 |  | 0,68 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,26 | 0,55 | 4,96 |  | 1,46 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,22 | 0,16 | 5,33 |  | 0,50 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | 2,63 | 0,31 |  | 0,21 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,25 | 2,47 | 0,49 |  | 0,64 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,24 | 4,33 | 3,67 |  | 0,20 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 4,37 | 3,61 |  | 0,06 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -4,32 | -3,82 |  | 0,16 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -4,35 | -3,76 |  | 0,05 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,14 | -1,61 | -1,15 |  | -1,23 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,18 | -2,08 | -0,71 |  | -1,05 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 1,29 | 4,19 |  | -2,19 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,16 | 2,23 | 3,23 |  | -2,57 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,16 | 1,66 | 1,22 |  | -1,16 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 2,10 | 0,81 |  | -0,99 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,20 | 4,18 | 3,76 |  | -0,34 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | 4,03 | 3,90 |  | -0,39 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,21 | -4,20 | -3,87 |  | -0,26 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,20 | -4,08 | -3,97 |  | -0,30 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,23 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 0,16 | 5,33 |  | -0,52 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 0,56 | 4,91 |  | -1,47 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,18 | -2,42 | -0,36 |  | -0,70 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,22 | -2,63 | -0,18 |  | -0,26 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 4,37 | 3,61 |  | -0,09 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,20 | 4,29 | 3,66 |  | -0,23 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 2,43 | 0,48 |  | -0,67 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | 2,63 | 0,31 |  | -0,25 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,22 | -5,39 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | -4,35 | -3,76 |  | -0,07 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,21 | -4,28 | -3,79 |  | -0,18 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,15 | -1,13 | -1,64 |  | 1,23 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | -0,67 | -2,08 |  | 1,04 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -8,19 | -8,10 | 4,18 | 1,27 |  | 2,17 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,12 | 3,25 | 2,21 |  | 2,57 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,16 | 1,20 | 1,68 |  | 1,16 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,14 | 0,77 | 2,10 |  | 0,98 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,18 | 3,73 | 4,18 |  | 0,33 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | 3,88 | 4,05 |  | 0,39 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | -3,84 | -4,19 |  | 0,26 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,20 | -3,96 | -4,09 |  | 0,31 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -8,19 | -8,08 | 5,28 | 0,16 |  | 0,51 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,08 | 4,90 | 0,55 |  | 1,45 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | -0,33 | -2,42 |  | 0,69 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,13 | -0,14 | -2,60 |  | 0,24 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,18 | 3,56 | 4,35 |  | 0,08 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,18 | 3,62 | 4,29 |  | 0,22 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | 0,44 | 2,43 |  | 0,66 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | 0,27 | 2,60 |  | 0,23 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,21 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,18 | -3,71 | -4,32 |  | 0,06 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,18 | -3,75 | -4,28 |  | 0,17 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,12 | 3,25 | 2,21 |  | -2,57 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -8,19 | -8,10 | 4,18 | 1,27 |  | -2,17 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | -0,67 | -2,08 |  | -1,04 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,15 | -1,13 | -1,64 |  | -1,23 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | 3,88 | 4,05 |  | -0,39 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,18 | 3,73 | 4,18 |  | -0,33 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,14 | 0,77 | 2,10 |  | -0,98 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,16 | 1,20 | 1,68 |  | -1,16 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,20 | -3,96 | -4,09 |  | -0,31 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | -3,84 | -4,19 |  | -0,26 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,13 | -0,14 | -2,60 |  | -0,24 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | -0,33 | -2,42 |  | -0,69 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -8,20 | -8,08 | 4,90 | 0,55 |  | -1,45 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -8,19 | -8,08 | 5,28 | 0,16 |  | -0,51 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | 0,27 | 2,60 |  | -0,23 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,13 | 0,44 | 2,43 |  | -0,66 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,18 | 3,62 | 4,29 |  | -0,22 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,18 | 3,56 | 4,35 |  | -0,08 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,18 | -3,75 | -4,28 |  | -0,17 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,18 | -3,71 | -4,32 |  | -0,06 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,21 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,28 | -1,20 | -1,66 |  | 1,22 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | -0,76 | -2,12 |  | 1,04 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,31 | 4,24 | 1,30 |  | 2,21 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | 3,27 | 2,25 |  | 2,60 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,28 | 1,28 | 1,71 |  | 1,15 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | 0,86 | 2,15 |  | 0,98 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,82 | 4,23 |  | 0,32 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | 3,95 | 4,08 |  | 0,38 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | -3,93 | -4,25 |  | 0,24 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | -4,03 | -4,13 |  | 0,29 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,33 | 5,37 | 0,16 |  | 0,52 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,32 | 4,97 | 0,56 |  | 1,48 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | -0,41 | -2,47 |  | 0,69 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | -0,23 | -2,66 |  | 0,24 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,65 | 4,40 |  | 0,08 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,71 | 4,34 |  | 0,21 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,29 | 0,53 | 2,47 |  | 0,65 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | 0,36 | 2,65 |  | 0,23 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,23 | -5,38 | -5,37 |  | 0,00 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -3,81 | -4,37 |  | 0,06 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -3,85 | -4,33 |  | 0,16 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | 3,27 | 2,25 |  | -2,60 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,31 | 4,24 | 1,30 |  | -2,21 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | -0,76 | -2,12 |  | -1,04 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,28 | -1,20 | -1,66 |  | -1,22 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | 3,95 | 4,08 |  | -0,38 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,82 | 4,23 |  | -0,32 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | 0,86 | 2,15 |  | -0,98 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,28 | 1,28 | 1,71 |  | -1,15 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | -4,03 | -4,13 |  | -0,29 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | -3,93 | -4,25 |  | -0,24 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | -0,23 | -2,66 |  | -0,24 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,29 | -0,41 | -2,47 |  | -0,69 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,32 | 4,97 | 0,56 |  | -1,48 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,33 | 5,37 | 0,16 |  | -0,52 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,30 | 0,36 | 2,65 |  | -0,23 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,29 | 0,53 | 2,47 |  | -0,65 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,71 | 4,34 |  | -0,21 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | 3,65 | 4,40 |  | -0,08 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -3,85 | -4,33 |  | -0,16 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -3,81 | -4,37 |  | -0,06 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,23 | -5,38 | -5,37 |  | 0,00 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,16 | 2,23 | 3,23 |  | 2,57 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 1,29 | 4,19 |  | 2,19 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,18 | -2,08 | -0,71 |  | 1,05 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,14 | -1,61 | -1,15 |  | 1,23 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,19 | 4,03 | 3,90 |  | 0,39 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,20 | 4,18 | 3,76 |  | 0,34 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 2,10 | 0,81 |  | 0,99 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -8,21 | -8,16 | 1,66 | 1,22 |  | 1,16 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,23 | -5,39 | -5,39 |  | 0,00 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,20 | -4,08 | -3,97 |  | 0,30 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,21 | -4,20 | -3,87 |  | 0,26 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,22 | -2,63 | -0,18 |  | 0,26 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,18 | -2,42 | -0,36 |  | 0,70 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 0,56 | 4,91 |  | 1,47 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 0,16 | 5,33 |  | 0,52 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | 2,63 | 0,31 |  | 0,25 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,19 | 2,43 | 0,48 |  | 0,67 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,20 | 4,29 | 3,66 |  | 0,23 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 4,37 | 3,61 |  | 0,09 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,21 | -4,28 | -3,79 |  | 0,18 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | -4,35 | -3,76 |  | 0,07 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -8,22 | -8,22 | -5,39 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,28 | -1,69 | -1,18 |  | -1,22 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,26 | -2,12 | -0,72 |  | -1,03 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,26 | 1,27 | 4,22 |  | -2,19 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,29 | 2,24 | 3,29 |  | -2,60 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,27 | 1,74 | 1,25 |  | -1,15 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,25 | 2,15 | 0,82 |  | -0,97 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,24 | 4,23 | 3,78 |  | -0,31 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,25 | 4,10 | 3,93 |  | -0,38 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -4,24 | -3,90 |  | -0,24 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,24 | -4,15 | -4,02 |  | -0,29 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -8,26 | -8,22 | 0,16 | 5,33 |  | -0,50 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -8,27 | -8,26 | 0,55 | 4,96 |  | -1,46 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,26 | -2,47 | -0,38 |  | -0,68 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -2,63 | -0,18 |  | -0,23 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -8,23 | -8,22 | 4,37 | 3,61 |  | -0,06 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,24 | 4,33 | 3,67 |  | -0,20 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -8,25 | -8,25 | 2,47 | 0,49 |  | -0,64 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | 2,63 | 0,31 |  | -0,21 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -5,38 | -5,38 |  | 0,00 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,22 | -4,35 | -3,76 |  | -0,05 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -8,24 | -8,23 | -4,32 | -3,82 |  | -0,16 |  |
| 49 | Gmax | Combination | 27,07 | -11,29 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 49 | Gmax | Combination | 27,05 | -11,42 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -10,43 | -18,92 | -1,01 | -5,05 |  | 0,00 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -10,40 | -18,79 | -1,01 | -5,04 |  | 0,00 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,93 | -14,83 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,95 | -14,93 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 50 | Gmax | Combination | 27,48 | -9,24 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 50 | Gmax | Combination | 27,50 | -9,14 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 5,23 | -8,35 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 5,19 | -8,54 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 0,12 | -9,55 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 51 | Gmax | Combination | 0,16 | -9,36 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -4,58 | -6,97 | -0,30 | -1,52 |  | 0,01 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -4,59 | -7,02 | -0,32 | -1,56 |  | 0,01 |  |
| 52 | Gmax | Combination | 5,92 | -4,92 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 52 | Gmax | Combination | 5,93 | -4,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -10,39 | -18,79 | -1,01 | -5,04 |  | 0,00 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -10,36 | -18,66 | -1,00 | -5,02 |  | 0,00 |  |
| 53 | Gmax | Combination | 27,03 | -11,18 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 53 | Gmax | Combination | 27,00 | -11,31 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 54 | Gmax | Combination | 27,44 | -9,15 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 54 | Gmax | Combination | 27,47 | -8,99 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -0,91 | -14,66 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,83 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 0,15 | -9,37 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 0,17 | -9,24 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 4,90 | -8,29 | -0,01 | -0,06 |  | -0,01 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 4,87 | -8,42 | -0,01 | -0,04 |  | -0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 5,57 | -4,94 | -0,02 | -0,08 |  | -0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 5,65 | -4,53 | -0,02 | -0,09 |  | -0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -4,52 | -6,57 | -0,26 | -1,41 |  | 0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -4,60 | -6,98 | -0,32 | -1,53 |  | 0,01 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -10,25 | -18,52 | -1,00 | -5,01 |  | 0,00 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -10,23 | -18,41 | -1,00 | -5,00 |  | 0,00 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 26,94 | -10,98 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 26,92 | -11,08 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 27,35 | -8,90 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 27,37 | -8,83 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -0,95 | -14,49 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,56 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,07 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 0,15 | -8,99 | 0,13 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 4,51 | -8,12 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 4,50 | -8,20 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 5,24 | -4,47 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 5,23 | -4,53 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -4,57 | -6,50 | -0,28 | -1,35 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -4,56 | -6,43 | -0,26 | -1,37 |  | 0,01 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 26,94 | -11,08 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 26,92 | -11,21 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -10,31 | -18,65 | -1,01 | -5,03 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -10,28 | -18,52 | -1,00 | -5,01 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -0,86 | -14,54 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -0,88 | -14,66 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 27,36 | -9,01 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 27,38 | -8,89 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 4,58 | -8,18 | 0,00 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 4,55 | -8,36 | 0,00 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 0,20 | -9,23 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 0,24 | -9,05 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -4,67 | -6,45 | -0,26 | -1,38 |  | 0,01 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -4,71 | -6,60 | -0,30 | -1,43 |  | 0,01 |  |
| 64 | Gmax | Combination | 5,30 | -4,60 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | 5,33 | -4,45 | -0,01 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -10,14 | -18,36 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -10,15 | -18,40 | -1,00 | -5,00 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 26,82 | -11,00 | -0,03 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 26,83 | -10,96 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 27,27 | -8,78 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 27,25 | -8,85 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -0,88 | -14,47 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -0,87 | -14,41 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 0,21 | -9,02 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 0,22 | -8,98 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 4,34 | -8,15 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 4,33 | -8,20 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 5,07 | -4,49 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 5,05 | -4,57 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -4,32 | -6,45 | -0,27 | -1,37 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -4,31 | -6,36 | -0,28 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 26,82 | -10,96 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 26,83 | -10,92 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -10,11 | -18,31 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -10,12 | -18,35 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,42 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,45 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 27,26 | -8,81 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 27,26 | -8,78 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 4,47 | -8,17 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 4,49 | -8,10 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 0,15 | -8,96 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,04 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -4,40 | -6,38 | -0,28 | -1,38 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -4,46 | -6,69 | -0,28 | -1,41 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 5,15 | -4,77 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 5,21 | -4,46 | -0,02 | -0,08 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 26,83 | -10,96 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 26,82 | -11,00 | -0,03 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -10,15 | -18,40 | -1,00 | -5,00 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -10,14 | -18,36 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,87 | -14,41 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,88 | -14,47 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 27,25 | -8,85 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 27,27 | -8,78 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 4,33 | -8,20 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 4,34 | -8,15 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 0,22 | -8,98 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 0,21 | -9,02 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -4,31 | -6,36 | -0,28 | -1,39 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -4,32 | -6,45 | -0,27 | -1,37 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 5,05 | -4,57 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 5,07 | -4,49 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -10,12 | -18,35 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -10,11 | -18,31 | -1,00 | -4,99 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 26,83 | -10,92 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 26,82 | -10,96 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | 27,26 | -8,78 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | 27,26 | -8,81 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,45 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,42 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,04 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 0,15 | -8,96 | 0,12 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 4,49 | -8,10 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 4,47 | -8,17 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 5,21 | -4,46 | -0,02 | -0,08 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 5,15 | -4,77 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -4,46 | -6,69 | -0,28 | -1,41 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -4,40 | -6,38 | -0,28 | -1,38 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -10,46 | -18,98 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -10,45 | -18,92 | -1,01 | -5,05 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 27,10 | -11,41 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 27,09 | -11,47 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 27,52 | -9,33 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 27,53 | -9,23 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -0,91 | -14,92 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -0,93 | -15,02 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,65 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,16 | -9,55 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 5,41 | -8,50 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 5,39 | -8,60 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 6,10 | -5,05 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 6,13 | -4,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -4,65 | -7,04 | -0,31 | -1,55 |  | 0,01 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -4,68 | -7,20 | -0,32 | -1,59 |  | 0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 27,12 | -11,47 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 27,12 | -11,50 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -10,48 | -19,02 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -10,47 | -18,99 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,92 | -15,02 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,93 | -15,04 | 0,13 | 0,67 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 27,55 | -9,34 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 27,55 | -9,32 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 5,55 | -8,56 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 5,54 | -8,62 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,70 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 0,15 | -9,64 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -4,83 | -7,23 | -0,32 | -1,58 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -4,84 | -7,28 | -0,32 | -1,60 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 6,25 | -5,07 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 6,26 | -5,01 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 27,09 | -11,47 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 27,10 | -11,41 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -10,45 | -18,92 | -1,01 | -5,05 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -10,46 | -18,98 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,93 | -15,02 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,91 | -14,92 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 27,53 | -9,23 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 27,52 | -9,33 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 5,39 | -8,60 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 5,41 | -8,50 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 0,16 | -9,55 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,65 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -4,68 | -7,20 | -0,32 | -1,59 |  | -0,01 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -4,65 | -7,04 | -0,31 | -1,55 |  | -0,01 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 6,13 | -4,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 6,10 | -5,05 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -10,47 | -18,99 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -10,48 | -19,02 | -1,01 | -5,06 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 27,12 | -11,50 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 27,12 | -11,47 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 27,55 | -9,32 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 27,55 | -9,34 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -0,93 | -15,04 | 0,13 | 0,67 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -0,92 | -15,02 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,15 | -9,64 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,70 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 5,54 | -8,62 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 5,55 | -8,56 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 6,26 | -5,01 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 6,25 | -5,07 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -4,84 | -7,28 | -0,32 | -1,60 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -4,83 | -7,23 | -0,32 | -1,58 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 26,92 | -11,08 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 26,94 | -10,98 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -10,23 | -18,41 | -1,00 | -5,00 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -10,25 | -18,52 | -1,00 | -5,01 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,56 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,95 | -14,49 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 27,37 | -8,83 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 27,35 | -8,90 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 4,50 | -8,20 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 4,51 | -8,12 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 0,15 | -8,99 | 0,13 | 0,62 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 0,14 | -9,07 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -4,56 | -6,43 | -0,26 | -1,37 |  | -0,01 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -4,57 | -6,50 | -0,28 | -1,35 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 5,23 | -4,53 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 5,24 | -4,47 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -10,28 | -18,52 | -1,00 | -5,01 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -10,31 | -18,65 | -1,01 | -5,03 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 26,92 | -11,21 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 26,94 | -11,08 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 27,38 | -8,89 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 27,36 | -9,01 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -0,88 | -14,66 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -0,86 | -14,54 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,24 | -9,05 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,20 | -9,23 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 4,55 | -8,36 | 0,00 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 4,58 | -8,18 | 0,00 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 5,33 | -4,45 | -0,01 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 5,30 | -4,60 | -0,01 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -4,71 | -6,60 | -0,30 | -1,43 |  | -0,01 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -4,67 | -6,45 | -0,26 | -1,38 |  | -0,01 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -10,40 | -18,79 | -1,01 | -5,04 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -10,43 | -18,92 | -1,01 | -5,05 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 27,05 | -11,42 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 27,07 | -11,29 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | 27,50 | -9,14 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | 27,48 | -9,24 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,95 | -14,93 | 0,13 | 0,66 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,93 | -14,83 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 0,16 | -9,36 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 0,12 | -9,55 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 5,19 | -8,54 | -0,01 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 5,23 | -8,35 | -0,01 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 5,93 | -4,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 5,92 | -4,92 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -4,59 | -7,02 | -0,32 | -1,56 |  | -0,01 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -4,58 | -6,97 | -0,30 | -1,52 |  | -0,01 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 27,00 | -11,31 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 27,03 | -11,18 | -0,04 | -0,18 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -10,36 | -18,66 | -1,00 | -5,02 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -10,39 | -18,79 | -1,01 | -5,04 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,94 | -14,83 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,91 | -14,66 | 0,13 | 0,65 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 27,47 | -8,99 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 27,44 | -9,15 | -0,01 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 4,87 | -8,42 | -0,01 | -0,04 |  | 0,01 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 4,90 | -8,29 | -0,01 | -0,06 |  | 0,01 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 0,17 | -9,24 | 0,13 | 0,63 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 0,15 | -9,37 | 0,13 | 0,64 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -4,60 | -6,98 | -0,32 | -1,53 |  | -0,01 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -4,52 | -6,57 | -0,26 | -1,41 |  | -0,01 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 5,65 | -4,53 | -0,02 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 5,57 | -4,94 | -0,02 | -0,08 |  | 0,01 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -2,40 | -2,50 | -0,77 | -1,08 |  | -0,71 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -2,36 | -2,50 | -0,50 | -1,30 |  | -0,58 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -2,34 | -2,70 | 0,38 | -0,10 |  | -0,35 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -2,43 | -2,88 | 0,24 | 0,07 |  | -0,37 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -2,65 | -1,69 | 0,62 | -0,34 |  | -0,02 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -2,93 | -3,02 | 0,60 | -0,22 |  | -0,23 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -2,68 | -2,55 | -0,31 | -1,50 |  | -0,38 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,55 | -0,18 | -1,49 |  | -0,08 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -3,23 | -3,25 | 0,41 | 0,01 |  | 0,51 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -3,71 | -1,88 | 0,09 | -0,21 |  | 0,18 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,25 | -0,42 | -1,14 |  | 0,53 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -1,94 | -1,99 | -0,71 | -0,98 |  | 0,66 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -3,05 | -1,66 | -0,22 | -1,50 |  | 0,17 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,90 | -0,29 | -1,30 |  | 0,37 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -3,28 | -0,60 | 0,21 | -0,17 |  | 0,24 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,71 | 0,54 | -0,34 |  | 0,21 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,67 | -2,14 | -0,96 | -0,69 |  | 0,60 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,99 | -2,58 | -1,16 | -0,47 |  | 0,55 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -2,13 | -3,62 | -0,15 | 0,20 |  | 0,36 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -1,74 | -3,08 | 0,03 | 0,03 |  | 0,36 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,61 | -2,89 | -0,31 | 0,43 |  | 0,06 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,96 | -2,90 | -0,19 | 0,63 |  | 0,29 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,89 | -2,65 | -1,34 | -0,30 |  | 0,37 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,64 | -1,47 | -0,18 |  | 0,12 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -2,22 | -2,91 | 0,13 | 0,24 |  | -0,39 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -2,23 | -3,15 | 0,01 | 0,43 |  | -0,34 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -2,18 | -2,69 | -1,35 | -0,54 |  | -0,62 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -2,23 | -2,56 | -1,05 | -0,79 |  | -0,72 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -1,62 | -2,99 | -0,14 | -0,30 |  | -0,33 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -2,11 | -3,33 | -0,04 | -0,42 |  | -0,33 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -1,61 | -3,14 | -0,63 | -0,98 |  | -0,10 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,73 | -2,76 | -0,44 | -0,84 |  | -0,33 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -2,12 | -2,95 | -1,69 | -0,21 |  | -0,15 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -2,08 | -2,87 | -1,56 | -0,32 |  | -0,42 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -1,97 | -2,92 | -0,11 | 0,52 |  | -0,22 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -2,12 | -3,02 | -0,15 | 0,61 |  | -0,08 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -2,03 | -2,76 | -0,60 | -1,17 |  | -0,05 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -1,80 | -2,73 | -0,68 | -1,14 |  | -0,15 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -1,77 | -2,99 | 0,10 | -0,50 |  | -0,20 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -2,03 | -3,04 | 0,10 | -0,60 |  | -0,07 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 0,19 | -1,11 | -0,04 | 0,82 |  | -0,03 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -1,60 | -3,27 | -0,41 | 0,65 |  | 0,28 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -2,23 | -3,20 | -0,12 | 0,46 |  | 0,04 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -1,93 | -1,38 | -0,08 | 0,64 |  | -0,01 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -4,09 | 0,65 | 1,77 | 0,09 |  | -0,02 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -4,43 | 0,58 | 1,96 | -0,41 |  | -0,13 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -4,85 | -1,54 | -0,11 | 0,71 |  | -0,18 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -4,51 | -1,47 | 0,11 | 0,65 |  | -0,07 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,33 | -4,01 | -0,19 | -0,34 |  | 0,62 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,52 | -3,93 | -0,18 | 0,33 |  | 0,27 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,67 | -4,08 | 0,49 | 1,28 |  | 0,30 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -3,82 | 0,70 | 1,84 | 0,10 |  | 0,01 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -4,46 | -2,49 | 1,26 | 0,72 |  | 0,26 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -5,11 | -2,62 | 2,08 | 1,33 |  | 0,62 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -4,47 | 0,57 | 1,89 | -0,42 |  | 0,37 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -2,51 | -2,15 | 1,59 | 0,83 |  | 0,26 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -2,66 | -2,93 | 0,53 | 1,20 |  | -0,11 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -2,21 | -3,03 | 0,55 | 1,23 |  | -0,05 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -1,85 | -2,03 | 0,71 | 1,08 |  | 0,35 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,88 | -3,77 | -0,64 | -0,76 |  | -0,35 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -2,15 | -3,40 | -0,40 | -0,23 |  | -0,49 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -2,06 | -2,26 | -0,34 | 0,11 |  | -0,38 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -2,11 | -3,27 | -0,25 | -0,21 |  | -0,34 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -2,34 | -3,79 | 0,52 | 1,23 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -0,40 | -3,04 | 0,67 | 1,21 |  | -0,18 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -0,26 | -2,80 | -0,09 | 1,20 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -1,90 | -3,13 | 0,98 | 1,87 |  | 0,14 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,29 | -3,89 | 0,60 | 0,84 |  | -0,26 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,07 | -3,65 | -0,19 | -0,14 |  | -0,84 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,25 | -3,69 | -0,21 | 1,21 |  | -0,31 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -2,31 | -0,09 | 0,82 | -0,17 |  | 0,18 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -5,47 | -1,03 | 0,15 | 0,10 |  | 0,55 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -6,04 | -5,94 | 2,59 | -0,47 |  | -0,82 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -2,50 | -2,34 | 0,39 | -0,45 |  | -0,16 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -3,37 | -0,10 | 0,20 | -0,13 |  | 0,23 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -2,07 | 0,16 | 0,18 | -0,08 |  | 0,24 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -1,96 | 0,10 | 0,55 | 0,12 |  | 0,27 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -3,48 | -0,21 | 0,51 | -0,26 |  | 0,30 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -4,27 | -0,21 | -0,09 | 0,10 |  | 0,27 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -4,43 | -1,02 | -0,59 | -0,29 |  | 0,37 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -3,96 | -0,15 | 0,01 | 0,14 |  | 0,22 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -2,43 | -2,88 | 0,24 | 0,07 |  | 0,37 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -2,34 | -2,70 | 0,38 | -0,10 |  | 0,35 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -2,36 | -2,50 | -0,50 | -1,30 |  | 0,58 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -2,40 | -2,50 | -0,77 | -1,08 |  | 0,71 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,55 | -0,18 | -1,49 |  | 0,08 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,68 | -2,55 | -0,31 | -1,50 |  | 0,38 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,93 | -3,02 | 0,60 | -0,22 |  | 0,23 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -2,65 | -1,69 | 0,62 | -0,34 |  | 0,02 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -1,94 | -1,99 | -0,71 | -0,98 |  | -0,66 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,25 | -0,42 | -1,14 |  | -0,53 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -3,71 | -1,88 | 0,09 | -0,21 |  | -0,18 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -3,23 | -3,25 | 0,41 | 0,01 |  | -0,51 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -3,86 | -1,71 | 0,54 | -0,34 |  | -0,21 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -3,28 | -0,60 | 0,21 | -0,17 |  | -0,24 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,90 | -0,29 | -1,30 |  | -0,37 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -3,05 | -1,66 | -0,22 | -1,50 |  | -0,17 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,74 | -3,08 | 0,03 | 0,03 |  | -0,36 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -2,13 | -3,62 | -0,15 | 0,20 |  | -0,36 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,99 | -2,58 | -1,16 | -0,47 |  | -0,55 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -1,67 | -2,14 | -0,96 | -0,69 |  | -0,60 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,64 | -1,47 | -0,18 |  | -0,12 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,89 | -2,65 | -1,34 | -0,30 |  | -0,37 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,96 | -2,90 | -0,19 | 0,63 |  | -0,29 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,61 | -2,89 | -0,31 | 0,43 |  | -0,06 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -2,23 | -2,56 | -1,05 | -0,79 |  | 0,72 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -2,18 | -2,69 | -1,35 | -0,54 |  | 0,62 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -2,23 | -3,15 | 0,01 | 0,43 |  | 0,34 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -2,22 | -2,91 | 0,13 | 0,24 |  | 0,39 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -0,73 | -2,76 | -0,44 | -0,84 |  | 0,33 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -1,61 | -3,14 | -0,63 | -0,98 |  | 0,10 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -2,11 | -3,33 | -0,04 | -0,42 |  | 0,33 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -1,62 | -2,99 | -0,14 | -0,30 |  | 0,33 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -2,12 | -3,02 | -0,15 | 0,61 |  | 0,08 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -1,97 | -2,92 | -0,11 | 0,52 |  | 0,22 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -2,08 | -2,87 | -1,56 | -0,32 |  | 0,42 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -2,12 | -2,95 | -1,69 | -0,21 |  | 0,15 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -2,03 | -3,04 | 0,10 | -0,60 |  | 0,07 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -1,77 | -2,99 | 0,10 | -0,50 |  | 0,20 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -1,80 | -2,73 | -0,68 | -1,14 |  | 0,15 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -2,03 | -2,76 | -0,60 | -1,17 |  | 0,05 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -1,93 | -1,38 | -0,08 | 0,64 |  | 0,01 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -2,23 | -3,20 | -0,12 | 0,46 |  | -0,04 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -1,60 | -3,27 | -0,41 | 0,65 |  | -0,28 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 0,19 | -1,11 | -0,04 | 0,82 |  | 0,03 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,51 | -1,47 | 0,11 | 0,65 |  | 0,07 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,85 | -1,54 | -0,11 | 0,71 |  | 0,18 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,43 | 0,58 | 1,96 | -0,41 |  | 0,13 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -4,09 | 0,65 | 1,77 | 0,09 |  | 0,02 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -1,67 | -4,08 | 0,49 | 1,28 |  | -0,30 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -1,52 | -3,93 | -0,18 | 0,33 |  | -0,27 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -1,33 | -4,01 | -0,19 | -0,34 |  | -0,62 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -4,47 | 0,57 | 1,89 | -0,42 |  | -0,37 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -5,11 | -2,62 | 2,08 | 1,33 |  | -0,62 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -4,46 | -2,49 | 1,26 | 0,72 |  | -0,26 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -3,82 | 0,70 | 1,84 | 0,10 |  | -0,01 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -1,85 | -2,03 | 0,71 | 1,08 |  | -0,35 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,21 | -3,03 | 0,55 | 1,23 |  | 0,05 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,66 | -2,93 | 0,53 | 1,20 |  | 0,11 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -2,51 | -2,15 | 1,59 | 0,83 |  | -0,26 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -2,11 | -3,27 | -0,25 | -0,21 |  | 0,34 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -2,06 | -2,26 | -0,34 | 0,11 |  | 0,38 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -2,15 | -3,40 | -0,40 | -0,23 |  | 0,49 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,88 | -3,77 | -0,64 | -0,76 |  | 0,35 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -1,90 | -3,13 | 0,98 | 1,87 |  | -0,14 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -0,26 | -2,80 | -0,09 | 1,20 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -0,40 | -3,04 | 0,67 | 1,21 |  | 0,18 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -2,34 | -3,79 | 0,52 | 1,23 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -0,25 | -3,69 | -0,21 | 1,21 |  | 0,31 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -0,07 | -3,65 | -0,19 | -0,14 |  | 0,84 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -0,29 | -3,89 | 0,60 | 0,84 |  | 0,26 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -2,50 | -2,34 | 0,39 | -0,45 |  | 0,16 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -6,04 | -5,94 | 2,59 | -0,47 |  | 0,82 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -5,47 | -1,03 | 0,15 | 0,10 |  | -0,55 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -2,31 | -0,09 | 0,82 | -0,17 |  | -0,18 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -3,48 | -0,21 | 0,51 | -0,26 |  | -0,30 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -1,96 | 0,10 | 0,55 | 0,12 |  | -0,27 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -2,07 | 0,16 | 0,18 | -0,08 |  | -0,24 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -3,37 | -0,10 | 0,20 | -0,13 |  | -0,23 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -3,96 | -0,15 | 0,01 | 0,14 |  | -0,22 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -4,43 | -1,02 | -0,59 | -0,29 |  | -0,37 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -4,27 | -0,21 | -0,09 | 0,10 |  | -0,27 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 6.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,83 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,01 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,98 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 7,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 405,16 kN. A área do apoio no solo é de 10,18 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=405,1610,18=39,80kNm2=0,44kgfcm2≤1,40kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

A figura 6.3 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 6.3 – Momento na direção X/y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20 cm →Mx=5,38 kNm   My=5,38 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

As figuras 6.4 e 6.5 apresentam os momentos fletores nas paredes.

Figura 6.4 – Momento na direção X.

Figura 6.5 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=6,80 kNm   My=10,15 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcular da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR

A figura 6.6 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 6.6 – Momento na direção X/y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15 cm →Mx=1,55 kNm   My=1,55 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – EEEB-A

## MODELAGEM ESTRUTURAL

As EEEB-A, EEEB-C, EEEB-F, EEEB-G e EEEB-H são semelhantes. O dimensionamento será feita com as dimensões/parâmetros da EEEB-A considerando a tensão admissível de EEEB-C que é a menor.

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 7.1 e 7.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 7.1 – Modelo estrutural 3D – Vista 1.

Figura 7.2 – Modelo estrutural 3D – Vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 7.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,88 | 2,36 | 3,56 |  | 2,99 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,86 | 1,26 | 4,65 |  | 2,53 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,86 | -2,64 | -0,98 |  | 1,22 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,88 | -2,11 | -1,52 |  | 1,45 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,99 | 4,80 |  | 0,46 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,85 | 5,15 | 4,62 |  | 0,39 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 2,67 | 1,09 |  | 1,17 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,87 | 2,17 | 1,60 |  | 1,38 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | -5,04 | -4,89 |  | 0,36 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,17 | -4,75 |  | 0,30 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -3,26 | -0,35 |  | 0,28 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,86 | -3,05 | -0,57 |  | 0,82 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 0,42 | 5,49 |  | 1,69 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -0,03 | 5,93 |  | 0,59 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 3,25 | 0,48 |  | 0,27 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 3,06 | 0,70 |  | 0,78 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | 5,28 | 4,49 |  | 0,26 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 5,34 | 4,41 |  | 0,08 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,27 | -4,65 |  | 0,20 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,31 | -4,59 |  | 0,07 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,80 | -2,07 | -1,50 |  | -1,46 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -2,61 | -0,98 |  | -1,24 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,81 | 1,27 | 4,62 |  | -2,53 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,80 | 2,35 | 3,53 |  | -2,97 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 2,12 | 1,58 |  | -1,39 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 2,64 | 1,08 |  | -1,18 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | 5,13 | 4,61 |  | -0,40 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 4,95 | 4,78 |  | -0,47 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -5,15 | -4,74 |  | -0,32 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,83 | -5,00 | -4,86 |  | -0,37 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,84 | -0,03 | 5,93 |  | -0,60 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 0,43 | 5,46 |  | -1,69 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -3,02 | -0,57 |  | -0,83 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -3,25 | -0,35 |  | -0,30 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 5,34 | 4,41 |  | -0,10 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 5,26 | 4,48 |  | -0,27 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 3,03 | 0,69 |  | -0,79 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 3,25 | 0,48 |  | -0,29 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -5,32 | -4,59 |  | -0,08 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -5,25 | -4,63 |  | -0,21 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,80 | -1,49 | -2,08 |  | 1,46 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | -0,95 | -2,61 |  | 1,23 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,78 | 4,62 | 1,25 |  | 2,51 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,79 | 3,54 | 2,35 |  | 2,97 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,80 | 1,57 | 2,13 |  | 1,39 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 1,06 | 2,64 |  | 1,17 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,59 | 5,13 |  | 0,40 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 4,76 | 4,96 |  | 0,47 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | -4,72 | -5,14 |  | 0,31 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | -4,86 | -5,01 |  | 0,37 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,77 | 5,90 | -0,03 |  | 0,59 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,77 | 5,46 | 0,42 |  | 1,68 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | -0,54 | -3,02 |  | 0,82 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,79 | -0,32 | -3,24 |  | 0,29 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,38 | 5,33 |  | 0,09 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,46 | 5,26 |  | 0,26 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 0,67 | 3,03 |  | 0,78 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 0,46 | 3,23 |  | 0,28 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -6,59 | -6,60 |  | 0,00 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -4,55 | -5,30 |  | 0,07 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -4,61 | -5,24 |  | 0,21 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,79 | 3,54 | 2,35 |  | -2,97 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,78 | 4,62 | 1,25 |  | -2,51 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | -0,95 | -2,61 |  | -1,23 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,80 | -1,49 | -2,08 |  | -1,46 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 4,76 | 4,96 |  | -0,47 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,59 | 5,13 |  | -0,40 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 1,06 | 2,64 |  | -1,17 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,80 | 1,57 | 2,13 |  | -1,39 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | -4,86 | -5,01 |  | -0,37 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | -4,72 | -5,14 |  | -0,31 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,79 | -0,32 | -3,24 |  | -0,29 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | -0,54 | -3,02 |  | -0,82 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,77 | 5,46 | 0,42 |  | -1,68 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,77 | 5,90 | -0,03 |  | -0,59 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 0,46 | 3,23 |  | -0,28 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,79 | 0,67 | 3,03 |  | -0,78 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,46 | 5,26 |  | -0,26 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 4,38 | 5,33 |  | -0,09 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -4,61 | -5,24 |  | -0,21 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -4,55 | -5,30 |  | -0,07 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -6,59 | -6,60 |  | 0,00 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,88 | -1,54 | -2,10 |  | 1,45 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -1,01 | -2,64 |  | 1,23 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,86 | -10,90 | 4,65 | 1,27 |  | 2,54 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 3,55 | 2,37 |  | 2,99 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,87 | 1,62 | 2,15 |  | 1,38 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,88 | 1,11 | 2,67 |  | 1,17 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,64 | 5,16 |  | 0,39 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,81 | 4,98 |  | 0,46 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,77 | -5,17 |  | 0,31 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | -4,90 | -5,03 |  | 0,36 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,86 | -10,91 | 5,95 | -0,03 |  | 0,60 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,91 | 5,49 | 0,42 |  | 1,70 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -0,60 | -3,05 |  | 0,82 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -0,38 | -3,27 |  | 0,29 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,44 | 5,36 |  | 0,09 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,51 | 5,29 |  | 0,26 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 0,72 | 3,06 |  | 0,78 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 0,51 | 3,27 |  | 0,28 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,58 |  | 0,00 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,62 | -5,33 |  | 0,07 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,67 | -5,27 |  | 0,20 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 3,55 | 2,37 |  | -2,99 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,86 | -10,90 | 4,65 | 1,27 |  | -2,54 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -1,01 | -2,64 |  | -1,23 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,88 | -1,54 | -2,10 |  | -1,45 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,81 | 4,98 |  | -0,46 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,64 | 5,16 |  | -0,39 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,88 | 1,11 | 2,67 |  | -1,17 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,87 | 1,62 | 2,15 |  | -1,38 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | -4,90 | -5,03 |  | -0,36 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,77 | -5,17 |  | -0,31 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -0,38 | -3,27 |  | -0,29 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | -0,60 | -3,05 |  | -0,82 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,91 | 5,49 | 0,42 |  | -1,70 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,86 | -10,91 | 5,95 | -0,03 |  | -0,60 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 0,51 | 3,27 |  | -0,28 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,89 | 0,72 | 3,06 |  | -0,78 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,51 | 5,29 |  | -0,26 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,44 | 5,36 |  | -0,09 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,67 | -5,27 |  | -0,20 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | -4,62 | -5,33 |  | -0,07 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,58 |  | 0,00 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,80 | 2,35 | 3,53 |  | 2,97 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,81 | -10,81 | 1,27 | 4,62 |  | 2,53 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -2,61 | -0,98 |  | 1,24 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,80 | -2,07 | -1,50 |  | 1,46 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 4,95 | 4,78 |  | 0,47 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | 5,13 | 4,61 |  | 0,40 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 2,64 | 1,08 |  | 1,18 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,81 | 2,12 | 1,58 |  | 1,39 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,83 | -5,00 | -4,86 |  | 0,37 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -5,15 | -4,74 |  | 0,32 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -3,25 | -0,35 |  | 0,30 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,81 | -3,02 | -0,57 |  | 0,83 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 0,43 | 5,46 |  | 1,69 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,84 | -0,03 | 5,93 |  | 0,60 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 3,25 | 0,48 |  | 0,29 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,82 | -10,82 | 3,03 | 0,69 |  | 0,79 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,82 | 5,26 | 4,48 |  | 0,27 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 5,34 | 4,41 |  | 0,10 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,83 | -5,25 | -4,63 |  | 0,21 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -5,32 | -4,59 |  | 0,08 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,88 | -2,11 | -1,52 |  | -1,45 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,86 | -2,64 | -0,98 |  | -1,22 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,86 | 1,26 | 4,65 |  | -2,53 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,85 | -10,88 | 2,36 | 3,56 |  | -2,99 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,87 | 2,17 | 1,60 |  | -1,38 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 2,67 | 1,09 |  | -1,17 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,85 | 5,15 | 4,62 |  | -0,39 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 4,99 | 4,80 |  | -0,46 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,17 | -4,75 |  | -0,30 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | -5,04 | -4,89 |  | -0,36 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -0,03 | 5,93 |  | -0,59 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 0,42 | 5,49 |  | -1,69 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,86 | -3,05 | -0,57 |  | -0,82 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | -3,26 | -0,35 |  | -0,28 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 5,34 | 4,41 |  | -0,08 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,85 | 5,28 | 4,49 |  | -0,26 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,86 | 3,06 | 0,70 |  | -0,78 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,83 | -10,84 | 3,25 | 0,48 |  | -0,27 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -6,59 | -6,59 |  | 0,00 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,31 | -4,59 |  | -0,07 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,84 | -10,84 | -5,27 | -4,65 |  | -0,20 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -1,91 | 2,34 | 0,03 | 0,19 |  | -0,51 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -2,49 | -0,59 | -0,16 | -1,56 |  | -0,50 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -3,92 | -0,87 | 1,76 | 3,11 |  | -0,37 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -3,33 | 2,05 | -1,06 | -0,32 |  | -0,38 |  |
| 50 | Gmax | Combination | 1,22 | 0,15 | -0,14 | -1,55 |  | 0,12 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,52 | -8,54 | -0,39 | -0,42 |  | 0,17 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -6,95 | -9,83 | -1,03 | 0,80 |  | 0,11 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -5,21 | -1,13 | 1,83 | 3,12 |  | 0,05 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -3,40 | 1,71 | -1,00 | -0,06 |  | 0,07 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -3,42 | 1,63 | 1,77 | 3,16 |  | 0,13 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -10,77 | 0,16 | 0,42 | -1,01 |  | 0,29 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -10,76 | 0,24 | -0,31 | 0,07 |  | 0,23 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -4,71 | 1,37 | 1,84 | 3,17 |  | -0,15 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -7,82 | -14,14 | -1,13 | 0,30 |  | -0,38 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -10,28 | -14,63 | -0,73 | -0,57 |  | -0,57 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -7,18 | 0,88 | -0,20 | -1,14 |  | -0,34 |  |
| 53 | Gmax | Combination | 1,30 | 10,67 | -1,52 | -1,62 |  | 0,10 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -1,21 | -1,89 | 0,64 | -0,04 |  | 0,23 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -6,08 | -2,86 | 0,02 | -0,11 |  | 0,18 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -3,57 | 9,70 | -0,01 | 1,56 |  | 0,05 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -16,23 | 15,67 | -0,92 | -0,64 |  | -0,10 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -20,53 | -5,83 | 0,24 | -0,03 |  | -0,11 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -1,23 | -1,97 | 0,62 | -0,13 |  | 0,02 |  |
| 54 | Gmax | Combination | 3,07 | 19,53 | -1,50 | -1,50 |  | 0,02 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 22,73 | -10,59 | 0,68 | -0,80 |  | -0,65 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -16,13 | -18,36 | 2,08 | 0,64 |  | -1,39 |  |
| 55 | Gmax | Combination | -13,01 | -2,74 | -0,43 | 1,04 |  | -1,85 |  |
| 55 | Gmax | Combination | 25,85 | 5,03 | -1,49 | 1,38 |  | -1,12 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 21,95 | 4,25 | 0,25 | 1,73 |  | -1,96 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 22,34 | 4,33 | 2,57 | 1,64 |  | -1,84 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 20,73 | -3,73 | -8,51 | -7,23 |  | -0,96 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 20,34 | -3,80 | 1,07 | 7,97 |  | -1,08 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 13,39 | -5,19 | 1,45 | 8,05 |  | 1,12 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 3,87 | -7,10 | -8,43 | -7,22 |  | 1,50 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 4,48 | -4,07 | 3,91 | 0,98 |  | 2,31 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 14,00 | -2,16 | 0,08 | -0,19 |  | 1,92 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 1,69 | -5,34 | 3,82 | 0,29 |  | 1,53 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -2,55 | -6,19 | 0,10 | -0,04 |  | 1,81 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -1,90 | -2,96 | 1,03 | 4,42 |  | 2,06 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 2,34 | -2,11 | -3,64 | -6,81 |  | 1,78 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -2,80 | -3,14 | -3,96 | -6,87 |  | 1,25 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 0,34 | -2,51 | 0,62 | 4,34 |  | 0,91 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 0,11 | -3,69 | 0,71 | 5,34 |  | -0,43 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -3,03 | -4,31 | -5,76 | -6,58 |  | -0,09 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 5,19 | -2,67 | -6,06 | -6,64 |  | -1,94 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -6,30 | -4,97 | 1,12 | 5,42 |  | -1,97 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -6,49 | -5,92 | 0,10 | 0,09 |  | -2,63 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 5,00 | -3,63 | 2,28 | 0,34 |  | -2,60 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 1,97 | -3,95 | 3,90 | 0,73 |  | -0,15 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 1,64 | -5,61 | -3,68 | -6,99 |  | -0,19 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -14,22 | -8,78 | -0,78 | -0,69 |  | -1,54 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -13,89 | -7,12 | 2,13 | 0,89 |  | -1,50 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 21,14 | -1,71 | -2,22 | 0,09 |  | -0,08 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 21,58 | 0,53 | 8,36 | 6,46 |  | 0,43 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -3,05 | -4,40 | 5,70 | 6,28 |  | 1,02 |  |
| 62 | Gmax | Combination | -3,50 | -6,63 | 4,00 | 7,05 |  | 0,51 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 4,05 | -8,35 | -2,26 | -0,27 |  | -0,99 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 5,17 | -2,75 | 6,00 | 6,34 |  | -0,78 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 4,72 | -2,84 | 8,27 | 6,44 |  | 0,70 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 3,60 | -8,44 | -3,81 | -0,48 |  | 0,49 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -3,56 | -4,18 | -0,15 | -0,71 |  | 0,01 |  |
| 64 | Gmax | Combination | 3,64 | -2,74 | -0,08 | -0,36 |  | 0,01 |  |
| 64 | Gmax | Combination | 3,69 | -2,52 | -0,08 | -0,36 |  | 0,01 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -3,51 | -3,96 | -0,12 | -0,64 |  | 0,02 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,61 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,51 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 32,28 | -20,00 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 32,26 | -20,10 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -14,73 | -30,28 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 32,09 | -20,92 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 32,07 | -21,03 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -14,75 | -30,39 | -1,13 | -5,65 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 3,05 | -5,70 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,22 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,35 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 3,03 | -5,83 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -0,40 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -0,42 | -10,71 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,12 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,12 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -1,00 | -15,20 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,99 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,37 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,47 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -1,98 | -20,09 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,17 | -0,14 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 3,79 | -2,64 | -0,08 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 71 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,08 | -0,37 |  | 0,01 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -3,83 | -4,24 | -0,15 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 32,32 | -20,08 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 32,30 | -20,17 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,69 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,61 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -14,78 | -30,40 | -1,13 | -5,65 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 32,13 | -21,01 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 32,11 | -21,10 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -14,80 | -30,48 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 3,15 | -5,80 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 0,50 | -6,34 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,41 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 3,14 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -0,38 | -10,70 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,77 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,13 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,20 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,99 | -15,27 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,09 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,47 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,53 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -1,97 | -20,15 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -3,97 | -4,25 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | 3,78 | -2,65 | -0,08 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -3,96 | -4,19 | -0,14 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,74 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,69 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 32,34 | -20,16 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 32,33 | -20,21 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -14,82 | -30,49 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 32,16 | -21,09 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 32,15 | -21,15 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -14,84 | -30,55 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 3,13 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 0,53 | -6,40 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 0,52 | -6,45 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -0,34 | -10,76 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,53 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -0,99 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,15 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,53 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,58 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -1,97 | -20,20 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -3,96 | -4,19 | -0,14 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 3,78 | -2,65 | -0,08 | -0,38 |  | -0,01 |  |
| 85 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -3,97 | -4,25 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 32,33 | -20,21 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 32,34 | -20,16 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,69 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,74 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -14,84 | -30,55 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 32,15 | -21,15 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 32,16 | -21,09 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -14,82 | -30,49 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 0,52 | -6,45 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 0,53 | -6,40 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 3,13 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,53 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -0,34 | -10,76 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,99 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -1,97 | -20,20 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,58 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,53 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,15 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,29 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,30 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,74 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,76 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 32,35 | -20,23 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 32,36 | -20,21 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -14,85 | -30,57 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 32,17 | -21,16 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 32,17 | -21,14 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -14,85 | -30,55 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,96 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,47 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,44 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,81 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,14 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,31 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,21 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,59 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,57 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,19 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,30 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,29 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 32,36 | -20,21 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 32,35 | -20,23 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,76 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,74 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -14,85 | -30,55 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 32,17 | -21,14 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 32,17 | -21,16 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -14,85 | -30,57 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,44 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,47 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,96 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,81 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,31 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,14 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,19 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,57 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,59 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,21 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -3,38 | -3,94 | -0,15 | -0,67 |  | 0,02 |  |
| 106 | Gmax | Combination | 3,43 | -2,57 | -0,08 | -0,34 |  | 0,02 |  |
| 106 | Gmax | Combination | 3,49 | -2,32 | -0,08 | -0,33 |  | 0,01 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -3,33 | -3,68 | -0,13 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 32,24 | -19,89 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 32,22 | -20,01 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -0,31 | -26,51 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,40 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -14,68 | -30,17 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 32,05 | -20,82 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 32,03 | -20,93 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -14,70 | -30,28 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 2,84 | -5,56 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,03 | -0,01 | -0,10 |  | -0,01 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 0,43 | -6,22 | -0,01 | -0,11 |  | -0,01 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 2,80 | -5,75 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -0,45 | -10,62 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -0,10 | -14,83 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -1,01 | -15,13 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | -0,12 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,27 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,38 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -1,98 | -20,00 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -3,06 | -3,63 | -0,14 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 113 | Gmax | Combination | 3,23 | -2,37 | -0,07 | -0,31 |  | 0,01 |  |
| 113 | Gmax | Combination | 3,24 | -2,32 | -0,07 | -0,32 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -3,05 | -3,58 | -0,11 | -0,51 |  | 0,01 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,40 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,30 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | 32,20 | -19,80 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | 32,18 | -19,91 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -14,64 | -30,07 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | 32,01 | -20,74 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | 31,99 | -20,83 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -14,66 | -30,16 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 2,61 | -5,50 | 0,06 | 0,30 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 0,46 | -5,93 | -0,02 | -0,09 |  | -0,01 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 0,44 | -6,04 | -0,01 | -0,10 |  | -0,01 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 2,58 | -5,61 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -0,44 | -10,43 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,17 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | 0,82 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -0,46 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -1,01 | -15,02 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | -0,09 | -14,83 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -1,97 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,17 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,27 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -1,99 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -3,19 | -3,61 | -0,14 | -0,59 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | 2,87 | -2,40 | -0,06 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | 2,90 | -2,26 | -0,05 | -0,30 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,47 | -0,07 | -0,50 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 32,17 | -19,75 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 32,15 | -19,81 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,30 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,24 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -14,62 | -30,00 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | 31,98 | -20,68 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | 31,97 | -20,75 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -14,63 | -30,07 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,53 | 0,05 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 0,51 | -5,92 | -0,02 | -0,09 |  | -0,01 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,57 | 0,06 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -0,37 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | 0,82 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,42 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -1,01 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -1,97 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,09 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,17 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,47 | -0,07 | -0,50 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | 2,90 | -2,26 | -0,05 | -0,30 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | 2,87 | -2,40 | -0,06 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -3,19 | -3,61 | -0,14 | -0,59 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,24 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,30 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | 32,15 | -19,81 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | 32,17 | -19,75 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -14,63 | -30,07 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | 31,97 | -20,75 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | 31,98 | -20,68 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -14,62 | -30,00 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,57 | 0,06 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 0,51 | -5,92 | -0,02 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,53 | 0,05 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,42 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | 0,82 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -0,37 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -1,01 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,17 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,09 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -1,97 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,55 | -0,07 | -0,49 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | 2,74 | -2,31 | -0,04 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | 2,75 | -2,29 | -0,04 | -0,28 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,54 | -0,10 | -0,51 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | 32,14 | -19,75 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | 32,15 | -19,72 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,21 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,24 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -14,61 | -30,00 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | 31,95 | -20,69 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | 31,96 | -20,67 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -14,61 | -29,98 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 2,09 | -5,56 | 0,04 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 0,54 | -5,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 0,55 | -5,82 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 2,10 | -5,51 | 0,04 | 0,28 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,31 | -0,03 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -1,00 | -14,83 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,78 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | -0,06 | -14,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,07 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,69 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,54 | -0,10 | -0,51 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | 2,75 | -2,29 | -0,04 | -0,28 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | 2,74 | -2,31 | -0,04 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,55 | -0,07 | -0,49 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,24 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,21 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | 32,15 | -19,72 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | 32,14 | -19,75 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -14,61 | -29,98 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 143 | Gmax | Combination | 31,96 | -20,67 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 143 | Gmax | Combination | 31,95 | -20,69 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -14,61 | -30,00 | -1,12 | -5,62 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 2,10 | -5,51 | 0,04 | 0,28 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 0,55 | -5,82 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 0,54 | -5,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 2,09 | -5,56 | 0,04 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,31 | -0,03 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -0,06 | -14,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,78 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -1,00 | -14,83 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,69 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,07 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -1,98 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -3,83 | -4,24 | -0,15 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 148 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,08 | -0,37 |  | -0,01 |  |
| 148 | Gmax | Combination | 3,79 | -2,64 | -0,08 | -0,38 |  | -0,01 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,17 | -0,14 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,61 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,69 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | 32,30 | -20,17 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | 32,32 | -20,08 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -14,80 | -30,48 | -1,13 | -5,66 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | 32,11 | -21,10 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | 32,13 | -21,01 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -14,78 | -30,40 | -1,13 | -5,65 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 3,14 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,41 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 0,50 | -6,34 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 3,15 | -5,80 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,77 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -0,38 | -10,70 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -0,99 | -15,27 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,20 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | -0,13 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -1,97 | -20,15 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,53 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,47 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -1,96 | -20,09 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -3,51 | -3,96 | -0,12 | -0,64 |  | -0,02 |  |
| 155 | Gmax | Combination | 3,69 | -2,52 | -0,08 | -0,36 |  | -0,01 |  |
| 155 | Gmax | Combination | 3,64 | -2,74 | -0,08 | -0,36 |  | -0,01 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -3,56 | -4,18 | -0,15 | -0,71 |  | -0,01 |  |
| 156 | Gmax | Combination | 32,26 | -20,10 | 0,08 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | 32,28 | -20,00 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,51 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,61 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -14,75 | -30,39 | -1,13 | -5,65 |  | 0,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | 32,07 | -21,03 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | 32,09 | -20,92 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -14,73 | -30,28 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 3,03 | -5,83 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,35 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,22 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 3,05 | -5,70 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -0,42 | -10,71 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -0,40 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -1,00 | -15,20 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,12 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | -0,12 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -1,98 | -20,09 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,47 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,37 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,99 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -3,33 | -3,68 | -0,13 | -0,61 |  | -0,02 |  |
| 162 | Gmax | Combination | 3,49 | -2,32 | -0,08 | -0,33 |  | -0,01 |  |
| 162 | Gmax | Combination | 3,43 | -2,57 | -0,08 | -0,34 |  | -0,02 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -3,38 | -3,94 | -0,15 | -0,67 |  | -0,02 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,40 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -0,31 | -26,51 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | 32,22 | -20,01 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | 32,24 | -19,89 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -14,70 | -30,28 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | 32,03 | -20,93 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | 32,05 | -20,82 | -0,10 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -14,68 | -30,17 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 2,80 | -5,75 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 0,43 | -6,22 | -0,01 | -0,11 |  | 0,01 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,03 | -0,01 | -0,10 |  | 0,01 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 2,84 | -5,56 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -0,45 | -10,62 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -0,12 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -1,01 | -15,13 | 0,03 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | -0,10 | -14,83 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -1,98 | -20,00 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,38 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,27 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -3,05 | -3,58 | -0,11 | -0,51 |  | -0,01 |  |
| 169 | Gmax | Combination | 3,24 | -2,32 | -0,07 | -0,32 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | 3,23 | -2,37 | -0,07 | -0,31 |  | -0,01 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -3,06 | -3,63 | -0,14 | -0,61 |  | -0,02 |  |
| 170 | Gmax | Combination | 32,18 | -19,91 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | 32,20 | -19,80 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,30 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,40 | -0,11 | -0,56 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -14,66 | -30,16 | -1,13 | -5,64 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | 31,99 | -20,83 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | 32,01 | -20,74 | -0,09 | -0,48 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -14,64 | -30,07 | -1,13 | -5,63 |  | 0,00 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 2,58 | -5,61 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 0,44 | -6,04 | -0,01 | -0,10 |  | 0,01 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 0,46 | -5,93 | -0,02 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 2,61 | -5,50 | 0,06 | 0,30 |  | 0,00 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -0,46 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 173 | Gmax | Combination | 0,82 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 173 | Gmax | Combination | 0,84 | -10,17 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -0,44 | -10,43 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -0,09 | -14,83 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -1,01 | -15,02 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -0,99 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -0,07 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -1,99 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,27 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 1,15 | -19,17 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 175 | Gmax | Combination | -1,97 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 12,69 | 11,40 | 0,41 | 1,24 |  | 0,28 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -6,94 | 7,47 | -0,30 | -1,16 |  | 0,22 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -12,71 | -21,35 | 0,10 | -0,23 |  | 0,17 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 6,93 | -17,42 | -0,16 | 0,62 |  | 0,24 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 17,04 | -9,39 | 0,77 | 1,61 |  | -0,08 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -15,76 | -15,95 | -0,12 | -0,23 |  | 0,14 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -11,25 | 6,61 | -0,06 | -1,12 |  | 0,29 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 21,55 | 13,17 | 0,54 | 1,27 |  | 0,07 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -5,55 | -15,91 | 0,25 | 1,42 |  | -0,30 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -1,98 | -15,19 | 0,30 | 0,67 |  | -0,12 |  |
| 178 | Gmax | Combination | 2,06 | 5,00 | -0,28 | 0,33 |  | -0,05 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -1,52 | 4,28 | 0,01 | -0,11 |  | -0,23 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -0,77 | -9,14 | 0,26 | 0,50 |  | -0,05 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -0,25 | -9,04 | -0,07 | 0,14 |  | -0,02 |  |
| 179 | Gmax | Combination | 4,41 | 14,24 | -0,62 | 0,24 |  | 0,09 |  |
| 179 | Gmax | Combination | 3,89 | 14,14 | -0,33 | 0,05 |  | 0,07 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -0,02 | -7,89 | -0,07 | 0,11 |  | -0,07 |  |
| 180 | Gmax | Combination | 1,44 | -7,60 | -0,21 | -0,07 |  | -0,12 |  |
| 180 | Gmax | Combination | 5,96 | 15,02 | -0,92 | -0,21 |  | -0,06 |  |
| 180 | Gmax | Combination | 4,50 | 14,73 | -0,61 | 0,27 |  | 0,00 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 2,34 | -3,10 | -0,23 | -0,16 |  | -0,20 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 0,28 | -3,51 | -0,21 | -0,15 |  | -0,27 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 1,34 | 1,80 | -1,19 | -0,47 |  | -0,22 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 3,40 | 2,21 | -0,84 | 0,18 |  | -0,15 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 0,86 | -0,61 | -0,23 | -0,24 |  | -0,33 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -1,66 | -1,11 | -0,34 | -0,02 |  | -0,36 |  |
| 182 | Gmax | Combination | -2,06 | -3,13 | -1,53 | -0,38 |  | -0,25 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 0,45 | -2,63 | -1,13 | -0,17 |  | -0,22 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -1,29 | 0,76 | -0,33 | 0,01 |  | -0,30 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -3,16 | 0,38 | -0,25 | -0,06 |  | -0,31 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -3,44 | -1,04 | -1,59 | -0,03 |  | -0,27 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -1,57 | -0,66 | -1,54 | -0,45 |  | -0,27 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -2,68 | -19,34 | 0,04 | 0,64 |  | 0,06 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -7,38 | -20,29 | 0,33 | -0,12 |  | -0,10 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -6,55 | -16,11 | 0,23 | 0,66 |  | -0,25 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -1,84 | -15,16 | 0,48 | 1,47 |  | -0,09 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -8,72 | -26,97 | 0,55 | 0,96 |  | -0,22 |  |
| 185 | Gmax | Combination | 3,40 | -24,55 | 0,21 | 0,06 |  | -0,16 |  |
| 185 | Gmax | Combination | 6,78 | -7,63 | -0,05 | 0,14 |  | -0,10 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -5,34 | -10,06 | 0,19 | 0,48 |  | -0,16 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 5,79 | -12,57 | 0,23 | 0,13 |  | -0,16 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 3,33 | -13,06 | 0,14 | -0,08 |  | -0,19 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 4,55 | -6,98 | -0,20 | -0,06 |  | -0,16 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 7,01 | -6,49 | -0,06 | 0,11 |  | -0,13 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 4,63 | -6,57 | 0,15 | -0,07 |  | -0,17 |  |
| 187 | Gmax | Combination | -0,07 | -7,51 | 0,33 | -0,22 |  | -0,20 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 0,74 | -3,42 | -0,22 | -0,16 |  | -0,24 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 5,45 | -2,48 | -0,22 | -0,16 |  | -0,21 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 0,65 | -3,89 | 0,32 | -0,23 |  | -0,21 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -5,51 | -5,13 | 1,04 | 0,07 |  | -0,27 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -4,84 | -1,75 | -0,24 | 0,00 |  | -0,40 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 1,32 | -0,52 | -0,24 | -0,24 |  | -0,34 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -5,07 | -2,89 | 1,03 | 0,02 |  | -0,17 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -7,14 | -3,30 | 2,10 | 0,51 |  | -0,18 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -6,53 | -0,29 | -0,85 | -0,18 |  | -0,58 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -4,46 | 0,12 | -0,23 | 0,03 |  | -0,58 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -10,99 | -27,42 | -0,29 | -0,91 |  | -0,14 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 1,70 | -24,89 | -0,27 | -0,07 |  | -0,23 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 6,62 | -0,25 | -0,16 | -0,17 |  | -0,14 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -6,06 | -2,79 | 0,06 | -0,17 |  | -0,05 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 5,51 | -5,82 | 0,13 | 0,02 |  | -0,19 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 1,52 | -6,62 | 0,34 | 0,09 |  | -0,18 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 0,10 | -13,71 | 0,12 | -0,08 |  | -0,20 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 4,09 | -12,91 | 0,28 | 0,14 |  | -0,21 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 1,68 | -5,80 | 0,35 | 0,18 |  | -0,14 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 0,97 | -5,94 | 0,09 | -0,04 |  | -0,07 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 0,69 | -7,36 | 0,31 | -0,23 |  | -0,07 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 1,40 | -7,21 | 0,12 | -0,07 |  | -0,14 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 1,48 | -3,41 | 0,11 | 0,06 |  | 0,05 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -2,20 | -4,15 | -0,41 | -0,13 |  | 0,12 |  |
| 193 | Gmax | Combination | -2,27 | -4,48 | 1,11 | 0,08 |  | 0,05 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 1,41 | -3,74 | 0,31 | -0,23 |  | -0,02 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -1,73 | -1,80 | -0,39 | -0,04 |  | 0,14 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -3,69 | -2,19 | 0,25 | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -3,78 | -2,63 | 0,56 | 0,21 |  | 0,10 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -1,82 | -2,24 | 1,10 | 0,04 |  | 0,09 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -5,82 | -20,88 | 0,16 | 0,41 |  | 0,00 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -0,17 | -19,75 | 0,03 | -0,10 |  | -0,01 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 3,61 | -0,86 | 0,14 | 0,06 |  | -0,03 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -2,04 | -1,99 | -0,01 | 0,25 |  | -0,02 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 1,97 | -9,05 | 0,02 | -0,12 |  | -0,10 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -3,21 | -10,08 | -0,07 | -0,07 |  | -0,14 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -2,68 | -7,46 | 0,34 | 0,00 |  | -0,16 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 2,49 | -6,42 | 0,14 | 0,05 |  | -0,11 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -2,74 | -7,73 | -0,08 | -0,09 |  | -0,16 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 0,09 | -7,16 | 0,32 | 0,15 |  | -0,15 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 0,30 | -6,08 | 0,09 | 0,08 |  | -0,16 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -2,52 | -6,64 | 0,35 | 0,02 |  | -0,17 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 0,38 | -5,67 | 0,31 | 0,09 |  | -0,16 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 2,96 | -5,16 | 0,09 | 0,23 |  | -0,08 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 3,38 | -3,03 | -0,38 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 0,81 | -3,55 | 0,06 | -0,04 |  | -0,08 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 3,14 | -4,24 | 0,11 | 0,33 |  | -0,35 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 3,48 | -4,17 | -0,92 | -0,19 |  | -0,35 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 4,19 | -0,62 | -0,73 | 0,02 |  | 0,39 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 3,85 | -0,69 | -0,38 | 0,02 |  | 0,39 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -5,39 | -18,34 | 0,10 | 0,57 |  | -0,07 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 0,94 | -17,07 | -0,28 | -0,52 |  | -0,14 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 0,43 | -19,63 | -0,05 | -0,12 |  | -0,08 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -5,91 | -20,90 | 0,44 | 0,46 |  | -0,01 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 0,99 | -16,81 | -0,23 | -0,25 |  | -0,26 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -7,76 | -18,56 | -0,84 | 0,08 |  | -0,18 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -6,18 | -10,68 | -0,04 | -0,06 |  | -0,10 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 2,57 | -8,93 | -0,06 | -0,14 |  | -0,18 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -6,16 | -10,56 | -0,85 | 0,04 |  | 0,11 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 1,19 | -9,09 | 0,37 | -0,05 |  | 0,14 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 1,64 | -6,85 | 0,35 | 0,16 |  | -0,05 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -5,71 | -8,32 | -0,05 | -0,08 |  | -0,08 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 1,81 | -6,00 | 0,42 | 0,16 |  | 0,10 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 5,45 | -5,27 | 2,68 | 0,50 |  | 0,03 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 5,58 | -4,63 | -0,03 | 0,20 |  | -0,18 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 1,94 | -5,36 | 0,34 | 0,10 |  | -0,11 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 6,50 | -0,03 | 2,62 | 0,20 |  | -0,11 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 4,00 | -0,53 | 1,60 | -0,49 |  | -0,21 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 3,27 | -4,21 | 1,18 | 0,23 |  | -0,40 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 5,76 | -3,71 | -0,01 | 0,30 |  | -0,29 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 0,44 | -12,86 | -0,30 | 0,36 |  | 0,24 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -10,54 | -15,05 | -0,04 | -0,48 |  | 0,28 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -5,06 | 12,35 | 0,62 | 0,07 |  | 0,20 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 5,92 | 14,54 | 0,33 | -0,02 |  | 0,16 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -10,68 | -15,71 | 0,03 | -0,09 |  | 0,13 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -0,20 | -13,62 | 0,23 | -0,16 |  | 0,06 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 5,51 | 14,93 | 0,88 | 0,09 |  | 0,01 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -4,97 | 12,84 | 0,63 | 0,10 |  | 0,08 |  |
| 207 | Gmax | Combination | -0,17 | -13,48 | 0,24 | -0,13 |  | -0,04 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 1,35 | -13,17 | 0,64 | 0,19 |  | -0,06 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 4,47 | 2,43 | 1,11 | 0,09 |  | -0,13 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 2,95 | 2,12 | 0,91 | 0,26 |  | -0,10 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 3,42 | -2,84 | 0,63 | 0,15 |  | -0,04 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 3,99 | -2,72 | 0,83 | 0,10 |  | -0,06 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 4,15 | -1,89 | 1,54 | 0,24 |  | -0,13 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 3,58 | -2,00 | 1,15 | 0,32 |  | -0,11 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 4,29 | -1,20 | 0,83 | 0,11 |  | -0,05 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 2,69 | -1,52 | 0,88 | -0,01 |  | -0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 3,05 | 0,26 | 1,58 | 0,03 |  | -0,12 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 4,65 | 0,58 | 1,52 | 0,12 |  | -0,13 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 2,03 | -53,04 | 0,66 | 0,11 |  | -0,10 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -27,97 | -59,04 | -1,67 | 0,59 |  | 0,27 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -19,53 | -16,85 | 0,00 | -0,47 |  | 0,49 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 10,47 | -10,85 | -0,31 | 0,36 |  | 0,12 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -27,16 | -55,01 | -2,10 | -1,56 |  | 0,61 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 3,08 | -48,96 | 0,14 | -0,15 |  | 0,24 |  |
| 211 | Gmax | Combination | 10,58 | -11,46 | 0,20 | -0,17 |  | -0,01 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -19,66 | -17,51 | 0,08 | -0,08 |  | 0,36 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 9,51 | -16,78 | 0,13 | -0,19 |  | 0,07 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 3,59 | -17,97 | 0,07 | 0,04 |  | 0,04 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 4,69 | -12,51 | 0,65 | 0,19 |  | 0,01 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 10,61 | -11,32 | 0,21 | -0,14 |  | 0,04 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 5,89 | -6,48 | 0,07 | 0,06 |  | 0,05 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 6,55 | -6,35 | 0,37 | 0,06 |  | 0,08 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 7,41 | -2,04 | 0,82 | 0,09 |  | 0,02 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 6,75 | -2,17 | 0,64 | 0,15 |  | -0,01 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 7,59 | -1,14 | 0,37 | 0,07 |  | 0,11 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 10,02 | -0,66 | 0,37 | 0,01 |  | 0,12 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 10,15 | -0,03 | 0,89 | -0,01 |  | 0,06 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 7,72 | -0,52 | 0,82 | 0,11 |  | 0,04 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -10,92 | -0,58 | -0,28 | -1,06 |  | 0,03 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -12,03 | -0,80 | -0,72 | -0,37 |  | -0,05 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -14,20 | -11,66 | 0,25 | -0,39 |  | 0,13 |  |
| 215 | Gmax | Combination | -13,09 | -11,44 | 0,16 | -0,01 |  | 0,20 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -4,52 | 36,74 | -0,74 | -0,47 |  | 0,05 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 33,72 | 44,39 | 0,98 | 0,28 |  | -0,18 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 14,74 | -50,50 | -0,33 | 0,81 |  | -0,33 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -23,49 | -58,15 | 0,32 | -0,01 |  | -0,11 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -10,33 | -14,87 | -0,09 | -0,40 |  | -0,32 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -34,78 | -19,76 | 0,71 | 1,68 |  | -0,07 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -31,78 | -4,75 | -0,29 | -0,28 |  | -0,13 |  |
| 217 | Gmax | Combination | -7,33 | 0,14 | -0,21 | -1,05 |  | -0,38 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -33,64 | -14,03 | 0,68 | 1,53 |  | 0,19 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 20,46 | -3,21 | -0,51 | -3,51 |  | -0,19 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 29,82 | 43,61 | -0,58 | -0,03 |  | -0,08 |  |
| 218 | Gmax | Combination | -24,28 | 32,79 | -0,31 | -0,38 |  | 0,30 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 16,11 | -24,98 | 1,15 | 4,76 |  | -0,15 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 12,20 | -25,76 | -1,68 | -2,89 |  | 0,05 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 23,44 | 30,42 | 0,31 | 0,81 |  | 0,17 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 27,34 | 31,20 | -0,55 | 0,13 |  | -0,03 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 14,68 | -13,40 | -1,22 | -0,59 |  | -0,17 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -3,77 | -17,09 | 0,09 | 0,14 |  | -0,10 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -2,26 | -9,54 | -0,05 | -0,22 |  | -0,32 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 16,19 | -5,85 | 0,08 | -0,37 |  | -0,39 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -1,46 | -5,54 | 0,09 | 0,14 |  | -0,13 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -1,36 | -5,52 | -0,24 | -0,23 |  | -0,11 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -1,14 | -4,43 | -0,03 | 0,01 |  | -0,05 |  |
| 221 | Gmax | Combination | -1,24 | -4,45 | -0,05 | -0,22 |  | -0,07 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -0,71 | -2,28 | -0,23 | -0,20 |  | -0,20 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -1,53 | -2,44 | -0,70 | -0,60 |  | -0,23 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -0,98 | 0,31 | 0,24 | 0,30 |  | -0,05 |  |
| 222 | Gmax | Combination | -0,16 | 0,47 | -0,03 | -0,01 |  | -0,02 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -21,70 | -11,64 | -0,56 | -1,50 |  | -0,27 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 13,51 | -4,60 | 0,76 | 3,56 |  | 0,07 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 11,43 | -14,97 | -0,37 | -0,27 |  | 0,03 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -23,77 | -22,01 | -0,14 | 0,25 |  | -0,31 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 11,49 | -14,71 | 0,33 | 0,04 |  | -0,03 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 3,08 | -16,40 | -0,24 | 0,11 |  | -0,34 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 0,74 | -28,05 | -0,04 | -2,56 |  | -0,32 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 9,15 | -26,37 | 0,89 | 4,71 |  | -0,02 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 4,68 | -8,40 | -0,25 | 0,06 |  | 0,02 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 2,05 | -8,92 | 0,88 | 0,14 |  | 0,07 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 0,59 | -16,21 | -0,27 | 0,07 |  | -0,02 |  |
| 225 | Gmax | Combination | 3,22 | -15,69 | 0,42 | -0,26 |  | -0,07 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 2,67 | -5,83 | 0,88 | 0,17 |  | 0,11 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -8,86 | -8,13 | 1,64 | 0,28 |  | 0,11 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -8,63 | -6,98 | -0,21 | -0,22 |  | -0,11 |  |
| 226 | Gmax | Combination | 2,90 | -4,67 | -0,27 | 0,06 |  | -0,11 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -7,81 | -2,89 | 1,62 | 0,21 |  | 0,03 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -8,15 | -2,96 | 0,95 | -0,13 |  | 0,04 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -8,32 | -3,80 | 0,38 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -7,98 | -3,73 | -0,20 | -0,19 |  | 0,01 |  |
| 228 | Gmax | Combination | 8,44 | -20,98 | -0,35 | 0,20 |  | 0,01 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -2,23 | -23,11 | -0,41 | -0,90 |  | -0,01 |  |
| 228 | Gmax | Combination | 0,65 | -8,69 | 0,03 | -0,82 |  | 0,06 |  |
| 228 | Gmax | Combination | 11,33 | -6,55 | 0,74 | 0,52 |  | 0,08 |  |
| 229 | Gmax | Combination | -1,59 | -22,99 | -0,34 | 0,20 |  | 0,04 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 4,09 | 5,40 | 0,32 | -0,07 |  | 0,02 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 3,79 | 5,34 | -0,13 | -0,11 |  | 0,08 |  |
| 229 | Gmax | Combination | -1,89 | -23,05 | -0,18 | -0,85 |  | 0,10 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -11,04 | -30,40 | 0,35 | 3,68 |  | -0,96 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -3,66 | -28,92 | 0,81 | 2,08 |  | 0,14 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -1,33 | -17,28 | -0,67 | 0,12 |  | 0,14 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -8,71 | -18,75 | 0,08 | -0,19 |  | -0,96 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -1,63 | -18,78 | 0,56 | 0,81 |  | 0,84 |  |
| 231 | Gmax | Combination | 0,45 | -18,36 | 0,43 | 0,68 |  | 1,08 |  |
| 231 | Gmax | Combination | 2,35 | -8,86 | 1,17 | 0,11 |  | 0,70 |  |
| 231 | Gmax | Combination | 0,27 | -9,28 | -0,67 | 0,07 |  | 0,46 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 3,51 | -3,07 | 0,43 | 0,70 |  | 1,42 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 2,46 | -3,28 | 0,16 | -0,38 |  | 1,45 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 1,93 | -5,98 | 4,26 | 0,82 |  | 0,82 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 2,97 | -5,77 | 1,21 | 0,32 |  | 0,79 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 3,10 | -0,10 | 0,33 | 0,48 |  | 1,68 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 6,55 | 0,59 | 0,06 | 0,10 |  | 1,75 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 6,42 | -0,05 | 5,42 | 0,28 |  | 0,63 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 2,97 | -0,74 | 4,20 | 0,52 |  | 0,56 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -15,75 | -32,95 | 0,58 | 2,05 |  | 0,00 |  |
| 234 | Gmax | Combination | 11,30 | -27,55 | 2,99 | 5,61 |  | 0,31 |  |
| 234 | Gmax | Combination | 11,63 | -25,86 | 0,57 | 2,03 |  | -0,06 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -15,41 | -31,27 | 0,74 | 3,76 |  | -0,37 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 14,68 | -10,62 | 2,29 | 2,07 |  | 0,65 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 4,10 | -12,74 | 0,69 | 0,04 |  | 0,70 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 3,08 | -17,83 | 0,11 | 0,62 |  | 0,97 |  |
| 235 | Gmax | Combination | 13,66 | -15,72 | 0,31 | 0,76 |  | 0,92 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 4,19 | -12,29 | 0,69 | 0,07 |  | 0,15 |  |
| 236 | Gmax | Combination | -6,52 | -14,43 | -6,10 | 1,08 |  | 0,60 |  |
| 236 | Gmax | Combination | -4,57 | -4,69 | 1,16 | -0,18 |  | 1,73 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 6,14 | -2,55 | 0,11 | 0,63 |  | 1,28 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -3,73 | -0,48 | -6,82 | -2,48 |  | 3,02 |  |
| 237 | Gmax | Combination | 0,30 | 0,33 | 0,18 | 0,19 |  | 2,95 |  |
| 237 | Gmax | Combination | 0,09 | -0,70 | -2,28 | -0,37 |  | 0,08 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -3,94 | -1,51 | 1,34 | 0,69 |  | 0,15 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -3,04 | 7,92 | 0,05 | 0,01 |  | 1,90 |  |
| 238 | Gmax | Combination | 12,67 | 11,06 | -4,80 | -1,15 |  | 0,47 |  |
| 238 | Gmax | Combination | 4,69 | -28,87 | 5,92 | 6,20 |  | 0,43 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -11,03 | -32,01 | 0,27 | 1,99 |  | 1,85 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 11,33 | 4,34 | -4,65 | -0,43 |  | -0,96 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 11,10 | 4,30 | -1,97 | -0,05 |  | -1,10 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 7,84 | -11,99 | -0,81 | -0,26 |  | -0,48 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 8,07 | -11,95 | 5,21 | 2,66 |  | -0,35 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 12,36 | 10,62 | -2,07 | -0,55 |  | -0,91 |  |
| 240 | Gmax | Combination | -8,66 | 6,42 | -0,61 | -0,28 |  | -1,41 |  |
| 240 | Gmax | Combination | -13,09 | -15,75 | -2,38 | 1,83 |  | -1,29 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 7,93 | -11,54 | -0,80 | -0,23 |  | -0,78 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -6,27 | -24,82 | -0,81 | -4,11 |  | 0,82 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 4,83 | -22,60 | -1,32 | -0,56 |  | 0,09 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 10,92 | 7,88 | 1,47 | 0,10 |  | 0,04 |  |
| 241 | Gmax | Combination | -0,18 | 5,66 | -0,07 | -0,42 |  | 0,77 |  |
| 242 | Gmax | Combination | 6,11 | -16,19 | -1,33 | -0,58 |  | -0,19 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -2,21 | -17,85 | -0,61 | -0,57 |  | -0,38 |  |
| 242 | Gmax | Combination | 1,56 | 0,97 | 0,29 | 0,33 |  | -0,27 |  |
| 242 | Gmax | Combination | 9,87 | 2,64 | 1,49 | 0,22 |  | -0,08 |  |
| 243 | Gmax | Combination | 0,46 | -4,52 | -0,63 | -0,71 |  | -0,62 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -7,72 | -6,15 | -0,32 | 0,58 |  | -0,56 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -6,77 | -1,40 | -1,03 | -0,28 |  | -0,31 |  |
| 243 | Gmax | Combination | 1,41 | 0,24 | 0,20 | -0,14 |  | -0,37 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -6,72 | -1,15 | -0,74 | -1,53 |  | -0,61 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 5,68 | 1,33 | -0,75 | 0,03 |  | -0,70 |  |
| 244 | Gmax | Combination | 5,58 | 0,84 | -1,07 | 0,05 |  | -0,27 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -6,82 | -1,64 | -0,88 | 0,46 |  | -0,18 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -5,15 | -30,00 | -1,02 | -5,35 |  | -0,40 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 8,88 | -27,19 | -1,37 | -0,11 |  | -0,55 |  |
| 245 | Gmax | Combination | 10,01 | -21,56 | -1,21 | -0,53 |  | -0,03 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -4,03 | -24,37 | -0,91 | -4,13 |  | 0,12 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 9,71 | -23,05 | -1,39 | -0,20 |  | -0,12 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 5,50 | -23,90 | -1,58 | 0,00 |  | 0,12 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 7,08 | -16,00 | -0,57 | -0,56 |  | 0,03 |  |
| 246 | Gmax | Combination | 11,29 | -15,16 | -1,21 | -0,56 |  | -0,21 |  |
| 247 | Gmax | Combination | 5,75 | -22,65 | -1,52 | 0,33 |  | 0,46 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -18,73 | -27,54 | -0,45 | -5,61 |  | -0,53 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -14,73 | -7,55 | -0,30 | 0,59 |  | -1,03 |  |
| 247 | Gmax | Combination | 9,75 | -2,66 | -0,60 | -0,71 |  | -0,04 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -12,52 | 3,53 | 1,20 | 2,63 |  | -1,56 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -27,53 | 0,53 | 1,92 | 0,14 |  | -1,42 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -28,75 | -5,56 | -1,50 | -0,12 |  | -1,59 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -13,73 | -2,56 | -0,73 | -1,52 |  | -1,73 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -3,75 | 7,77 | -0,01 | -0,15 |  | -0,70 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 19,08 | 12,34 | 4,32 | 0,78 |  | 0,09 |  |
| 249 | Gmax | Combination | 11,27 | -26,71 | -1,66 | -0,16 |  | -0,55 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -11,56 | -31,28 | -1,01 | -5,35 |  | -1,35 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 17,73 | 5,62 | 4,30 | 0,64 |  | -0,36 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 10,49 | 4,18 | 2,62 | 0,60 |  | -0,45 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 4,85 | -24,03 | -1,37 | 0,04 |  | -0,08 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 12,09 | -22,58 | -1,68 | -0,26 |  | 0,01 |  |
| 251 | Gmax | Combination | 11,75 | 10,50 | 2,57 | 0,34 |  | -0,61 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -18,19 | 4,51 | -1,27 | -0,37 |  | 0,16 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -24,84 | -28,77 | -1,42 | -5,81 |  | 0,84 |  |
| 251 | Gmax | Combination | 5,10 | -22,78 | -1,30 | 0,37 |  | 0,07 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -19,43 | -1,73 | -1,66 | -2,32 |  | 1,75 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -24,13 | -2,67 | -1,11 | 0,06 |  | 1,62 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -23,32 | 1,37 | 0,67 | -0,11 |  | 0,32 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -18,63 | 2,31 | 0,22 | 2,43 |  | 0,46 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -18,80 | -18,37 | -0,14 | -1,99 |  | 0,55 |  |
| 253 | Gmax | Combination | 7,70 | -13,07 | -0,58 | -0,79 |  | 0,29 |  |
| 253 | Gmax | Combination | 0,42 | -49,49 | -0,27 | -0,23 |  | 0,45 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -26,09 | -54,79 | -0,38 | -1,22 |  | 0,72 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 6,70 | -18,10 | -0,57 | -0,73 |  | 0,24 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 5,47 | -18,34 | -0,39 | 0,05 |  | 0,18 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 5,62 | -17,56 | 0,18 | 0,06 |  | 0,09 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 6,85 | -17,32 | -0,27 | -0,27 |  | 0,15 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 7,82 | -6,57 | -0,39 | 0,04 |  | 0,19 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 10,05 | -6,12 | -0,18 | 0,04 |  | 0,22 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 10,14 | -5,63 | 0,32 | 0,05 |  | 0,15 |  |
| 255 | Gmax | Combination | 7,92 | -6,07 | 0,18 | 0,08 |  | 0,11 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 11,12 | -0,77 | -0,18 | 0,01 |  | 0,24 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 11,99 | -0,59 | -0,18 | -0,01 |  | 0,24 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 12,06 | -0,25 | 0,36 | 0,00 |  | 0,18 |  |
| 256 | Gmax | Combination | 11,18 | -0,43 | 0,32 | 0,06 |  | 0,17 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -8,80 | -22,27 | -0,78 | -3,84 |  | 0,15 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -1,62 | -20,84 | -0,72 | -0,12 |  | -0,07 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -0,39 | -14,69 | -0,50 | -0,77 |  | 0,11 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -7,57 | -16,12 | -0,48 | -2,06 |  | 0,34 |  |
| 258 | Gmax | Combination | 0,52 | -10,14 | -0,74 | -0,22 |  | 0,22 |  |
| 258 | Gmax | Combination | 7,26 | -8,79 | -0,31 | 0,11 |  | 0,35 |  |
| 258 | Gmax | Combination | 5,35 | -18,37 | -0,41 | 0,04 |  | 0,29 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -1,40 | -19,72 | -0,48 | -0,72 |  | 0,16 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 8,34 | -3,42 | -0,34 | -0,02 |  | 0,36 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 7,48 | -3,59 | -0,27 | -0,01 |  | 0,34 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 6,85 | -6,76 | -0,18 | 0,04 |  | 0,28 |  |
| 259 | Gmax | Combination | 7,70 | -6,59 | -0,41 | 0,04 |  | 0,30 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 8,22 | 0,08 | -0,24 | 0,15 |  | 0,31 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 11,14 | 0,67 | -0,34 | 0,00 |  | 0,32 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 10,84 | -0,82 | -0,10 | 0,01 |  | 0,31 |  |
| 260 | Gmax | Combination | 7,92 | -1,41 | -0,19 | 0,01 |  | 0,30 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -4,73 | 4,75 | 0,01 | 0,10 |  | -0,42 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 8,73 | 7,44 | 1,50 | 0,35 |  | 0,34 |  |
| 261 | Gmax | Combination | 3,27 | -19,86 | -0,80 | -0,13 |  | 0,20 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -10,19 | -22,55 | -0,74 | -3,83 |  | -0,56 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 7,68 | 2,20 | 1,45 | 0,10 |  | 0,28 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 2,88 | 1,24 | 0,18 | -0,35 |  | 0,15 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 0,60 | -10,12 | -0,31 | 0,11 |  | 0,31 |  |
| 262 | Gmax | Combination | 5,41 | -9,16 | -0,82 | -0,24 |  | 0,44 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 2,73 | 0,50 | 0,31 | 0,33 |  | 0,05 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 2,84 | 0,53 | -0,95 | 0,01 |  | 0,13 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 1,78 | -4,73 | -0,27 | -0,01 |  | 0,37 |  |
| 263 | Gmax | Combination | 1,68 | -4,75 | -0,33 | -0,02 |  | 0,30 |  |
| 264 | Gmax | Combination | 2,79 | 0,28 | -1,08 | -0,61 |  | 0,18 |  |
| 264 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,27 | -1,29 | -0,11 |  | 0,15 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -0,21 | -1,60 | -0,12 | 0,05 |  | 0,33 |  |
| 264 | Gmax | Combination | 2,52 | -1,06 | -0,24 | 0,15 |  | 0,35 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -2,06 | -1,62 | -0,32 | -0,46 |  | -0,33 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -2,28 | -1,76 | -0,21 | -0,58 |  | -0,27 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,90 | 0,21 | -0,03 |  | -0,19 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,84 | 0,11 | 0,05 |  | -0,18 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -2,88 | -1,44 | 0,34 | -0,14 |  | 0,00 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -2,98 | -2,12 | 0,32 | -0,10 |  | -0,12 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,68 | -0,12 | -0,67 |  | -0,18 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -2,10 | -1,21 | -0,06 | -0,68 |  | -0,03 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -3,63 | -2,54 | 0,14 | 0,11 |  | 0,22 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -4,22 | -1,66 | 0,04 | -0,07 |  | 0,15 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,87 | -0,74 | -0,19 | -0,47 |  | 0,24 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,74 | -0,98 | -0,28 | -0,35 |  | 0,28 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,32 | -0,07 | -0,68 |  | 0,10 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -1,94 | -0,57 | -0,12 | -0,54 |  | 0,18 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -3,51 | -0,44 | 0,11 | -0,07 |  | 0,15 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -4,02 | -1,55 | 0,30 | -0,14 |  | 0,12 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -1,86 | -1,37 | -0,40 | -0,25 |  | 0,24 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -1,26 | -1,30 | -0,43 | -0,13 |  | 0,20 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -1,43 | -1,56 | -0,02 | 0,13 |  | 0,07 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -2,11 | -1,62 | -0,02 | 0,10 |  | 0,14 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,26 | -1,77 | -0,06 | 0,21 |  | 0,03 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -1,05 | -1,73 | -0,02 | 0,18 |  | 0,06 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,03 | -0,49 | -0,07 |  | 0,13 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,37 | -2,11 | -0,51 | -0,05 |  | 0,05 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -1,92 | -2,14 | 0,07 | 0,14 |  | -0,19 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,41 | 0,01 | 0,21 |  | -0,16 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -1,54 | -2,18 | -0,58 | -0,21 |  | -0,28 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -1,91 | -1,98 | -0,46 | -0,33 |  | -0,33 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -1,17 | -1,94 | -0,07 | -0,17 |  | -0,16 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,39 | -0,02 | -0,21 |  | -0,15 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -0,57 | -1,97 | -0,20 | -0,48 |  | -0,08 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -0,31 | -1,56 | -0,12 | -0,40 |  | -0,23 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -1,27 | -2,72 | -0,72 | -0,07 |  | -0,07 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -1,36 | -2,59 | -0,67 | -0,12 |  | -0,19 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -1,23 | -2,40 | -0,05 | 0,26 |  | -0,10 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -1,21 | -2,53 | -0,06 | 0,29 |  | -0,04 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,65 | -1,90 | -0,17 | -0,53 |  | -0,03 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,60 | -1,81 | -0,21 | -0,52 |  | -0,08 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,64 | -2,34 | 0,04 | -0,26 |  | -0,09 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,72 | -2,47 | 0,03 | -0,29 |  | -0,03 |  |
| 275 | Gmax | Combination | 1,91 | 0,51 | -0,03 | 0,33 |  | 0,09 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -0,20 | -1,81 | -0,05 | 0,16 |  | 0,05 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,93 | -0,02 | 0,21 |  | 0,02 |  |
| 275 | Gmax | Combination | 0,17 | 0,28 | 0,01 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -0,99 | -1,83 | 0,02 | 0,13 |  | 0,11 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -0,90 | -1,73 | -0,02 | 0,15 |  | 0,06 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -0,87 | -1,81 | 0,02 | 0,21 |  | 0,08 |  |
| 277 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,40 | 0,01 | 0,70 |  | -0,01 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,81 | 0,21 | 0,54 |  | -0,03 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -0,18 | -1,82 | 0,16 | 0,52 |  | -0,07 |  |
| 277 | Gmax | Combination | 0,26 | -0,44 | -0,01 | 0,70 |  | -0,08 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -1,39 | -2,15 | -0,25 | -0,34 |  | -0,26 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -2,31 | -2,18 | -0,23 | -0,10 |  | -0,26 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -2,26 | -1,49 | -0,18 | 0,03 |  | -0,20 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -1,83 | -1,78 | -0,12 | -0,13 |  | -0,16 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -0,34 | -2,01 | 0,16 | 0,54 |  | -0,08 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -0,38 | -2,07 | 0,26 | 0,61 |  | -0,13 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,19 | 0,01 | 0,50 |  | -0,17 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,24 | 0,02 | 0,69 |  | -0,16 |  |
| 280 | Gmax | Combination | -0,15 | -2,40 | 0,22 | 0,37 |  | -0,22 |  |
| 280 | Gmax | Combination | -0,59 | -2,37 | -0,09 | -0,10 |  | -0,44 |  |
| 280 | Gmax | Combination | -0,12 | -2,28 | 0,01 | 0,56 |  | -0,22 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,10 | 0,45 | -0,07 |  | 0,11 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -6,02 | -1,14 | 0,10 | 0,04 |  | 0,30 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -6,39 | -5,19 | 1,39 | -0,21 |  | -0,43 |  |
| 281 | Gmax | Combination | -2,58 | -1,49 | 0,21 | -0,24 |  | -0,08 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -3,60 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |  | 0,14 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -3,24 | 0,10 | 0,10 | -0,03 |  | 0,16 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -3,16 | 0,05 | 0,31 | 0,05 |  | 0,16 |  |
| 282 | Gmax | Combination | -3,75 | -0,07 | 0,28 | -0,12 |  | 0,17 |  |
| 283 | Gmax | Combination | -5,07 | -0,30 | -0,08 | 0,03 |  | 0,18 |  |
| 283 | Gmax | Combination | -5,14 | -0,66 | -0,10 | -0,07 |  | 0,26 |  |
| 283 | Gmax | Combination | -4,48 | -0,18 | -0,01 | 0,00 |  | 0,17 |  |
| 284 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,84 | 0,11 | 0,05 |  | 0,18 |  |
| 284 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,90 | 0,21 | -0,03 |  | 0,19 |  |
| 284 | Gmax | Combination | -2,28 | -1,76 | -0,21 | -0,58 |  | 0,27 |  |
| 284 | Gmax | Combination | -2,06 | -1,62 | -0,32 | -0,46 |  | 0,33 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -2,10 | -1,21 | -0,06 | -0,68 |  | 0,03 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,68 | -0,12 | -0,67 |  | 0,18 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -2,98 | -2,12 | 0,32 | -0,10 |  | 0,12 |  |
| 285 | Gmax | Combination | -2,88 | -1,44 | 0,34 | -0,14 |  | 0,00 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -1,74 | -0,98 | -0,28 | -0,35 |  | -0,28 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -1,87 | -0,74 | -0,19 | -0,47 |  | -0,24 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -4,22 | -1,66 | 0,04 | -0,07 |  | -0,15 |  |
| 286 | Gmax | Combination | -3,63 | -2,54 | 0,14 | 0,11 |  | -0,22 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -4,02 | -1,55 | 0,30 | -0,14 |  | -0,12 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -3,51 | -0,44 | 0,11 | -0,07 |  | -0,15 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -1,94 | -0,57 | -0,12 | -0,54 |  | -0,18 |  |
| 287 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,32 | -0,07 | -0,68 |  | -0,10 |  |
| 288 | Gmax | Combination | -2,11 | -1,62 | -0,02 | 0,10 |  | -0,14 |  |
| 288 | Gmax | Combination | -1,43 | -1,56 | -0,02 | 0,13 |  | -0,07 |  |
| 288 | Gmax | Combination | -1,26 | -1,30 | -0,43 | -0,13 |  | -0,20 |  |
| 288 | Gmax | Combination | -1,86 | -1,37 | -0,40 | -0,25 |  | -0,24 |  |
| 289 | Gmax | Combination | -0,37 | -2,11 | -0,51 | -0,05 |  | -0,05 |  |
| 289 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,03 | -0,49 | -0,07 |  | -0,13 |  |
| 289 | Gmax | Combination | -1,05 | -1,73 | -0,02 | 0,18 |  | -0,06 |  |
| 289 | Gmax | Combination | -0,26 | -1,77 | -0,06 | 0,21 |  | -0,03 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -1,91 | -1,98 | -0,46 | -0,33 |  | 0,33 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -1,54 | -2,18 | -0,58 | -0,21 |  | 0,28 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,41 | 0,01 | 0,21 |  | 0,16 |  |
| 290 | Gmax | Combination | -1,92 | -2,14 | 0,07 | 0,14 |  | 0,19 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -0,31 | -1,56 | -0,12 | -0,40 |  | 0,23 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -0,57 | -1,97 | -0,20 | -0,48 |  | 0,08 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,39 | -0,02 | -0,21 |  | 0,15 |  |
| 291 | Gmax | Combination | -1,17 | -1,94 | -0,07 | -0,17 |  | 0,16 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -1,21 | -2,53 | -0,06 | 0,29 |  | 0,04 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -1,23 | -2,40 | -0,05 | 0,26 |  | 0,10 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -1,36 | -2,59 | -0,67 | -0,12 |  | 0,19 |  |
| 292 | Gmax | Combination | -1,27 | -2,72 | -0,72 | -0,07 |  | 0,07 |  |
| 293 | Gmax | Combination | -0,72 | -2,47 | 0,03 | -0,29 |  | 0,03 |  |
| 293 | Gmax | Combination | -0,64 | -2,34 | 0,04 | -0,26 |  | 0,09 |  |
| 293 | Gmax | Combination | -0,60 | -1,81 | -0,21 | -0,52 |  | 0,08 |  |
| 293 | Gmax | Combination | -0,65 | -1,90 | -0,17 | -0,53 |  | 0,03 |  |
| 294 | Gmax | Combination | 0,17 | 0,28 | 0,01 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 294 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,93 | -0,02 | 0,21 |  | -0,02 |  |
| 294 | Gmax | Combination | -0,20 | -1,81 | -0,05 | 0,16 |  | -0,05 |  |
| 294 | Gmax | Combination | 1,91 | 0,51 | -0,03 | 0,33 |  | -0,09 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -0,87 | -1,81 | 0,02 | 0,21 |  | -0,08 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -0,90 | -1,73 | -0,02 | 0,15 |  | -0,06 |  |
| 295 | Gmax | Combination | -0,99 | -1,83 | 0,02 | 0,13 |  | -0,11 |  |
| 296 | Gmax | Combination | 0,26 | -0,44 | -0,01 | 0,70 |  | 0,08 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -0,18 | -1,82 | 0,16 | 0,52 |  | 0,07 |  |
| 296 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,81 | 0,21 | 0,54 |  | 0,03 |  |
| 296 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,40 | 0,01 | 0,70 |  | 0,01 |  |
| 297 | Gmax | Combination | -1,83 | -1,78 | -0,12 | -0,13 |  | 0,16 |  |
| 297 | Gmax | Combination | -2,26 | -1,49 | -0,18 | 0,03 |  | 0,20 |  |
| 297 | Gmax | Combination | -2,31 | -2,18 | -0,23 | -0,10 |  | 0,26 |  |
| 297 | Gmax | Combination | -1,39 | -2,15 | -0,25 | -0,34 |  | 0,26 |  |
| 298 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,24 | 0,02 | 0,69 |  | 0,16 |  |
| 298 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,19 | 0,01 | 0,50 |  | 0,17 |  |
| 298 | Gmax | Combination | -0,38 | -2,07 | 0,26 | 0,61 |  | 0,13 |  |
| 298 | Gmax | Combination | -0,34 | -2,01 | 0,16 | 0,54 |  | 0,08 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -0,12 | -2,28 | 0,01 | 0,56 |  | 0,22 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -0,59 | -2,37 | -0,09 | -0,10 |  | 0,44 |  |
| 299 | Gmax | Combination | -0,15 | -2,40 | 0,22 | 0,37 |  | 0,22 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -2,58 | -1,49 | 0,21 | -0,24 |  | 0,08 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -6,39 | -5,19 | 1,39 | -0,21 |  | 0,43 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -6,02 | -1,14 | 0,10 | 0,04 |  | -0,30 |  |
| 300 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,10 | 0,45 | -0,07 |  | -0,11 |  |
| 301 | Gmax | Combination | -3,75 | -0,07 | 0,28 | -0,12 |  | -0,17 |  |
| 301 | Gmax | Combination | -3,16 | 0,05 | 0,31 | 0,05 |  | -0,16 |  |
| 301 | Gmax | Combination | -3,24 | 0,10 | 0,10 | -0,03 |  | -0,16 |  |
| 301 | Gmax | Combination | -3,60 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |  | -0,14 |  |
| 302 | Gmax | Combination | -4,48 | -0,18 | -0,01 | 0,00 |  | -0,17 |  |
| 302 | Gmax | Combination | -5,14 | -0,66 | -0,10 | -0,07 |  | -0,26 |  |
| 302 | Gmax | Combination | -5,07 | -0,30 | -0,08 | 0,03 |  | -0,18 |  |
| 303 | Gmax | Combination | 4,01 | -7,22 | 0,06 | 0,67 |  | 0,00 |  |
| 303 | Gmax | Combination | 6,36 | 4,51 | 0,09 | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -1,86 | 2,86 | 0,03 | 0,06 |  | 0,01 |  |
| 303 | Gmax | Combination | -4,21 | -8,86 | -0,11 | -0,65 |  | 0,00 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -7,09 | -7,11 | -0,14 | -0,84 |  | 0,06 |  |
| 304 | Gmax | Combination | -5,26 | 2,03 | -0,08 | 0,03 |  | 0,09 |  |
| 304 | Gmax | Combination | 6,32 | 4,35 | 0,10 | 0,02 |  | 0,11 |  |
| 304 | Gmax | Combination | 4,49 | -4,80 | 0,06 | 0,67 |  | 0,08 |  |
| 305 | Gmax | Combination | 8,03 | 16,30 | 0,03 | -0,04 |  | -0,16 |  |
| 305 | Gmax | Combination | 4,71 | 15,63 | -0,34 | -2,72 |  | -0,62 |  |
| 305 | Gmax | Combination | 1,98 | 1,99 | -0,49 | -0,18 |  | -0,55 |  |
| 305 | Gmax | Combination | 5,30 | 2,65 | -0,01 | 0,03 |  | -0,09 |  |
| 306 | Gmax | Combination | -66,08 | -0,61 | 7,65 | 1,42 |  | -2,14 |  |
| 306 | Gmax | Combination | -67,97 | -10,07 | -4,33 | 0,82 |  | -2,87 |  |
| 306 | Gmax | Combination | 2,38 | 4,00 | 0,69 | 4,46 |  | -1,92 |  |
| 306 | Gmax | Combination | 4,28 | 13,46 | 0,49 | 0,15 |  | -1,19 |  |
| 307 | Gmax | Combination | -13,23 | -139,62 | 1,00 | -4,79 |  | -0,73 |  |
| 307 | Gmax | Combination | -28,64 | -142,71 | 0,98 | 6,01 |  | -0,55 |  |
| 307 | Gmax | Combination | 6,01 | 30,55 | -0,43 | 0,31 |  | -0,14 |  |
| 307 | Gmax | Combination | 21,42 | 33,63 | 0,02 | -0,18 |  | -0,32 |  |
| 308 | Gmax | Combination | -1,93 | 3,03 | 0,38 | 1,05 |  | 0,31 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 3,61 | 4,14 | -0,38 | -0,78 |  | -0,35 |  |
| 308 | Gmax | Combination | 2,00 | -3,93 | -1,42 | 1,89 |  | -1,12 |  |
| 308 | Gmax | Combination | -3,54 | -5,04 | -5,86 | 0,11 |  | -0,46 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -2,83 | -1,46 | 0,42 | 1,22 |  | -0,26 |  |
| 309 | Gmax | Combination | -1,85 | 3,43 | -5,95 | -0,37 |  | 0,49 |  |
| 309 | Gmax | Combination | 2,75 | 4,35 | -1,87 | 1,61 |  | 0,92 |  |
| 309 | Gmax | Combination | 1,77 | -0,54 | -0,42 | -0,71 |  | 0,17 |  |
| 310 | Gmax | Combination | 9,94 | 30,70 | -0,60 | 0,13 |  | -2,38 |  |
| 310 | Gmax | Combination | 9,58 | 30,29 | 4,76 | 6,64 |  | -0,83 |  |
| 310 | Gmax | Combination | -11,35 | -74,37 | -0,58 | -6,44 |  | -1,38 |  |
| 310 | Gmax | Combination | -10,99 | -73,96 | 2,16 | 7,85 |  | -2,97 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 44,28 | 6,07 | 3,02 | -1,14 |  | 2,36 |  |
| 311 | Gmax | Combination | -15,49 | -5,88 | -1,06 | -4,33 |  | 1,31 |  |
| 311 | Gmax | Combination | -16,47 | -10,75 | 0,06 | 0,04 |  | 1,03 |  |
| 311 | Gmax | Combination | 43,31 | 1,20 | -4,69 | -0,80 |  | 2,08 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 7.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,74 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,71 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,35 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,75 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,78 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 42,42 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 21,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 20,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 25,96 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 14,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,73 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 18,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,95 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,61 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,79 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,88 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 78 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,45 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 79 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 80 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 35,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 944,12kN. A área do apoio no solo é de 16,60 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=944,1216,60=56,87kNm2=0,57kgfcm2≤0,60kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

A figura 7.3 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 7.3 – Momento na direção X/Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20 cm →Mx=6,52 kNm   My=6,52 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

As figuras 7.4 e 7.5 apresentam os momentos fletores nas paredes.

Figura 7.4 – Momento na direção X.

Figura 7.5 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=8,52 kNm   My=8,34 kNm

As figuras a seguir apresenta os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcular da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR

As figuras 7.6 e 7.7 apresentam os momentos fletores na laje superior.

Figura 7.6 – Momento na direção X.

Figura 7.7 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15 cm →Mx=1,40 kNm   My=1,35 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

# DIMENSIONAMENTO – EEEB-E

## MODELAGEM ESTRUTURAL

A modelagem estrutural foi feita no software SAP-2000 (figuras 8.1 e 8.2) considerando os parâmetros apresentados no item 2.

Figura 8.1 – Modelo estrutural 3D – Vista 1.

Figura 8.2 – Modelo estrutural 3D – Vista 2.

Os carregamentos utilizados no dimensionamento foram:

- Cargas Permanentes (CP)

Peso próprio

- Sobrecargas (SC)

Carregamento na laje/tampas de cobertura (SC)

Carregamento na laje de fundo (SCLF)

Carregamento nas paredes lado interno (SCPI)

Carregamento nas paredes lado externo carga (SCPE)

Combinação para dimensionamento das barras

Comb 1: 1,4CP+1,4SC

Comb 2: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF

Comb 3: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI

Comb 4: 1,4CP+1,4SC+1,4SCLF+1,4SCPI+1,4SCPE

## RESULTADOS DA ANÁLISE ESTRUTURAL

Conforme informado no item anterior a análise estrutural foi feita utilizando o software SAP 2000. A tabela a seguir apresentam os resultados do dimensionamento eletrônico.

Tabela 8.1 – Esforços nas placas.

| Area | OutputCase | CaseType | Fx | Fy | Mx |  | My | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text | KN/m | KN/m | KN-m/m |  | KN-m/m | KN-m/m |
| 1 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,65 | 2,31 | 3,49 |  | 2,93 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,63 | 1,23 | 4,56 |  | 2,48 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,63 | -2,60 | -1,00 |  | 1,18 |  |
| 1 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,65 | -2,09 | -1,52 |  | 1,40 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,86 | 4,68 |  | 0,44 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,62 | 5,02 | 4,51 |  | 0,37 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 2,63 | 1,11 |  | 1,12 |  |
| 2 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,64 | 2,15 | 1,61 |  | 1,33 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,60 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | -4,92 | -4,77 |  | 0,34 |  |
| 3 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,03 | -4,64 |  | 0,29 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -3,19 | -0,39 |  | 0,27 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,63 | -2,99 | -0,61 |  | 0,79 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 0,41 | 5,38 |  | 1,65 |  |
| 4 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -0,03 | 5,81 |  | 0,57 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 3,19 | 0,53 |  | 0,25 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 3,00 | 0,74 |  | 0,75 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | 5,14 | 4,38 |  | 0,24 |  |
| 5 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 5,20 | 4,31 |  | 0,08 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,13 | -4,54 |  | 0,19 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,17 | -4,48 |  | 0,06 |  |
| 6 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | -2,05 | -1,51 |  | -1,40 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -2,57 | -1,00 |  | -1,20 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,58 | 1,24 | 4,54 |  | -2,48 |  |
| 7 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,57 | 2,31 | 3,46 |  | -2,91 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 2,10 | 1,59 |  | -1,33 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 2,60 | 1,10 |  | -1,13 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | 4,99 | 4,50 |  | -0,38 |  |
| 8 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 4,82 | 4,66 |  | -0,45 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -5,01 | -4,62 |  | -0,30 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,60 | -4,87 | -4,74 |  | -0,35 |  |
| 9 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,61 | -0,03 | 5,81 |  | -0,59 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 0,42 | 5,36 |  | -1,66 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -2,97 | -0,60 |  | -0,80 |  |
| 10 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -3,19 | -0,39 |  | -0,29 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 5,20 | 4,31 |  | -0,10 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 5,12 | 4,37 |  | -0,26 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 2,97 | 0,73 |  | -0,76 |  |
| 11 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 3,19 | 0,53 |  | -0,27 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -5,17 | -4,48 |  | -0,07 |  |
| 12 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -5,11 | -4,53 |  | -0,20 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,57 | -1,49 | -2,06 |  | 1,40 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | -0,97 | -2,57 |  | 1,19 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,55 | 4,53 | 1,23 |  | 2,47 |  |
| 13 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,56 | 3,47 | 2,30 |  | 2,91 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | 1,57 | 2,12 |  | 1,33 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | 1,08 | 2,60 |  | 1,13 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,48 | 4,99 |  | 0,38 |  |
| 14 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 4,64 | 4,83 |  | 0,45 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | -4,60 | -5,00 |  | 0,30 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | -4,74 | -4,88 |  | 0,35 |  |
| 15 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,54 | 5,79 | -0,03 |  | 0,58 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,54 | 5,35 | 0,41 |  | 1,65 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | -0,58 | -2,97 |  | 0,79 |  |
| 16 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,56 | -0,36 | -3,18 |  | 0,28 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,28 | 5,18 |  | 0,09 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,35 | 5,12 |  | 0,25 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | 0,71 | 2,97 |  | 0,75 |  |
| 17 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | 0,50 | 3,17 |  | 0,26 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -4,45 | -5,15 |  | 0,07 |  |
| 18 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -4,51 | -5,10 |  | 0,20 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,56 | 3,47 | 2,30 |  | -2,91 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,55 | 4,53 | 1,23 |  | -2,47 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | -0,97 | -2,57 |  | -1,19 |  |
| 19 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,57 | -1,49 | -2,06 |  | -1,40 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 4,64 | 4,83 |  | -0,45 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,48 | 4,99 |  | -0,38 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | 1,08 | 2,60 |  | -1,13 |  |
| 20 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | 1,57 | 2,12 |  | -1,33 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | -4,74 | -4,88 |  | -0,35 |  |
| 21 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | -4,60 | -5,00 |  | -0,30 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,56 | -0,36 | -3,18 |  | -0,28 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | -0,58 | -2,97 |  | -0,79 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,54 | 5,35 | 0,41 |  | -1,65 |  |
| 22 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,54 | 5,79 | -0,03 |  | -0,58 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | 0,50 | 3,17 |  | -0,26 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,56 | 0,71 | 2,97 |  | -0,75 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,35 | 5,12 |  | -0,25 |  |
| 23 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 4,28 | 5,18 |  | -0,09 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -4,51 | -5,10 |  | -0,20 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -4,45 | -5,15 |  | -0,07 |  |
| 24 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,65 | -1,54 | -2,08 |  | 1,40 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -1,03 | -2,60 |  | 1,19 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,63 | -10,67 | 4,56 | 1,24 |  | 2,49 |  |
| 25 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 3,48 | 2,32 |  | 2,93 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,64 | 1,62 | 2,13 |  | 1,33 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,65 | 1,14 | 2,63 |  | 1,13 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,53 | 5,02 |  | 0,37 |  |
| 26 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,69 | 4,85 |  | 0,44 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,66 | -5,04 |  | 0,29 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | -4,78 | -4,91 |  | 0,34 |  |
| 27 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,63 | -10,68 | 5,84 | -0,03 |  | 0,58 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,68 | 5,39 | 0,41 |  | 1,66 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -0,63 | -3,00 |  | 0,79 |  |
| 28 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -0,42 | -3,21 |  | 0,28 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,34 | 5,21 |  | 0,09 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,41 | 5,14 |  | 0,25 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 0,76 | 3,00 |  | 0,75 |  |
| 29 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 0,56 | 3,21 |  | 0,26 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,51 | -5,19 |  | 0,07 |  |
| 30 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,56 | -5,13 |  | 0,19 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 3,48 | 2,32 |  | -2,93 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,63 | -10,67 | 4,56 | 1,24 |  | -2,49 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -1,03 | -2,60 |  | -1,19 |  |
| 31 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,65 | -1,54 | -2,08 |  | -1,40 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,69 | 4,85 |  | -0,44 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,53 | 5,02 |  | -0,37 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,65 | 1,14 | 2,63 |  | -1,13 |  |
| 32 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,64 | 1,62 | 2,13 |  | -1,33 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | -4,78 | -4,91 |  | -0,34 |  |
| 33 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,66 | -5,04 |  | -0,29 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -0,42 | -3,21 |  | -0,28 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | -0,63 | -3,00 |  | -0,79 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,68 | 5,39 | 0,41 |  | -1,66 |  |
| 34 | Gmax | Combination | -10,63 | -10,68 | 5,84 | -0,03 |  | -0,58 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 0,56 | 3,21 |  | -0,26 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,66 | 0,76 | 3,00 |  | -0,75 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,41 | 5,14 |  | -0,25 |  |
| 35 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,34 | 5,21 |  | -0,09 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,56 | -5,13 |  | -0,19 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | -4,51 | -5,19 |  | -0,07 |  |
| 36 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,57 | 2,31 | 3,46 |  | 2,91 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,58 | -10,58 | 1,24 | 4,54 |  | 2,48 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -2,57 | -1,00 |  | 1,20 |  |
| 37 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,57 | -2,05 | -1,51 |  | 1,40 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 4,82 | 4,66 |  | 0,45 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | 4,99 | 4,50 |  | 0,38 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 2,60 | 1,10 |  | 1,13 |  |
| 38 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,58 | 2,10 | 1,59 |  | 1,33 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,60 | -4,87 | -4,74 |  | 0,35 |  |
| 39 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -5,01 | -4,62 |  | 0,30 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -3,19 | -0,39 |  | 0,29 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,58 | -2,97 | -0,60 |  | 0,80 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 0,42 | 5,36 |  | 1,66 |  |
| 40 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,61 | -0,03 | 5,81 |  | 0,59 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 3,19 | 0,53 |  | 0,27 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,59 | -10,59 | 2,97 | 0,73 |  | 0,76 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,59 | 5,12 | 4,37 |  | 0,26 |  |
| 41 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 5,20 | 4,31 |  | 0,10 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,60 | -5,11 | -4,53 |  | 0,20 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -5,17 | -4,48 |  | 0,07 |  |
| 42 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -6,38 | -6,38 |  | 0,00 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,65 | -2,09 | -1,52 |  | -1,40 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,63 | -2,60 | -1,00 |  | -1,18 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,63 | 1,23 | 4,56 |  | -2,48 |  |
| 43 | Gmax | Combination | -10,62 | -10,65 | 2,31 | 3,49 |  | -2,93 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,64 | 2,15 | 1,61 |  | -1,33 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 2,63 | 1,11 |  | -1,12 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,62 | 5,02 | 4,51 |  | -0,37 |  |
| 44 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 4,86 | 4,68 |  | -0,44 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,03 | -4,64 |  | -0,29 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | -4,92 | -4,77 |  | -0,34 |  |
| 45 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,60 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -0,03 | 5,81 |  | -0,57 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 0,41 | 5,38 |  | -1,65 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,63 | -2,99 | -0,61 |  | -0,79 |  |
| 46 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | -3,19 | -0,39 |  | -0,27 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 5,20 | 4,31 |  | -0,08 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,62 | 5,14 | 4,38 |  | -0,24 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,63 | 3,00 | 0,74 |  | -0,75 |  |
| 47 | Gmax | Combination | -10,60 | -10,61 | 3,19 | 0,53 |  | -0,25 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -6,37 | -6,37 |  | 0,00 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,17 | -4,48 |  | -0,06 |  |
| 48 | Gmax | Combination | -10,61 | -10,61 | -5,13 | -4,54 |  | -0,19 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -0,26 | -2,46 | -0,06 | -0,10 |  | -0,48 |  |
| 49 | Gmax | Combination | 0,58 | 1,72 | -0,20 | -1,68 |  | -0,44 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -2,22 | 1,16 | 2,02 | 3,95 |  | -0,25 |  |
| 49 | Gmax | Combination | -3,06 | -3,02 | -0,98 | 0,15 |  | -0,29 |  |
| 50 | Gmax | Combination | 2,14 | 2,03 | -0,28 | -1,70 |  | 0,33 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -0,81 | -12,70 | -0,14 | -0,43 |  | 0,42 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -4,97 | -13,53 | -0,88 | 0,71 |  | 0,25 |  |
| 50 | Gmax | Combination | -2,02 | 1,20 | 2,03 | 3,95 |  | 0,17 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -3,07 | -3,05 | -0,99 | 0,11 |  | 0,31 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -2,19 | 1,33 | 2,02 | 3,94 |  | 0,26 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -1,29 | 1,51 | -0,24 | -1,79 |  | 0,44 |  |
| 51 | Gmax | Combination | -2,16 | -2,87 | -0,03 | -0,09 |  | 0,49 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -1,99 | 1,37 | 2,03 | 3,95 |  | -0,18 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -4,98 | -13,57 | -0,87 | 0,76 |  | -0,30 |  |
| 52 | Gmax | Combination | -2,20 | -13,02 | -0,24 | -0,47 |  | -0,44 |  |
| 52 | Gmax | Combination | 0,78 | 1,92 | -0,29 | -1,80 |  | -0,33 |  |
| 53 | Gmax | Combination | 2,11 | 13,64 | -0,84 | -1,81 |  | 0,09 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -1,42 | -4,02 | 0,26 | -0,31 |  | 0,09 |  |
| 53 | Gmax | Combination | -2,75 | -4,29 | 0,02 | -0,05 |  | 0,10 |  |
| 53 | Gmax | Combination | 0,78 | 13,37 | 0,03 | 1,08 |  | 0,11 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -3,44 | 12,65 | -0,06 | 1,15 |  | -0,08 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -6,98 | -5,09 | 0,09 | -0,05 |  | -0,06 |  |
| 54 | Gmax | Combination | -1,41 | -3,98 | 0,24 | -0,38 |  | -0,06 |  |
| 54 | Gmax | Combination | 2,14 | 13,77 | -0,84 | -1,81 |  | -0,08 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 7,31 | 0,70 | -0,14 | -0,23 |  | -0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -3,75 | -1,51 | 0,07 | 0,20 |  | 0,01 |  |
| 56 | Gmax | Combination | -3,60 | -0,77 | -0,08 | 0,20 |  | 0,00 |  |
| 56 | Gmax | Combination | 7,46 | 1,44 | -0,13 | -0,34 |  | -0,02 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 3,60 | 0,67 | -0,23 | -0,36 |  | -0,04 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -1,10 | -0,27 | 0,00 | 0,22 |  | -0,02 |  |
| 57 | Gmax | Combination | -1,82 | -3,88 | 0,03 | 0,08 |  | -0,01 |  |
| 57 | Gmax | Combination | 2,88 | -2,93 | 0,08 | -0,29 |  | -0,03 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 4,57 | -0,46 | 0,22 | -0,23 |  | 0,14 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -0,77 | -1,52 | 0,04 | 0,07 |  | 0,10 |  |
| 58 | Gmax | Combination | -0,64 | -0,89 | 0,05 | 0,20 |  | 0,06 |  |
| 58 | Gmax | Combination | 4,69 | 0,18 | -0,45 | -0,29 |  | 0,10 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -3,56 | -4,18 | -0,15 | -0,71 |  | 0,01 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 3,64 | -2,74 | -0,08 | -0,36 |  | 0,01 |  |
| 59 | Gmax | Combination | 3,69 | -2,52 | -0,08 | -0,36 |  | 0,01 |  |
| 59 | Gmax | Combination | -3,51 | -3,96 | -0,12 | -0,64 |  | 0,02 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,55 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | -0,27 | -26,44 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 31,65 | -20,06 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 60 | Gmax | Combination | 31,63 | -20,16 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -14,53 | -30,20 | -1,11 | -5,53 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 31,46 | -21,00 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | 31,44 | -21,11 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 61 | Gmax | Combination | -14,55 | -30,31 | -1,11 | -5,54 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 3,05 | -5,70 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,21 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,35 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 62 | Gmax | Combination | 3,02 | -5,83 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -0,40 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 63 | Gmax | Combination | -0,42 | -10,71 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,13 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,12 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,97 | -15,20 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 64 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -1,93 | -19,99 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,37 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,47 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 65 | Gmax | Combination | -1,95 | -20,09 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,17 | -0,14 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 3,79 | -2,64 | -0,08 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 66 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,08 | -0,37 |  | 0,01 |  |
| 66 | Gmax | Combination | -3,83 | -4,24 | -0,15 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 31,69 | -20,15 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | 31,67 | -20,24 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,63 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 67 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,54 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -14,58 | -30,31 | -1,11 | -5,54 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 31,50 | -21,10 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | 31,48 | -21,18 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 68 | Gmax | Combination | -14,60 | -30,40 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 3,15 | -5,80 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 0,50 | -6,34 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,41 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 69 | Gmax | Combination | 3,14 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,37 | -10,70 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 70 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,77 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,19 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -0,96 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 71 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,08 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,47 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,54 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 72 | Gmax | Combination | -1,94 | -20,15 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -3,97 | -4,25 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 73 | Gmax | Combination | 3,78 | -2,65 | -0,08 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 73 | Gmax | Combination | -3,96 | -4,19 | -0,14 | -0,70 |  | 0,01 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,67 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,63 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 31,71 | -20,23 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 74 | Gmax | Combination | 31,70 | -20,28 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -14,62 | -30,40 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 31,52 | -21,17 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | 31,51 | -21,23 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 75 | Gmax | Combination | -14,63 | -30,46 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 3,13 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 0,54 | -6,40 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 0,53 | -6,45 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 76 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -0,33 | -10,75 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 77 | Gmax | Combination | -0,34 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,96 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 78 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,15 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,53 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,58 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 79 | Gmax | Combination | -1,94 | -20,19 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -3,96 | -4,19 | -0,14 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 3,78 | -2,65 | -0,08 | -0,38 |  | -0,01 |  |
| 80 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 80 | Gmax | Combination | -3,97 | -4,25 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 31,70 | -20,28 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | 31,71 | -20,23 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,63 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 81 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,67 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -14,63 | -30,46 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 31,51 | -21,23 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | 31,52 | -21,17 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 82 | Gmax | Combination | -14,62 | -30,40 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,53 | -6,45 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 0,54 | -6,40 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 83 | Gmax | Combination | 3,13 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -0,34 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 84 | Gmax | Combination | -0,33 | -10,75 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,96 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 85 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -1,94 | -20,19 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,58 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,53 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 86 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,15 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,29 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 87 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,30 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,67 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,69 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 31,72 | -20,29 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 88 | Gmax | Combination | 31,72 | -20,27 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -14,65 | -30,48 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 31,53 | -21,25 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | 31,53 | -21,23 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 89 | Gmax | Combination | -14,65 | -30,47 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,96 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,47 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 0,56 | -6,44 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 90 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 91 | Gmax | Combination | -0,31 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,15 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,30 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 92 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,20 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,59 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,58 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 93 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,19 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,30 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,71 | -0,07 | -0,38 |  | 0,00 |  |
| 94 | Gmax | Combination | -4,15 | -4,29 | -0,13 | -0,70 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 31,72 | -20,27 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | 31,72 | -20,29 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,69 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 95 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,67 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -14,65 | -30,47 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 31,53 | -21,23 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | 31,53 | -21,25 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 96 | Gmax | Combination | -14,65 | -30,48 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,93 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 0,56 | -6,44 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 0,55 | -6,47 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 97 | Gmax | Combination | 3,12 | -5,96 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,31 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,58 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | 0,75 | -10,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 98 | Gmax | Combination | -0,32 | -10,80 | -0,03 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,13 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,29 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,30 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 99 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,15 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,19 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,58 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,59 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 100 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,20 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -3,38 | -3,94 | -0,15 | -0,67 |  | 0,02 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 3,43 | -2,57 | -0,08 | -0,34 |  | 0,02 |  |
| 101 | Gmax | Combination | 3,49 | -2,32 | -0,08 | -0,33 |  | 0,01 |  |
| 101 | Gmax | Combination | -3,33 | -3,68 | -0,13 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 31,61 | -19,96 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | 31,59 | -20,07 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,45 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 102 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,34 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -14,48 | -30,09 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 31,42 | -20,91 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | 31,40 | -21,01 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 103 | Gmax | Combination | -14,50 | -30,19 | -1,11 | -5,53 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 2,84 | -5,56 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,03 | -0,01 | -0,10 |  | -0,01 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 0,44 | -6,22 | -0,01 | -0,11 |  | -0,01 |  |
| 104 | Gmax | Combination | 2,80 | -5,75 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 105 | Gmax | Combination | -0,44 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,11 | -14,84 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,12 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 106 | Gmax | Combination | -0,13 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -1,93 | -19,88 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,27 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,38 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 107 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,99 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -3,06 | -3,63 | -0,14 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 3,23 | -2,37 | -0,07 | -0,31 |  | 0,01 |  |
| 108 | Gmax | Combination | 3,24 | -2,32 | -0,07 | -0,32 |  | 0,00 |  |
| 108 | Gmax | Combination | -3,05 | -3,58 | -0,11 | -0,51 |  | 0,01 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,34 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | -0,27 | -26,24 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 31,57 | -19,87 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 109 | Gmax | Combination | 31,55 | -19,97 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -14,44 | -29,99 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 31,38 | -20,82 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | 31,36 | -20,92 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 110 | Gmax | Combination | -14,46 | -30,08 | -1,11 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 2,61 | -5,50 | 0,06 | 0,30 |  | 0,00 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 0,47 | -5,93 | -0,02 | -0,09 |  | -0,01 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,04 | -0,01 | -0,10 |  | -0,01 |  |
| 111 | Gmax | Combination | 2,58 | -5,61 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,43 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 112 | Gmax | Combination | -0,45 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 113 | Gmax | Combination | -0,11 | -14,84 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -1,94 | -19,78 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,17 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,27 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 114 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -3,19 | -3,61 | -0,14 | -0,59 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | 2,87 | -2,40 | -0,06 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | 2,90 | -2,26 | -0,05 | -0,30 |  | 0,00 |  |
| 115 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,47 | -0,07 | -0,50 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 31,54 | -19,81 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | 31,52 | -19,88 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,24 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 116 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,18 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -14,42 | -29,92 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | 31,35 | -20,77 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | 31,33 | -20,83 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 117 | Gmax | Combination | -14,43 | -29,98 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,53 | 0,05 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 118 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,92 | -0,02 | -0,09 |  | -0,01 |  |
| 118 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,57 | 0,06 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,36 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 119 | Gmax | Combination | -0,38 | -10,42 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,98 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 120 | Gmax | Combination | -0,10 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -1,94 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,17 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 121 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -3,17 | -3,47 | -0,07 | -0,50 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | 2,90 | -2,26 | -0,05 | -0,30 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | 2,87 | -2,40 | -0,06 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 122 | Gmax | Combination | -3,19 | -3,61 | -0,14 | -0,59 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,18 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,24 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 31,52 | -19,88 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 123 | Gmax | Combination | 31,54 | -19,81 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -14,43 | -29,98 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | 31,33 | -20,83 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | 31,35 | -20,77 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 124 | Gmax | Combination | -14,42 | -29,92 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,57 | 0,06 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,92 | -0,02 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 125 | Gmax | Combination | 0,52 | -5,88 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 125 | Gmax | Combination | 2,24 | -5,53 | 0,05 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -0,38 | -10,42 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 126 | Gmax | Combination | -0,36 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -0,10 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -0,98 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 127 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,64 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,79 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,17 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 128 | Gmax | Combination | -1,94 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,55 | -0,07 | -0,49 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | 2,74 | -2,31 | -0,04 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | 2,75 | -2,29 | -0,04 | -0,28 |  | 0,00 |  |
| 129 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,54 | -0,10 | -0,51 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 31,51 | -19,82 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | 31,52 | -19,78 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,14 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 130 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,18 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -14,41 | -29,92 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | 31,32 | -20,77 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | 31,32 | -20,75 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 131 | Gmax | Combination | -14,41 | -29,90 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | 2,09 | -5,56 | 0,04 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | 0,54 | -5,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | 0,55 | -5,82 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 132 | Gmax | Combination | 2,10 | -5,51 | 0,04 | 0,28 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 133 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,31 | -0,03 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -0,09 | -14,65 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -0,97 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,77 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 134 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,07 | -0,11 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 135 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,69 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,54 | -0,10 | -0,51 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | 2,75 | -2,29 | -0,04 | -0,28 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | 2,74 | -2,31 | -0,04 | -0,29 |  | 0,00 |  |
| 136 | Gmax | Combination | -3,47 | -3,55 | -0,07 | -0,49 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,18 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,14 | -0,11 | -0,54 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 31,52 | -19,78 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 137 | Gmax | Combination | 31,51 | -19,82 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -14,41 | -29,90 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | 31,32 | -20,75 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | 31,32 | -20,77 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 138 | Gmax | Combination | -14,41 | -29,92 | -1,10 | -5,51 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | 2,10 | -5,51 | 0,04 | 0,28 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | 0,55 | -5,82 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | 0,54 | -5,87 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 139 | Gmax | Combination | 2,09 | -5,56 | 0,04 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,31 | -0,03 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,08 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 140 | Gmax | Combination | -0,35 | -10,32 | -0,02 | -0,09 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,59 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,77 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -0,97 | -14,82 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 141 | Gmax | Combination | -0,09 | -14,65 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,69 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,07 | -0,11 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | 1,13 | -19,09 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 142 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,71 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -3,83 | -4,24 | -0,15 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 143 | Gmax | Combination | 3,77 | -2,72 | -0,08 | -0,37 |  | -0,01 |  |
| 143 | Gmax | Combination | 3,79 | -2,64 | -0,08 | -0,38 |  | -0,01 |  |
| 143 | Gmax | Combination | -3,82 | -4,17 | -0,14 | -0,70 |  | -0,01 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,54 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | -0,29 | -26,63 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 31,67 | -20,24 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 144 | Gmax | Combination | 31,69 | -20,15 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -14,60 | -30,40 | -1,11 | -5,55 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | 31,48 | -21,18 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | 31,50 | -21,10 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 145 | Gmax | Combination | -14,58 | -30,31 | -1,11 | -5,54 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | 3,14 | -5,88 | 0,07 | 0,37 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,41 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | 0,50 | -6,34 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 146 | Gmax | Combination | 3,15 | -5,80 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -0,39 | -10,77 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,54 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | 0,77 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 147 | Gmax | Combination | -0,37 | -10,70 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -0,16 | -15,10 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -0,96 | -15,26 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,19 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 148 | Gmax | Combination | -0,14 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,94 | -20,15 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,54 | -0,11 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,47 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 149 | Gmax | Combination | -1,93 | -20,08 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -3,51 | -3,96 | -0,12 | -0,64 |  | -0,02 |  |
| 150 | Gmax | Combination | 3,69 | -2,52 | -0,08 | -0,36 |  | -0,01 |  |
| 150 | Gmax | Combination | 3,64 | -2,74 | -0,08 | -0,36 |  | -0,01 |  |
| 150 | Gmax | Combination | -3,56 | -4,18 | -0,15 | -0,71 |  | -0,01 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 31,63 | -20,16 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | 31,65 | -20,06 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -0,27 | -26,44 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 151 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,55 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -14,55 | -30,31 | -1,11 | -5,54 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | 31,44 | -21,11 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | 31,46 | -21,00 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 152 | Gmax | Combination | -14,53 | -30,20 | -1,11 | -5,53 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | 3,02 | -5,83 | 0,08 | 0,36 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,35 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | 0,48 | -6,21 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 153 | Gmax | Combination | 3,05 | -5,70 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -0,42 | -10,71 | -0,02 | -0,12 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | 0,76 | -10,47 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 154 | Gmax | Combination | -0,40 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -0,15 | -15,03 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -0,97 | -15,20 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,12 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 155 | Gmax | Combination | -0,13 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -1,95 | -20,09 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,47 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,37 | -0,10 | -0,53 |  | 0,00 |  |
| 156 | Gmax | Combination | -1,93 | -19,99 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -3,33 | -3,68 | -0,13 | -0,61 |  | -0,02 |  |
| 157 | Gmax | Combination | 3,49 | -2,32 | -0,08 | -0,33 |  | -0,01 |  |
| 157 | Gmax | Combination | 3,43 | -2,57 | -0,08 | -0,34 |  | -0,02 |  |
| 157 | Gmax | Combination | -3,38 | -3,94 | -0,15 | -0,67 |  | -0,02 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -0,28 | -26,34 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,45 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 31,59 | -20,07 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 158 | Gmax | Combination | 31,61 | -19,96 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -14,50 | -30,19 | -1,11 | -5,53 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | 31,40 | -21,01 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | 31,42 | -20,91 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 159 | Gmax | Combination | -14,48 | -30,09 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 2,80 | -5,75 | 0,08 | 0,34 |  | 0,00 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 0,44 | -6,22 | -0,01 | -0,11 |  | 0,01 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 0,47 | -6,03 | -0,01 | -0,10 |  | 0,01 |  |
| 160 | Gmax | Combination | 2,84 | -5,56 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -0,44 | -10,61 | -0,02 | -0,11 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | 0,78 | -10,37 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | 0,80 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 161 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -0,13 | -14,95 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,12 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -0,95 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 162 | Gmax | Combination | -0,11 | -14,84 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -1,95 | -19,99 | 0,02 | 0,10 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,38 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,27 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 163 | Gmax | Combination | -1,93 | -19,88 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -3,05 | -3,58 | -0,11 | -0,51 |  | -0,01 |  |
| 164 | Gmax | Combination | 3,24 | -2,32 | -0,07 | -0,32 |  | 0,00 |  |
| 164 | Gmax | Combination | 3,23 | -2,37 | -0,07 | -0,31 |  | -0,01 |  |
| 164 | Gmax | Combination | -3,06 | -3,63 | -0,14 | -0,61 |  | -0,02 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 31,55 | -19,97 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 165 | Gmax | Combination | 31,57 | -19,87 | 0,08 | 0,40 |  | 0,00 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -0,27 | -26,24 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 165 | Gmax | Combination | -0,30 | -26,34 | -0,11 | -0,55 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -14,46 | -30,08 | -1,11 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | 31,36 | -20,92 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | 31,38 | -20,82 | -0,09 | -0,47 |  | 0,00 |  |
| 166 | Gmax | Combination | -14,44 | -29,99 | -1,10 | -5,52 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | 2,58 | -5,61 | 0,07 | 0,32 |  | 0,00 |  |
| 167 | Gmax | Combination | 0,45 | -6,04 | -0,01 | -0,10 |  | 0,01 |  |
| 167 | Gmax | Combination | 0,47 | -5,93 | -0,02 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 167 | Gmax | Combination | 2,61 | -5,50 | 0,06 | 0,30 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -0,45 | -10,53 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 0,81 | -10,28 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | 0,83 | -10,18 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 168 | Gmax | Combination | -0,43 | -10,43 | -0,02 | -0,10 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -0,11 | -14,84 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -0,98 | -15,01 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -0,96 | -14,90 | 0,02 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 169 | Gmax | Combination | -0,08 | -14,72 | 0,00 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -1,96 | -19,89 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | 1,12 | -19,27 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | 1,14 | -19,17 | -0,10 | -0,52 |  | 0,00 |  |
| 170 | Gmax | Combination | -1,94 | -19,78 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | 15,50 | 11,42 | 0,17 | 0,71 |  | 0,05 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -11,33 | 6,06 | -0,04 | -0,86 |  | 0,00 |  |
| 171 | Gmax | Combination | -16,42 | -19,42 | 0,00 | -0,06 |  | 0,01 |  |
| 171 | Gmax | Combination | 10,41 | -14,06 | 0,20 | 0,17 |  | 0,05 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 11,16 | -10,89 | 0,31 | 0,41 |  | -0,02 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -15,83 | -16,29 | 0,02 | -0,13 |  | 0,05 |  |
| 172 | Gmax | Combination | -11,36 | 6,05 | -0,08 | -0,87 |  | 0,08 |  |
| 172 | Gmax | Combination | 15,63 | 11,45 | 0,16 | 0,71 |  | 0,01 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -4,89 | -25,61 | 0,37 | 1,58 |  | -0,24 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -1,22 | -24,87 | 0,55 | 0,56 |  | -0,06 |  |
| 173 | Gmax | Combination | 2,96 | -3,98 | -0,35 | -0,06 |  | -0,08 |  |
| 173 | Gmax | Combination | -0,71 | -4,71 | 0,04 | 0,22 |  | -0,26 |  |
| 174 | Gmax | Combination | 0,58 | -15,87 | 0,50 | 0,32 |  | 0,01 |  |
| 174 | Gmax | Combination | -0,81 | -16,15 | 0,10 | 0,00 |  | 0,05 |  |
| 174 | Gmax | Combination | 0,76 | -8,27 | -0,10 | -0,05 |  | 0,07 |  |
| 174 | Gmax | Combination | 2,16 | -7,99 | -0,34 | -0,02 |  | 0,03 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 0,00 | -12,11 | 0,10 | 0,00 |  | 0,07 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 0,22 | -12,07 | 0,02 | 0,02 |  | 0,06 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 1,43 | -5,98 | -0,02 | 0,09 |  | 0,07 |  |
| 175 | Gmax | Combination | 1,21 | -6,03 | -0,10 | -0,06 |  | 0,08 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 1,20 | -7,18 | 0,02 | 0,03 |  | 0,06 |  |
| 176 | Gmax | Combination | -0,33 | -7,48 | -0,03 | 0,05 |  | 0,07 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 0,46 | -3,55 | 0,07 | -0,01 |  | 0,06 |  |
| 176 | Gmax | Combination | 1,98 | -3,25 | -0,04 | 0,03 |  | 0,04 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 0,67 | -2,47 | -0,03 | 0,04 |  | 0,09 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -1,28 | -2,86 | -0,01 | 0,01 |  | 0,09 |  |
| 177 | Gmax | Combination | -1,13 | -2,09 | 0,24 | 0,03 |  | 0,05 |  |
| 177 | Gmax | Combination | 0,83 | -1,70 | 0,09 | 0,09 |  | 0,05 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -0,67 | 0,22 | -0,01 | 0,00 |  | 0,08 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -0,62 | 0,23 | -0,07 | -0,02 |  | 0,08 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -0,80 | -0,70 | 0,30 | 0,01 |  | 0,07 |  |
| 178 | Gmax | Combination | -0,86 | -0,71 | 0,25 | 0,05 |  | 0,07 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -1,56 | -16,45 | 0,13 | 0,55 |  | 0,23 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -1,28 | -16,40 | -0,37 | -0,67 |  | 0,01 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -3,05 | -25,24 | 0,54 | 0,56 |  | -0,03 |  |
| 179 | Gmax | Combination | -3,33 | -25,29 | 0,38 | 1,58 |  | 0,18 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -2,93 | -24,68 | -0,17 | 0,34 |  | -0,09 |  |
| 180 | Gmax | Combination | 0,85 | -23,92 | 0,12 | 0,09 |  | -0,04 |  |
| 180 | Gmax | Combination | 2,54 | -15,48 | 0,09 | 0,00 |  | -0,04 |  |
| 180 | Gmax | Combination | -1,25 | -16,24 | 0,50 | 0,32 |  | -0,09 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 2,94 | -13,45 | 0,13 | 0,13 |  | -0,02 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 1,43 | -13,75 | 0,00 | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 1,83 | -11,75 | 0,02 | 0,02 |  | 0,05 |  |
| 181 | Gmax | Combination | 3,34 | -11,44 | 0,09 | 0,00 |  | 0,02 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 2,62 | -7,76 | 0,01 | 0,02 |  | 0,02 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 0,18 | -8,25 | -0,08 | 0,07 |  | 0,02 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 0,36 | -7,34 | -0,02 | 0,05 |  | 0,05 |  |
| 182 | Gmax | Combination | 2,81 | -6,85 | 0,02 | 0,03 |  | 0,05 |  |
| 183 | Gmax | Combination | 1,03 | -3,99 | -0,09 | 0,04 |  | 0,02 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -1,55 | -4,51 | -0,31 | 0,07 |  | 0,05 |  |
| 183 | Gmax | Combination | -1,21 | -2,84 | -0,06 | 0,00 |  | 0,10 |  |
| 183 | Gmax | Combination | 1,36 | -2,33 | -0,02 | 0,04 |  | 0,07 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -1,14 | -2,46 | -0,31 | 0,06 |  | 0,00 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -2,26 | -2,69 | -0,76 | -0,03 |  | 0,01 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -1,72 | 0,01 | 0,21 | 0,03 |  | 0,20 |  |
| 184 | Gmax | Combination | -0,60 | 0,23 | -0,06 | -0,01 |  | 0,19 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -6,99 | -25,49 | -0,03 | -0,38 |  | 0,01 |  |
| 185 | Gmax | Combination | 0,69 | -23,95 | -0,07 | -0,08 |  | -0,01 |  |
| 185 | Gmax | Combination | 4,40 | -5,41 | 0,06 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 185 | Gmax | Combination | -3,29 | -6,95 | -0,02 | -0,26 |  | 0,03 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 3,91 | -7,85 | -0,08 | -0,08 |  | -0,03 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 0,92 | -8,44 | -0,03 | 0,08 |  | -0,05 |  |
| 186 | Gmax | Combination | -0,20 | -14,08 | 0,01 | 0,02 |  | -0,04 |  |
| 186 | Gmax | Combination | 2,79 | -13,48 | 0,08 | 0,12 |  | -0,03 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 1,62 | -4,98 | -0,03 | 0,08 |  | -0,05 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 0,69 | -5,17 | -0,06 | -0,04 |  | -0,06 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 0,07 | -8,27 | -0,08 | 0,07 |  | -0,03 |  |
| 187 | Gmax | Combination | 0,99 | -8,09 | 0,01 | 0,02 |  | -0,02 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 1,05 | -3,34 | -0,04 | 0,07 |  | -0,07 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -0,84 | -3,72 | 0,05 | -0,02 |  | -0,09 |  |
| 188 | Gmax | Combination | -0,97 | -4,39 | -0,30 | 0,07 |  | -0,06 |  |
| 188 | Gmax | Combination | 0,92 | -4,01 | -0,09 | 0,04 |  | -0,04 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -0,38 | -1,41 | 0,06 | 0,03 |  | -0,06 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -0,91 | -1,52 | -0,07 | -0,03 |  | -0,07 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -1,10 | -2,46 | -0,11 | 0,10 |  | -0,16 |  |
| 189 | Gmax | Combination | -0,57 | -2,35 | -0,30 | 0,06 |  | -0,15 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -8,74 | -24,97 | 0,02 | 0,18 |  | 0,00 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 2,03 | -22,82 | 0,03 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 190 | Gmax | Combination | 5,56 | -5,18 | -0,07 | 0,02 |  | 0,00 |  |
| 190 | Gmax | Combination | -5,21 | -7,33 | 0,06 | 0,15 |  | 0,00 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 4,81 | -8,93 | 0,02 | -0,04 |  | -0,02 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -3,92 | -10,68 | 0,03 | 0,01 |  | -0,04 |  |
| 191 | Gmax | Combination | -3,66 | -9,36 | -0,04 | -0,03 |  | -0,04 |  |
| 191 | Gmax | Combination | 5,07 | -7,62 | -0,08 | 0,01 |  | -0,03 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -3,87 | -10,45 | 0,01 | -0,06 |  | -0,04 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 0,40 | -9,59 | 0,07 | 0,03 |  | -0,06 |  |
| 192 | Gmax | Combination | 1,31 | -5,04 | -0,04 | 0,03 |  | -0,07 |  |
| 192 | Gmax | Combination | -2,96 | -5,90 | -0,04 | -0,03 |  | -0,05 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 0,66 | -8,31 | 0,06 | -0,01 |  | -0,06 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 0,47 | -8,34 | 0,03 | 0,05 |  | -0,06 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 1,49 | -3,26 | 0,03 | 0,05 |  | -0,06 |  |
| 193 | Gmax | Combination | 1,68 | -3,22 | -0,05 | -0,05 |  | -0,07 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 1,00 | -5,71 | 0,04 | 0,10 |  | 0,01 |  |
| 194 | Gmax | Combination | -0,66 | -6,05 | 0,19 | 0,10 |  | 0,03 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 0,29 | -1,28 | 0,09 | 0,02 |  | -0,10 |  |
| 194 | Gmax | Combination | 1,95 | -0,95 | 0,01 | -0,05 |  | -0,11 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -5,07 | -6,88 | 0,06 | 0,23 |  | 0,00 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 6,78 | -4,51 | -0,01 | -0,08 |  | -0,01 |  |
| 195 | Gmax | Combination | 3,16 | -22,59 | 0,02 | 0,01 |  | -0,01 |  |
| 195 | Gmax | Combination | -8,69 | -24,96 | 0,06 | 0,19 |  | 0,00 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 4,03 | -18,25 | 0,02 | 0,11 |  | 0,00 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -9,15 | -20,89 | 0,08 | -0,20 |  | -0,03 |  |
| 196 | Gmax | Combination | -7,24 | -11,34 | 0,03 | 0,01 |  | -0,04 |  |
| 196 | Gmax | Combination | 5,94 | -8,71 | 0,01 | -0,04 |  | -0,01 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -8,92 | -19,76 | 0,15 | 0,12 |  | -0,06 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 1,64 | -17,65 | 0,03 | -0,10 |  | -0,05 |  |
| 197 | Gmax | Combination | 3,37 | -9,00 | 0,08 | 0,04 |  | -0,04 |  |
| 197 | Gmax | Combination | -7,19 | -11,11 | 0,01 | -0,06 |  | -0,05 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 3,13 | -10,22 | 0,07 | 0,10 |  | -0,03 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 4,50 | -9,94 | 0,40 | 0,00 |  | -0,03 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 5,00 | -7,44 | 0,00 | 0,04 |  | -0,07 |  |
| 198 | Gmax | Combination | 3,63 | -7,71 | 0,07 | 0,00 |  | -0,06 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 6,72 | 1,15 | 0,38 | -0,10 |  | -0,23 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 2,21 | 0,25 | 0,00 | -0,13 |  | -0,27 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 1,02 | -5,71 | -0,09 | 0,04 |  | 0,00 |  |
| 199 | Gmax | Combination | 5,53 | -4,81 | 0,01 | 0,10 |  | 0,03 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 4,52 | -8,99 | -0,08 | 0,03 |  | -0,03 |  |
| 200 | Gmax | Combination | -0,18 | -9,93 | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 0,13 | -8,39 | 0,11 | 0,06 |  | 0,02 |  |
| 200 | Gmax | Combination | 4,82 | -7,45 | 0,32 | -0,02 |  | -0,02 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 0,39 | -7,09 | 0,07 | 0,12 |  | 0,04 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -1,66 | -7,50 | -0,05 | -0,14 |  | 0,04 |  |
| 201 | Gmax | Combination | -1,47 | -6,56 | 0,04 | 0,04 |  | 0,05 |  |
| 201 | Gmax | Combination | 0,58 | -6,15 | 0,10 | -0,03 |  | 0,06 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -1,63 | -7,38 | -0,02 | -0,02 |  | 0,00 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -0,15 | -7,08 | -0,11 | -0,05 |  | -0,01 |  |
| 202 | Gmax | Combination | 0,55 | -3,53 | -0,08 | -0,03 |  | 0,02 |  |
| 202 | Gmax | Combination | -0,92 | -3,83 | 0,03 | -0,01 |  | 0,02 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 0,20 | -5,29 | -0,10 | -0,04 |  | -0,02 |  |
| 203 | Gmax | Combination | -0,18 | -5,37 | -0,12 | 0,00 |  | -0,02 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 0,54 | -1,76 | -0,26 | -0,06 |  | 0,00 |  |
| 203 | Gmax | Combination | 0,93 | -1,68 | -0,07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 0,78 | -0,53 | -0,12 | -0,01 |  | -0,01 |  |
| 204 | Gmax | Combination | -0,55 | -0,79 | -0,13 | 0,01 |  | -0,01 |  |
| 204 | Gmax | Combination | -0,52 | -0,65 | -0,29 | -0,02 |  | 0,01 |  |
| 204 | Gmax | Combination | 0,81 | -0,38 | -0,26 | -0,06 |  | 0,01 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 5,08 | -3,31 | 0,26 | -0,07 |  | 0,00 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 0,73 | -4,18 | 0,00 | 0,13 |  | -0,02 |  |
| 205 | Gmax | Combination | -0,43 | -9,98 | 0,06 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 205 | Gmax | Combination | 3,92 | -9,11 | -0,09 | 0,03 |  | 0,01 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -0,22 | -8,96 | -0,05 | -0,10 |  | -0,03 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -2,98 | -9,51 | -0,14 | 0,16 |  | 0,02 |  |
| 206 | Gmax | Combination | -2,62 | -7,69 | -0,04 | -0,14 |  | 0,04 |  |
| 206 | Gmax | Combination | 0,14 | -7,14 | 0,08 | 0,12 |  | 0,00 |  |
| 207 | Gmax | Combination | -4,99 | -19,56 | -0,25 | -0,39 |  | 0,03 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 0,77 | -18,41 | -0,06 | 0,05 |  | -0,06 |  |
| 207 | Gmax | Combination | 3,17 | -6,42 | -0,11 | -0,05 |  | -0,06 |  |
| 207 | Gmax | Combination | -2,60 | -7,57 | -0,02 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 3,62 | -4,17 | -0,07 | 0,03 |  | -0,03 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 0,19 | -4,86 | -0,05 | -0,01 |  | -0,02 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 0,10 | -5,31 | -0,12 | 0,00 |  | -0,02 |  |
| 208 | Gmax | Combination | 3,52 | -4,62 | -0,10 | -0,04 |  | -0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 1,10 | -0,31 | -0,04 | 0,01 |  | -0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 0,34 | -0,47 | -0,03 | 0,00 |  | -0,03 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 0,31 | -0,62 | -0,14 | 0,00 |  | -0,02 |  |
| 209 | Gmax | Combination | 1,06 | -0,47 | -0,12 | -0,01 |  | -0,02 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -4,64 | -15,23 | -0,35 | -1,69 |  | 0,22 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -2,47 | -14,80 | -0,53 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 210 | Gmax | Combination | 0,58 | 0,48 | 0,31 | 0,04 |  | 0,05 |  |
| 210 | Gmax | Combination | -1,58 | 0,05 | -0,06 | -0,19 |  | 0,25 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -2,32 | -13,59 | -0,11 | -0,59 |  | -0,21 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -7,04 | -14,53 | 0,45 | 0,64 |  | 0,01 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -7,29 | -15,76 | -0,52 | -0,61 |  | 0,02 |  |
| 211 | Gmax | Combination | -2,56 | -14,82 | -0,40 | -1,70 |  | -0,20 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 2,31 | -17,18 | -0,08 | 0,05 |  | 0,04 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -6,21 | -18,88 | -0,12 | -0,88 |  | -0,06 |  |
| 212 | Gmax | Combination | -2,46 | -0,13 | -0,02 | -0,15 |  | -0,03 |  |
| 212 | Gmax | Combination | 6,06 | 1,58 | 0,27 | -0,04 |  | 0,07 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 2,90 | -17,06 | -0,07 | 0,05 |  | -0,04 |  |
| 213 | Gmax | Combination | 5,62 | -3,45 | 0,33 | 0,00 |  | -0,08 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -3,46 | -5,26 | 0,01 | -0,15 |  | 0,02 |  |
| 213 | Gmax | Combination | -6,18 | -18,88 | -0,17 | -0,89 |  | 0,07 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -4,29 | -3,91 | 0,02 | 0,02 |  | 0,01 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 4,35 | -2,18 | -0,05 | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 214 | Gmax | Combination | 1,24 | -17,73 | 0,21 | -0,06 |  | -0,01 |  |
| 214 | Gmax | Combination | -7,40 | -19,46 | 0,01 | 0,09 |  | -0,02 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 4,05 | -3,68 | -0,06 | -0,04 |  | 0,01 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 1,57 | -4,18 | -0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 0,25 | -10,79 | 0,20 | -0,04 |  | 0,00 |  |
| 215 | Gmax | Combination | 2,72 | -10,30 | 0,25 | 0,14 |  | 0,00 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -1,73 | -3,40 | -0,03 | -0,21 |  | 0,00 |  |
| 216 | Gmax | Combination | 0,89 | -2,87 | 0,05 | 0,01 |  | 0,01 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -0,83 | -11,46 | -0,04 | -0,07 |  | 0,01 |  |
| 216 | Gmax | Combination | -3,45 | -11,99 | -0,01 | -0,17 |  | 0,00 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 0,59 | -4,37 | 0,04 | -0,04 |  | 0,01 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 4,84 | -3,52 | 0,05 | 0,08 |  | 0,03 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 4,89 | -3,29 | -0,02 | -0,01 |  | 0,03 |  |
| 217 | Gmax | Combination | 0,63 | -4,14 | -0,03 | -0,05 |  | 0,02 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 5,55 | 0,03 | 0,03 | -0,04 |  | 0,03 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 3,34 | -0,41 | 0,00 | 0,00 |  | 0,03 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 3,23 | -0,98 | 0,00 | 0,00 |  | 0,04 |  |
| 218 | Gmax | Combination | 5,44 | -0,54 | -0,02 | 0,02 |  | 0,04 |  |
| 219 | Gmax | Combination | -1,82 | -6,81 | -0,06 | -0,26 |  | 0,05 |  |
| 219 | Gmax | Combination | -0,59 | -6,56 | 0,00 | -0,03 |  | 0,04 |  |
| 219 | Gmax | Combination | 0,66 | -0,32 | 0,12 | -0,02 |  | 0,02 |  |
| 219 | Gmax | Combination | -0,58 | -0,56 | 0,01 | -0,18 |  | 0,03 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -5,94 | -12,48 | -0,08 | -0,18 |  | 0,01 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 0,60 | -11,18 | -0,02 | -0,06 |  | 0,02 |  |
| 220 | Gmax | Combination | 1,61 | -6,12 | -0,03 | -0,04 |  | 0,04 |  |
| 220 | Gmax | Combination | -4,93 | -7,43 | 0,06 | -0,24 |  | 0,03 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 0,08 | -3,23 | 0,00 | -0,05 |  | 0,02 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 1,11 | -3,02 | 0,01 | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 1,39 | -1,63 | 0,15 | 0,06 |  | 0,00 |  |
| 221 | Gmax | Combination | 0,35 | -1,84 | 0,14 | 0,03 |  | 0,02 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 2,07 | -3,86 | -0,01 | -0,05 |  | 0,03 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 1,58 | -3,95 | -0,03 | -0,02 |  | 0,03 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 1,79 | -2,88 | 0,02 | 0,00 |  | 0,02 |  |
| 222 | Gmax | Combination | 2,28 | -2,78 | -0,03 | -0,05 |  | 0,02 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 1,65 | -0,35 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -0,22 | -0,73 | 0,02 | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 223 | Gmax | Combination | -0,19 | -0,57 | 0,14 | 0,00 |  | -0,01 |  |
| 223 | Gmax | Combination | 1,68 | -0,20 | 0,14 | 0,00 |  | -0,01 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 2,13 | -1,20 | -0,02 | 0,01 |  | 0,03 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 4,65 | -0,69 | -0,02 | 0,00 |  | 0,03 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 4,84 | 0,29 | 0,02 | 0,00 |  | 0,02 |  |
| 224 | Gmax | Combination | 2,32 | -0,22 | 0,02 | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 225 | Gmax | Combination | -0,16 | -3,23 | -0,48 | -0,37 |  | -0,06 |  |
| 225 | Gmax | Combination | -3,07 | -3,81 | 0,06 | 0,08 |  | -0,08 |  |
| 225 | Gmax | Combination | -3,31 | -4,99 | -0,08 | -0,08 |  | -0,09 |  |
| 225 | Gmax | Combination | -0,40 | -4,40 | 0,31 | 0,01 |  | -0,07 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -7,36 | -16,13 | 0,24 | -0,40 |  | 0,11 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -5,02 | -15,66 | 0,02 | 0,04 |  | 0,06 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -2,63 | -3,72 | 0,06 | 0,08 |  | 0,04 |  |
| 226 | Gmax | Combination | -4,97 | -4,19 | -0,47 | -0,37 |  | 0,08 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -9,27 | -16,51 | 0,02 | 0,45 |  | 0,04 |  |
| 227 | Gmax | Combination | 0,78 | -14,50 | -0,08 | -0,05 |  | 0,05 |  |
| 227 | Gmax | Combination | 2,61 | -5,35 | 0,06 | 0,12 |  | 0,02 |  |
| 227 | Gmax | Combination | -7,44 | -7,36 | -0,02 | 0,28 |  | 0,01 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -0,72 | 7,94 | 0,05 | 0,04 |  | -0,05 |  |
| 228 | Gmax | Combination | 6,54 | 9,39 | 0,20 | 0,67 |  | 0,05 |  |
| 228 | Gmax | Combination | 2,99 | -8,32 | -0,02 | 0,05 |  | 0,04 |  |
| 228 | Gmax | Combination | -4,26 | -9,77 | -0,05 | 0,08 |  | -0,07 |  |
| 229 | Gmax | Combination | -1,93 | -0,21 | 0,01 | 0,00 |  | 0,03 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 7,51 | 1,68 | 0,12 | 0,50 |  | -0,01 |  |
| 229 | Gmax | Combination | 9,15 | 9,92 | 0,18 | 0,66 |  | -0,01 |  |
| 229 | Gmax | Combination | -0,28 | 8,03 | 0,05 | 0,04 |  | 0,03 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -0,14 | -19,09 | -0,02 | 0,06 |  | 0,02 |  |
| 230 | Gmax | Combination | -0,36 | -19,13 | 0,01 | 0,25 |  | -0,01 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 3,65 | 0,91 | 0,16 | 0,51 |  | 0,00 |  |
| 230 | Gmax | Combination | 3,87 | 0,95 | 0,07 | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -2,07 | -1,62 | -0,32 | -0,46 |  | -0,33 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -2,28 | -1,76 | -0,21 | -0,58 |  | -0,27 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,90 | 0,21 | -0,03 |  | -0,19 |  |
| 231 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,84 | 0,11 | 0,05 |  | -0,18 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 3,52 | -18,24 | 0,05 | 0,19 |  | -0,04 |  |
| 232 | Gmax | Combination | -2,06 | -19,36 | -0,03 | 0,02 |  | -0,04 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 1,78 | -0,17 | -0,02 | -0,01 |  | -0,01 |  |
| 232 | Gmax | Combination | 7,36 | 0,94 | 0,09 | 0,18 |  | -0,02 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 0,40 | -7,08 | -0,02 | 0,06 |  | -0,02 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -1,22 | -7,41 | -0,21 | -0,34 |  | -0,06 |  |
| 233 | Gmax | Combination | -0,04 | -1,48 | 0,01 | 0,02 |  | -0,04 |  |
| 233 | Gmax | Combination | 1,58 | -1,16 | -0,03 | -0,05 |  | 0,00 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -0,62 | -4,38 | -0,18 | -0,18 |  | -0,12 |  |
| 234 | Gmax | Combination | -0,89 | -4,43 | -0,22 | -0,63 |  | -0,16 |  |
| 234 | Gmax | Combination | 0,28 | 1,43 | 0,01 | 0,31 |  | -0,15 |  |
| 234 | Gmax | Combination | 0,55 | 1,48 | 0,00 | -0,05 |  | -0,10 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -2,88 | -1,44 | 0,34 | -0,14 |  | 0,00 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -2,98 | -2,12 | 0,32 | -0,10 |  | -0,12 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,68 | -0,12 | -0,67 |  | -0,18 |  |
| 235 | Gmax | Combination | -2,10 | -1,21 | -0,06 | -0,68 |  | -0,03 |  |
| 236 | Gmax | Combination | -0,13 | -18,00 | -0,04 | 0,03 |  | -0,06 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 1,12 | -17,75 | 0,04 | 0,05 |  | -0,08 |  |
| 236 | Gmax | Combination | 0,92 | -18,76 | -0,02 | 0,02 |  | -0,08 |  |
| 236 | Gmax | Combination | -0,33 | -19,01 | 0,10 | 0,19 |  | -0,06 |  |
| 237 | Gmax | Combination | 2,61 | -10,32 | 0,02 | -0,04 |  | -0,07 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -3,66 | -11,57 | 0,34 | 0,05 |  | -0,04 |  |
| 237 | Gmax | Combination | -2,89 | -7,74 | -0,28 | -0,35 |  | -0,07 |  |
| 237 | Gmax | Combination | 3,38 | -6,49 | -0,01 | 0,06 |  | -0,10 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -1,44 | -0,48 | 0,23 | -0,49 |  | -0,11 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -1,97 | -0,59 | -0,04 | -0,09 |  | -0,11 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -2,82 | -4,82 | -0,11 | -0,61 |  | 0,06 |  |
| 238 | Gmax | Combination | -2,29 | -4,71 | -0,25 | -0,20 |  | 0,05 |  |
| 239 | Gmax | Combination | -1,52 | -0,75 | 0,03 | 0,01 |  | -0,03 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 4,23 | 0,40 | 0,13 | 0,02 |  | 0,02 |  |
| 239 | Gmax | Combination | 0,46 | -18,47 | -0,10 | 0,04 |  | 0,01 |  |
| 239 | Gmax | Combination | -5,29 | -19,62 | -0,12 | -0,36 |  | -0,04 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 3,92 | -1,13 | 0,13 | -0,01 |  | 0,01 |  |
| 240 | Gmax | Combination | -0,13 | -1,94 | 0,15 | 0,03 |  | 0,00 |  |
| 240 | Gmax | Combination | -0,75 | -5,04 | -0,04 | -0,01 |  | -0,02 |  |
| 240 | Gmax | Combination | 3,30 | -4,23 | -0,10 | 0,02 |  | 0,00 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,50 | 0,13 | -0,03 |  | -0,01 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 0,28 | -0,48 | 0,15 | -0,01 |  | -0,02 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 0,28 | -0,48 | -0,04 | 0,00 |  | -0,02 |  |
| 241 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,50 | -0,03 | 0,02 |  | -0,02 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -3,63 | -2,54 | 0,14 | 0,11 |  | 0,22 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -4,22 | -1,66 | 0,04 | -0,07 |  | 0,15 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -1,87 | -0,74 | -0,19 | -0,47 |  | 0,24 |  |
| 242 | Gmax | Combination | -1,74 | -0,98 | -0,28 | -0,35 |  | 0,28 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,32 | -0,07 | -0,68 |  | 0,10 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -1,94 | -0,57 | -0,12 | -0,54 |  | 0,18 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -3,51 | -0,44 | 0,11 | -0,07 |  | 0,15 |  |
| 243 | Gmax | Combination | -4,02 | -1,55 | 0,30 | -0,14 |  | 0,12 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -1,86 | -1,37 | -0,40 | -0,25 |  | 0,24 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -1,26 | -1,30 | -0,43 | -0,13 |  | 0,20 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -1,43 | -1,56 | -0,02 | 0,13 |  | 0,07 |  |
| 244 | Gmax | Combination | -2,11 | -1,62 | -0,02 | 0,10 |  | 0,14 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -0,26 | -1,78 | -0,06 | 0,21 |  | 0,03 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -1,05 | -1,73 | -0,02 | 0,18 |  | 0,06 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,03 | -0,49 | -0,07 |  | 0,13 |  |
| 245 | Gmax | Combination | -0,37 | -2,11 | -0,51 | -0,05 |  | 0,05 |  |
| 246 | Gmax | Combination | -1,92 | -2,15 | 0,07 | 0,14 |  | -0,19 |  |
| 246 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,41 | 0,01 | 0,21 |  | -0,16 |  |
| 246 | Gmax | Combination | -1,54 | -2,18 | -0,58 | -0,21 |  | -0,28 |  |
| 246 | Gmax | Combination | -1,91 | -1,98 | -0,46 | -0,33 |  | -0,33 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -1,17 | -1,94 | -0,07 | -0,17 |  | -0,16 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,39 | -0,02 | -0,21 |  | -0,15 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -0,57 | -1,97 | -0,20 | -0,48 |  | -0,08 |  |
| 247 | Gmax | Combination | -0,31 | -1,56 | -0,12 | -0,40 |  | -0,23 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -1,27 | -2,72 | -0,72 | -0,07 |  | -0,07 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -1,36 | -2,59 | -0,67 | -0,12 |  | -0,19 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -1,23 | -2,40 | -0,05 | 0,26 |  | -0,10 |  |
| 248 | Gmax | Combination | -1,21 | -2,53 | -0,06 | 0,29 |  | -0,04 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -0,65 | -1,90 | -0,17 | -0,53 |  | -0,03 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -0,60 | -1,81 | -0,21 | -0,52 |  | -0,08 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -0,64 | -2,34 | 0,04 | -0,26 |  | -0,09 |  |
| 249 | Gmax | Combination | -0,72 | -2,47 | 0,03 | -0,29 |  | -0,03 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 1,91 | 0,51 | -0,03 | 0,33 |  | 0,09 |  |
| 250 | Gmax | Combination | -0,20 | -1,81 | -0,05 | 0,16 |  | 0,05 |  |
| 250 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,93 | -0,02 | 0,21 |  | 0,02 |  |
| 250 | Gmax | Combination | 0,17 | 0,28 | 0,01 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -0,99 | -1,83 | 0,02 | 0,13 |  | 0,11 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -0,90 | -1,73 | -0,02 | 0,15 |  | 0,06 |  |
| 251 | Gmax | Combination | -0,87 | -1,81 | 0,02 | 0,21 |  | 0,08 |  |
| 252 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,40 | 0,01 | 0,70 |  | -0,01 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,81 | 0,21 | 0,54 |  | -0,03 |  |
| 252 | Gmax | Combination | -0,18 | -1,82 | 0,16 | 0,52 |  | -0,07 |  |
| 252 | Gmax | Combination | 0,26 | -0,44 | -0,01 | 0,70 |  | -0,08 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -1,39 | -2,15 | -0,25 | -0,34 |  | -0,26 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -2,31 | -2,18 | -0,23 | -0,10 |  | -0,26 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -2,26 | -1,49 | -0,18 | 0,03 |  | -0,20 |  |
| 253 | Gmax | Combination | -1,83 | -1,78 | -0,12 | -0,13 |  | -0,16 |  |
| 254 | Gmax | Combination | -0,34 | -2,01 | 0,16 | 0,54 |  | -0,08 |  |
| 254 | Gmax | Combination | -0,38 | -2,07 | 0,26 | 0,61 |  | -0,13 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,19 | 0,01 | 0,50 |  | -0,17 |  |
| 254 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,24 | 0,02 | 0,69 |  | -0,16 |  |
| 255 | Gmax | Combination | -0,15 | -2,40 | 0,22 | 0,37 |  | -0,22 |  |
| 255 | Gmax | Combination | -0,59 | -2,37 | -0,09 | -0,10 |  | -0,44 |  |
| 255 | Gmax | Combination | -0,12 | -2,28 | 0,01 | 0,56 |  | -0,22 |  |
| 256 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,10 | 0,45 | -0,07 |  | 0,11 |  |
| 256 | Gmax | Combination | -6,02 | -1,14 | 0,10 | 0,04 |  | 0,30 |  |
| 256 | Gmax | Combination | -6,39 | -5,19 | 1,39 | -0,21 |  | -0,43 |  |
| 256 | Gmax | Combination | -2,58 | -1,49 | 0,21 | -0,24 |  | -0,08 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -3,60 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |  | 0,14 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -3,24 | 0,10 | 0,10 | -0,03 |  | 0,16 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -3,16 | 0,05 | 0,31 | 0,05 |  | 0,16 |  |
| 257 | Gmax | Combination | -3,75 | -0,07 | 0,28 | -0,12 |  | 0,17 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -5,07 | -0,30 | -0,08 | 0,03 |  | 0,18 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -5,14 | -0,66 | -0,10 | -0,07 |  | 0,26 |  |
| 258 | Gmax | Combination | -4,48 | -0,18 | -0,01 | 0,00 |  | 0,17 |  |
| 259 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,84 | 0,11 | 0,05 |  | 0,18 |  |
| 259 | Gmax | Combination | -2,45 | -1,90 | 0,21 | -0,03 |  | 0,19 |  |
| 259 | Gmax | Combination | -2,28 | -1,76 | -0,21 | -0,58 |  | 0,27 |  |
| 259 | Gmax | Combination | -2,07 | -1,62 | -0,32 | -0,46 |  | 0,33 |  |
| 260 | Gmax | Combination | -2,10 | -1,21 | -0,06 | -0,68 |  | 0,03 |  |
| 260 | Gmax | Combination | -2,22 | -1,68 | -0,12 | -0,67 |  | 0,18 |  |
| 260 | Gmax | Combination | -2,98 | -2,12 | 0,32 | -0,10 |  | 0,12 |  |
| 260 | Gmax | Combination | -2,88 | -1,44 | 0,34 | -0,14 |  | 0,00 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -1,74 | -0,98 | -0,28 | -0,35 |  | -0,28 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -1,87 | -0,74 | -0,19 | -0,47 |  | -0,24 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -4,22 | -1,66 | 0,04 | -0,07 |  | -0,15 |  |
| 261 | Gmax | Combination | -3,63 | -2,54 | 0,14 | 0,11 |  | -0,22 |  |
| 262 | Gmax | Combination | -4,02 | -1,55 | 0,30 | -0,14 |  | -0,12 |  |
| 262 | Gmax | Combination | -3,51 | -0,44 | 0,11 | -0,07 |  | -0,15 |  |
| 262 | Gmax | Combination | -1,94 | -0,57 | -0,12 | -0,54 |  | -0,18 |  |
| 262 | Gmax | Combination | -2,25 | -1,32 | -0,07 | -0,68 |  | -0,10 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -2,11 | -1,62 | -0,02 | 0,10 |  | -0,14 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -1,43 | -1,56 | -0,02 | 0,13 |  | -0,07 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -1,26 | -1,30 | -0,43 | -0,13 |  | -0,20 |  |
| 263 | Gmax | Combination | -1,86 | -1,37 | -0,40 | -0,25 |  | -0,24 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -0,37 | -2,11 | -0,51 | -0,05 |  | -0,05 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -1,09 | -2,03 | -0,49 | -0,07 |  | -0,13 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -1,05 | -1,73 | -0,02 | 0,18 |  | -0,06 |  |
| 264 | Gmax | Combination | -0,26 | -1,78 | -0,06 | 0,21 |  | -0,03 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -1,91 | -1,98 | -0,46 | -0,33 |  | 0,33 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -1,54 | -2,18 | -0,58 | -0,21 |  | 0,28 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -1,58 | -2,41 | 0,01 | 0,21 |  | 0,16 |  |
| 265 | Gmax | Combination | -1,92 | -2,15 | 0,07 | 0,14 |  | 0,19 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -0,31 | -1,56 | -0,12 | -0,40 |  | 0,23 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -0,57 | -1,97 | -0,20 | -0,48 |  | 0,08 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -1,08 | -2,39 | -0,02 | -0,21 |  | 0,15 |  |
| 266 | Gmax | Combination | -1,17 | -1,94 | -0,07 | -0,17 |  | 0,16 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,21 | -2,53 | -0,06 | 0,29 |  | 0,04 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,23 | -2,40 | -0,05 | 0,26 |  | 0,10 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,36 | -2,59 | -0,67 | -0,12 |  | 0,19 |  |
| 267 | Gmax | Combination | -1,27 | -2,72 | -0,72 | -0,07 |  | 0,07 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -0,72 | -2,47 | 0,03 | -0,29 |  | 0,03 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -0,64 | -2,34 | 0,04 | -0,26 |  | 0,09 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -0,60 | -1,81 | -0,21 | -0,52 |  | 0,08 |  |
| 268 | Gmax | Combination | -0,65 | -1,90 | -0,17 | -0,53 |  | 0,03 |  |
| 269 | Gmax | Combination | 0,17 | 0,28 | 0,01 | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -0,23 | -1,93 | -0,02 | 0,21 |  | -0,02 |  |
| 269 | Gmax | Combination | -0,20 | -1,81 | -0,05 | 0,16 |  | -0,05 |  |
| 269 | Gmax | Combination | 1,91 | 0,51 | -0,03 | 0,33 |  | -0,09 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,87 | -1,81 | 0,02 | 0,21 |  | -0,08 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,90 | -1,73 | -0,02 | 0,15 |  | -0,06 |  |
| 270 | Gmax | Combination | -0,99 | -1,83 | 0,02 | 0,13 |  | -0,11 |  |
| 271 | Gmax | Combination | 0,26 | -0,44 | -0,01 | 0,70 |  | 0,08 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -0,18 | -1,82 | 0,16 | 0,52 |  | 0,07 |  |
| 271 | Gmax | Combination | -0,15 | -1,81 | 0,21 | 0,54 |  | 0,03 |  |
| 271 | Gmax | Combination | 0,16 | -0,40 | 0,01 | 0,70 |  | 0,01 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -1,83 | -1,78 | -0,12 | -0,13 |  | 0,16 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -2,26 | -1,49 | -0,18 | 0,03 |  | 0,20 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -2,31 | -2,18 | -0,23 | -0,10 |  | 0,26 |  |
| 272 | Gmax | Combination | -1,39 | -2,15 | -0,25 | -0,34 |  | 0,26 |  |
| 273 | Gmax | Combination | 0,20 | -0,24 | 0,02 | 0,69 |  | 0,16 |  |
| 273 | Gmax | Combination | 0,05 | -0,19 | 0,01 | 0,50 |  | 0,17 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -0,38 | -2,07 | 0,26 | 0,61 |  | 0,13 |  |
| 273 | Gmax | Combination | -0,34 | -2,01 | 0,16 | 0,54 |  | 0,08 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,12 | -2,28 | 0,01 | 0,56 |  | 0,22 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,59 | -2,37 | -0,09 | -0,10 |  | 0,44 |  |
| 274 | Gmax | Combination | -0,15 | -2,40 | 0,22 | 0,37 |  | 0,22 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -2,58 | -1,49 | 0,21 | -0,24 |  | 0,08 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -6,39 | -5,19 | 1,39 | -0,21 |  | 0,43 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -6,02 | -1,14 | 0,10 | 0,04 |  | -0,30 |  |
| 275 | Gmax | Combination | -2,58 | -0,10 | 0,45 | -0,07 |  | -0,11 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,75 | -0,07 | 0,28 | -0,12 |  | -0,17 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,16 | 0,05 | 0,31 | 0,05 |  | -0,16 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,24 | 0,10 | 0,10 | -0,03 |  | -0,16 |  |
| 276 | Gmax | Combination | -3,60 | 0,03 | 0,12 | 0,00 |  | -0,14 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -4,48 | -0,18 | -0,01 | 0,00 |  | -0,17 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -5,14 | -0,66 | -0,10 | -0,07 |  | -0,26 |  |
| 277 | Gmax | Combination | -5,07 | -0,30 | -0,08 | 0,03 |  | -0,18 |  |
| 278 | Gmax | Combination | 1,20 | 0,63 | 0,08 | 0,75 |  | -0,01 |  |
| 278 | Gmax | Combination | 1,20 | 0,65 | -0,02 | -0,01 |  | 0,03 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -0,39 | 0,33 | -0,01 | 0,02 |  | -0,03 |  |
| 278 | Gmax | Combination | -0,39 | 0,31 | 0,00 | -0,10 |  | -0,07 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -1,79 | -2,02 | -0,23 | -1,12 |  | 0,10 |  |
| 279 | Gmax | Combination | -1,11 | 1,40 | 0,03 | 0,15 |  | 0,06 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 1,46 | 1,91 | -0,03 | -0,05 |  | 0,09 |  |
| 279 | Gmax | Combination | 0,77 | -1,51 | 0,08 | 0,79 |  | 0,14 |  |
| 280 | Gmax | Combination | -1,15 | -2,87 | -0,10 | -0,09 |  | 0,01 |  |
| 280 | Gmax | Combination | -0,66 | -0,45 | 0,07 | -0,01 |  | 0,01 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 1,82 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 280 | Gmax | Combination | 1,33 | -2,38 | 0,05 | 0,06 |  | 0,02 |  |

## VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NO SOLO

A tabela a seguir apresenta as reações das placas no solo.

Tabela 8.2 – Reações no solo.

| Joint | OutputCase | CaseType |  |  | F1 | F2 | F3 | M1 |  | M2 |  |  | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Text | Text |  |  | KN | KN | KN | KN-m |  | KN-m |  |  | KN-m |
| 1 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,24 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,93 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,36 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,34 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,84 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,27 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,68 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 47 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 48 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 6,89 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 5,69 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,38 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 27,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 46,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 53 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,92 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 13,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 23,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 19,58 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 9,57 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 58 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 10,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 59 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 28,55 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 60 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 29,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 62 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 16,63 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 64 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 12,47 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 69 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 35,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 70 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 23,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 71 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 26,82 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 40,26 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 73 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 15,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 74 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 22,77 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 75 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 17,44 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | Gmax |  | Combination | 0,00 |  | 0,00 | 11,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

A tensão no solo será determinada pela equação;

σsolo=Pconcreto+Pagua+SCA

Conforme somatório da coluna F3 que são as reações em z e equivale ao somatório do numerador da equação, temos 878,58 kN. A área do apoio no solo é de 10,52 m². Temos uma tensão no solo de;

σ=878,5810,52=83,52kNm2=0,84kgfcm2≤4,00kgfcm2(ok)

Logo a fundação poderá ser do tipo direta.

## ARMAÇÃO NA LAJE DE FUNDO

A figura 8.3 apresentam os momentos fletores na laje de fundo.

Figura 8.3 – Momento na direção X/Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=20 cm →Mx=6,38 kNm   My=6,38 kNm

A figura a seguir apresenta o resultados do dimensionamento

- Direção x/y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NAS PAREDES

As figuras 8.4 e 8.5 apresentam os momentos fletores nas paredes.

Figura 8.4 – Momento na direção X.

Figura 8.5 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Paredes e=20cm →Mx=6,05 kNm   My=5,84 kNm

As figuras a seguir apresenta os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcular da área de aço será considerada a taxa de aço de 4,60 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

## ARMAÇÃO NA LAJE SUPERIOR

As figuras 8.6 e 8.7 apresentam os momentos fletores na laje superior.

Figura 8.6 – Momento na direção X.

Figura 8.7 – Momento na direção Y.

Conforme modelagem os esforços máximos nas lajes de fundo são:

Laje h=15 cm →Mx=1,20 kNm   My=1,15 kNm

As figuras a seguir apresentam os resultados do dimensionamento

- Direção x

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

- Direção y

Para calcula da área de aço será considerada a taxa de aço de 3,45 cm²/m. Será utilizada armadura dupla (face superior e inferior) de ø10.0 c/15 que equivale a 10,40 cm²/m.

.

RELAÇÃO DE DESENHOS

- VOLUME I - TOMO B - ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

| ITEM | Nº ENGESOLO | Nº CESAN | TÍTULO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SA_PR064_15_DE_11_059 _001_A | A-084-000-91-4-XX-0001 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO -PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 02 | SA_PR064_15_DE_11_059 _002_A | A-084-000-91-4-XX-0002 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 03 | SA_PR064_15_DE_11_059 _003_A | A-084-000-91-4-XX-0003 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 04 | SA_PR064_15_DE_11_059 _004_A | A-084-000-91-4-XX-0004 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 05 | SA_PR064_15_DE_11_059 _005_A | A-084-000-91-4-XX-0005 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 05/07 - FORMA 3/3 |
| 06 | SA_PR064_15_DE_11_059 _006_A | A-084-000-91-4-XX-0006 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 06/07 - ARMAÇÃO 2/3 |
| 07 | SA_PR064_15_DE_11_059 _007_A | A-084-000-91-4-XX-0007 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-A - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |
| 08 | SA_PR064_15_DE_11_059 _008_A | A-084-000-91-4-XX-0008 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO -PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 09 | SA_PR064_15_DE_11_059 _009_A | A-084-000-91-4-XX-0009 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 10 | SA_PR064_15_DE_11_059 _010_A | A-084-000-91-4-XX-0010 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 11 | SA_PR064_15_DE_11_059 _011_A | A-084-000-91-4-XX-0011 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 12 | SA_PR064_15_DE_11_059 _012_A | A-084-000-91-4-XX-0012 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 05/07 FORMA 3/3 |
| 13 | SA_PR064_15_DE_11_059 _013_A | A-084-000-91-4-XX-0013 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 06/07 - ARMAÇÃO 2/3 |
| 14 | SA_PR064_15_DE_11_059 _014_A | A-084-000-91-4-XX-0014 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-C - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |
| 15 | SA_PR064_15_DE_11_059 _015_A | A-084-000-91-4-XX-0015 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 16 | SA_PR064_15_DE_11_059 _016_A | A-084-000-91-4-XX-0016 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 17 | SA_PR064_15_DE_11_059 _017_A | A-084-000-91-4-XX-0017 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 18 | SA_PR064_15_DE_11_059 _018_A | A-084-000-91-4-XX-0018 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 19 | SA_PR064_15_DE_11_059 _019_A | A-084-000-91-4-XX-0019 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 05/07 - FORMA 3/3 |
| 20 | SA_PR064_15_DE_11_059 _020_A | A-084-000-91-4-XX-0020 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 06/07 - ARMAÇÃO 2/3 |
| 21 | SA_PR064_15_DE_11_059 _021_A | A-084-000-91-4-XX-0021 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-E - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |
| 22 | SA_PR064_15_DE_11_059 _022_A | A-084-000-91-4-XX-0022 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 23 | SA_PR064_15_DE_11_059 _023_A | A-084-000-91-4-XX-0023 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 24 | SA_PR064_15_DE_11_059 _024_A | A-084-000-91-4-XX-0024 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 25 | SA_PR064_15_DE_11_059 _025_A | A-084-000-91-4-XX-0025 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 26 | SA_PR064_15_DE_11_059 _026_A | A-084-000-91-4-XX-0026 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 05/07 - FORMA 3/3 |
| 27 | SA_PR064_15_DE_11_059 _027_A | A-084-000-91-4-XX-0027 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO -PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 06/07 - ARMAÇÃO 2/3 |
| 28 | SA_PR064_15_DE_11_059 _028_A | A-084-000-91-4-XX-0028 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-F - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |
| 29 | SA_PR064_15_DE_11_059 _029_A | A-084-000-91-4-XX-0029 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 30 | SA_PR064_15_DE_11_059 _030_A | A-084-000-91-4-XX-0030 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 31 | SA_PR064_15_DE_11_059 _031_A | A-084-000-91-4-XX-0031 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 32 | SA_PR064_15_DE_11_059 _032_A | A-084-000-91-4-XX-0032 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 33 | SA_PR064_15_DE_11_059 _033_A | A-084-000-91-4-XX-0033 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 05/07 - FORMA 3/3 |
| 34 | SA_PR064_15_DE_11_059 _034_A | A-084-000-91-4-XX-0034 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 06/07 - ARMAÇÃO 2/3 |
| 35 | SA_PR064_15_DE_11_059 _035_A | A-084-000-91-4-XX-0035 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-G - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |
| 36 | SA_PR064_15_DE_11_059 _036_A | A-084-000-91-4-XX-0036 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 01/07 - FORMA 1/3 |
| 36 | SA_PR064_15_DE_11_059 _037_A | A-084-000-91-4-XX-0037 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 02/07 - FORMA 2/3 |
| 38 | SA_PR064_15_DE_11_059 _038_A | A-084-000-91-4-XX-0038 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 03/07 - ARMAÇÃO 1/3 |
| 39 | SA_PR064_15_DE_11_059 _039_A | A-084-000-91-4-XX-0039 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 04/07 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |
| 40 | SA_PR064_15_DE_11_059 _040_A | A-084-000-91-4-XX-0040 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 05/07 - FORMA 3/3 |
| 41 | SA_PR064_15_DE_11_059 _041_A | A-084-000-91-4-XX-0041 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 06/07ARMAÇÃO 2/3 |
| 42 | SA_PR064_15_DE_11_059 _042_A | A-084-000-91-4-XX-0042 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO - PROJETO ESTRUTURAL - EEEB-H - 07/07 - ARMAÇÃO 3/3 |

- VOLUME I - TOMO C – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

| 43 | SA_PR064_15_DE_11_059 _043_A | A-084-000-92-4-XX-0001 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - UASB+FBAS+DS 15,0L/S - 01/02 - FORMA 1/1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | SA_PR064_15_DE_11_059_044_A | A-084-000-92-4-XX-0002 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - UASB+FBAS+DS 15,0L/S - 02/02 -ARMAÇÃO 1/1 |
| 45 | SA_PR064_15_DE_11_059 _045_A | A-084-000-92-4-XX-0003 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - TRATAMENTO PRELIMINAR - 01/05 - FORMA 1/1 |
| 46 | SA_PR064_15_DE_11_059_046_A | A-084-000-92-4-XX-0004 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - TRATAMENTO PRELIMINAR - 02/05 - ARMAÇÃO 1/4 |
| 47 | SA_PR064_15_DE_11_059 _047_A | A-084-000-92-4-XX-0005 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - TRATAMENTO PRELIMINAR - 03/05 - ARMAÇÃO 2/4 |
| 48 | SA_PR064_15_DE_11_059 _048_A | A-084-000-92-4-XX-0006 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - TRATAMENTO PRELIMINAR - 04/05 - ARMAÇÃO 3/4 |
| 49 | SA_PR064_15_DE_11_059 _049_A | A-084-000-92-4-XX-0007 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - TRATAMENTO PRELIMINAR - 05/05 - ARMAÇÃO 4/4 |
| 50 | SA_PR064_15_DE_11_059 _050_A | A-084-000-92-4-XX-0008 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - DEPÓSITO DE LODO E CASA DO SOPRADOR - 01/02 - FORMA 1/1 |
| 51 | SA_PR064_15_DE_11_059 _051_A | A-084-000-92-4-XX-0009 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - DEPÓSITO DE LODO E CASA DO SOPRADOR - 02/02 - ARMAÇÃO 1/1 |
| 52 | SA_PR064_15_DE_11_059 _052_A | A-084-000-92-4-XX-0010 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - PROJETO ESTRUTURAL - BASE DO UASB - 01/01 - FORMA E ARMAÇÃO 1/1 |